Załącznik nr 2 do SWZ

DZP/5/2025

………………..………………

 dane Wykonawcy

**Formularz Asortymentowo – Cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 24 miesiące | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | **Okludery do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD/PFO** **Parametry graniczne odcinające:** **Okluder do zamykania drożnego otworu owalnego PFO** (o konstrukcji plecionej nitinolowej)* Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej).
* W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę.
* Dostępność okluderów o średnicach dysku prawostronnego/lewostronnego: 18/18, 25/18, 30/25, 35/25 mm. **• Zestaw składający się z :**

 **Premontowanego okludera na ultraelastycznym systemie wprowadzającym**. Koszulki dostarczającej z rozszerzaczem oraz prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.• Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheath/ o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku prawostronnego: 18, 25 mm - koszulka 8F i 30, 35 mm - koszulka 9F 18, 25 mm - koszulka 8F i 30, 35 mm - koszulka 9F**Zestaw do zamykania ubytku (ASD)** zawierający: prowadnik Amplatz Super Stiff, balon wymiarujący , zestaw wprowadzający oraz okluder Amplatzer ASD. Okludery dostępne w rozmiarach 4- 40mm, przy czym w zakresie 4 -20mm rozmiary zwiększają się co 1 mm, w zakresie 20-40mm rozmiary zwiększają się co 2mm. Zestaw wprowadzający Trevisio zbudowany ze sztywnej sekcji proksymalnej wyposażonej w marker ułatwiający lokalizację podczas zabiegu,środkowej sekcji elastycznej oraz ultraelastycznej końcówki zapewniającej optymalne ułożenie okludera podczas implantacji.Okludery kompatybilne z koszulkami 6F- 12F, przy czym okludery o średnicach w zakresie 4-10mm – kompatybilne z koszulką 6F, 11-17mm – z koszulką 7F, 18-19 – z koszulką 8F, 20-24 z koszulką 9F, 26-30 z koszulką 10F, 32-40 z koszulką 12F. Trzy różne wielkości balonów: balon o średnicy cewnika 6 French umożliwia pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, 7 French – do 27 mm, 8 French – do 40 mm  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  **Łączna wartość netto :** |  |  **Łączna wartość brutto:** |  |  |

Załącznik nr 2A do SWZ

DZP/5/2025

**Zamawiający:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**

**im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**

**ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek**

**Zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowej na potrzeby Pracowni Hemodynamiki**

……………………………

dane Wykonawcy

**FORMULARZ POCZĄTKOWEGO STANU ZAPASÓW**

**UWAGA: Niniejszy dokument stanowi dookreślenie zobowiązania wykonawcy i w związku z tym jest traktowany jako część oferty wykonawcy.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość sztuk** | **Nr katalogowy i producent lub inne oznaczenie produktu.** |
| 1. | Okludery do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD/PFO – opis lp. 1 formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 do swz | 3 szt.  |  |

**Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**

**im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**

**ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek**

**Zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowej na potrzeby Pracowni Hemodynamiki**