**Gdynia, dnia 21-01-2024 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

***Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu „Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala Św. Wincentego a Paulo – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni.”***

***Nr sprawy - D25M/252/N/2-4rj/25***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy do 25 dni roboczych. Przełom roku to czas na inwentaryzację, uruchomienie dostaw od podwykonawców. Zapotrzebowane produkty są często w

indywidualnej konfiguracji dlatego produkowane są pod konkretne zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do 25 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 20.02.2025**

Pytanie 2

**Część nr 5 Pompy infuzyjne 16 szt. .**

W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga w ramach wyposażenia oprócz „Stacji dokujących z możliwością mocowania do 2 pomp infuzyjnych – 8 sztuk” dodatkowo 8 szt. Stojaków jezdnych o poniższych parametrach:

- Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych

- Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół

- Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej.

- Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do 35 kg

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga 8 stojaków o wskazanych parametrach.**

**II**.Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o modyfikacji:

- Załącznika nr 1 do SWZ. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 1 SWZ – Formularz oferty.

- V. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie w **terminie do 25 dni, ale nie później niż do dnia 20-02-205r** na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ, zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00050192/01 z dnia 2025-01-21.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

*Z poważaniem*

*Sekretarz Komisji Przetargowej*

*Małgorzata Brancewicz-Malec*