Załącznik nr 1 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Zadania 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Materiał | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łączna |
|  |  | mb/szt | (zł netto) | (zł netto) |
| 1 | PE 100 Rura SDR 17 PN 10 – Ø 160x9,5 mm (woda) | 5800 |  |  |
| 2 | PE 100 Rura SDR 17 PN 10 – Ø 160x9,5 mm (kanalizacja) | 5800 |  |  |
| 3 | PE 100 Rura SDR 17 PN 10 RC – Ø 160x9,5 mm (woda) | 700 |  |  |
| 4 | PE 100 Rura SDR 17 PN 10 RC – Ø 160x9,5 mm (kanalizacja) | 700 |  |  |
| 5 | PE 100 Rura SDR 17 PN 10 RC – Ø 250 mm | 70 |  |  |
| 6 | Trójnik PE 160/90 | 10 |  |  |
| 7 | PE Kołnierz stalowy luźny– Ø 150 mm | 20 |  |  |
| 8 | PE Tuleja kołnierzowa 150/160 | 20 |  |  |
| 9 | PE Kołnierz stalowy luźny– Ø 90 mm | 10 |  |  |
| 10 | PE Tuleja kołnierzowa 80/90 | 10 |  |  |
| 11 | PE Mufa Ø160 mm (elektrooporowa) | 40 |  |  |
| 12 | PE Mufa Ø90 mm (elektrooporowa) | 20 |  |  |
| 13 | Zasuwa kołnierzowa Ø150 mm | 6 |  |  |
| 14 | Zasuwa kołnierzowa Ø80 mm | 10 |  |  |
| 15 | Obudowa do zasuw teleskopowa | 10 |  |  |
| 16 | Skrzynka do zasuw | 10 |  |  |
| 17 | Tabliczka informacyjna do zasuw | 10 |  |  |
| 18 | Obudowa zasuw. betonowa 50x50 | 10 |  |  |
| 19 | Uszczelka gumowa z uszami DN 150 | 26 |  |  |
| 20 | Taśma oznacznikowa do wody z wkładką metalową | 6500 |  |  |
| 21 | Taśma oznacznikowa do kanallizacji z wkładką metalową | 6500 |  |  |
| 22 | Hydrant nadziemny DN 80 mmh – 2310 mm | 10 |  |  |
| 23 | Kolano stopowe do hydrantu Ø90 | 10 |  |  |
| 24 | Obudowa do hydrantu betonowa | 10 |  |  |
| 25 | Zawór automatyczny odpowietrzający DN 150 | 3 |  |  |
| 26 | Króciec kołnierzowy Ø 80 dł. 500 | 10 |  |  |
| SUMA | | |  |  |