AE/ZP-27-04/25		                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne centrali monitorującej

##### z oprzyrządowaniem 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Centrala monitorująca fabrycznie nowa, niepowystawowa, gotowa do pracy po podłączeniu i konfiguracji, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |
|  | Centrala monitorująca dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz.1620). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie | TAK |  |
|  | Centrala współpracująca z posiadanymi przez użytkownika kardiomonitorami typ BLT Q7 | TAK |  |
|  | Tryb komunikacji WiFi lub sieć kablowa | TAK |  |
|  | Ekran monitora o przekątnej min. 24” oraz rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych monitorów kopiujących min. 4 sztuki | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min.24 łóżek na jednym ekranie centrali jednocześnie | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pamięć min. 250 wypisanych pacjentów | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Pamięć min. 240 godzin trendów | TAK |  |
|  | Pamięć min. 1000 pomiarów NIBP | TAK |  |
|  | Pamięć min. 8 godzin trendów dynamicznych | TAK |  |
|  | Statystyki arytmii z ostatnich 24 godzin | TAK |  |
|  | Wbudowana obsługa HL7 | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich min. 700 pomiarów C.O. | TAK |  |
|  | Min. 5 wbudowanych funkcji kalkulacyjnych | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich min.800 alarmów | TAK |  |
|  | Tryby pracy: noc, prywatny i standby | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji w postaci wiele łóżek, 8h minitrend dynamiczny, ekran EKG, ekran OxyCRG, duże liczby | TAK |  |
|  | Możliwość zamrożenia fali | TAK |  |
|  | Podsumowanie 24h EKG | TAK |  |
|  | Statyw jezdny z modułem szybkiego montażu kardiomonitorów w ilości 5 sztuk wraz z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| ##### Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy techniczne w okresie gwarancji, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty. | TAK podać ilość wymaganych przeglądów w ciągu jednego roku |  |
|  | Dostarczony i uruchomiony przedmiot zamówienia ma pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum . - 0 pkt Maksymalna wartość - 30 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty