**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Sekcja Sprzętu Infrastruktury**

.................................................................................

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | **Wykonanie naprawy oraz konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne typu RL 36 na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie** |
| 2. | Ilość | 1 zadanie |
| 3. | CPV | 50000000-5 |
| 4. | Inne normy | Nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | TAK |
| 6. | Oferty równoważne | Nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | Nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie weryfikacji, naprawy oraz konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne RL 36 wg potrzeb Zamawiającego.
2. Usługa powinna być wykonana przez uprawnionego serwisanta pieca grzewczego na paliwo płynne WP5-21 RL 36 ROTERM.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać naprawy urządzeń grzewczych   
   na paliwo płynne RL 36 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2025 po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego terminu z osobą odpowiedzialną za realizację umowy w Sekcji Obsługi Infrastruktury:

……………………………………………………………………………………………

1. Oprócz wykonania napraw każda jednostka sprzętu (RL 36) musi być **jeden raz w roku** poddana czynnościom konserwacyjnym (zgodnie   
   z załącznikiem nr 4 do OPZ).
2. W przypadku gdy dana jednostka sprzętu nie podlegała naprawie i konserwacji   
   w czasie obowiązywania umowy do dnia 30.06.2025 r., Wykonawca ma obowiązek wykonać na niej **tylko czynności konserwacyjne** w okresie 01.07.2025 r. do 31.08.2025 r. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ)
3. Wykonawca realizujący zadanie powinien posiadać certyfikat firmy Roterm.
4. Ilości sprzętu w Sekcji Obsługi Infrastruktury:

- SOI Dobre n/Kwisą: RL 36 – 132 szt.,

1. Miejsca wykonania usługi:

Siedziba Zamawiającego:

– SOI Dobre n/Kwisą, 67-320 Małomice

1. Zamawiający będzie zgłaszał konieczność naprawy urządzeń grzewczych w ilości nie mniejszej niż 10 szt. jednorazowo.
2. Każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy urządzeń grzewczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ich weryfikacji oraz przedstawienie wstępnego kosztorysu wykonania naprawy na każde urządzenie oddzielnie.
3. Wykonawca może rozpocząć naprawę urządzeń grzewczych dopiero po uzyskaniu akceptacji kosztorysu wstępnego przez przedstawiciela Infrastruktury 43 WOG:

- ………………………………………………

1. Wszelkie czynności wykonane przed uzyskaniem akceptacji Wykonawca realizuje na swój koszt i ryzyko.
2. Przy kalkulacji ceny 1 roboczogodziny (rbh) przy naprawie urządzeń grzewczych Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszt cenotwórcze jakie mogą wystąpić z jego strony (np. noclegi, wyżywienie, przejazdy, itp.).
3. Użyte do naprawy i konserwacji materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą spełniać wszystkie parametry określone przez producenta urządzenia, być fabrycznie nowe i wolne od wad.
4. Do każdego usprawnionego oraz poddanego konserwacji urządzenia ma zostać załączony protokół techniczny z wykonanej usługi (naprawy) urządzenia grzewczego na paliwo płynne zgodnie z przedstawionym wzorem (zał. nr 3   
   do OPZ).
5. Potwierdzeniem wykonanej usługi (jej zakresu i prawidłowości wykonania) będzie protokół końcowy podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń (zał. nr 1 do OPZ)
6. Sporządzony protokół końcowy będzie określał w szczególności: ilość wykonanych napraw oraz ocenę jakościową wykonania usługi
7. Paliwo do rozruchu urządzeń grzewczych na paliwo płynne niezbędne do sprawdzenia działania urządzenia po wykonaniu naprawy lub konserwacji zabezpiecza Wykonawca
8. Zamawiający udostępni nieodpłatnie media zużywane w procesie usprawniania sprzętu a także pomieszczenia w budynkach, w których wykonywane będą czynności naprawy sprzętu.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i  jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających   
   z umowy.
10. Wszystkie zdemontowane i wymienione części urządzeń grzewczych stanowią własność Zamawiającego i jako takie musza być zdane do magazynów Zamawiającego
11. Za rozliczenie wymienionych części i podzespołów odpowiada Wykonawca
12. W przypadku nie zdania zdemontowanych części i podzespołów do magazynu Zamawiającego ich koszt zostanie potracony z należności przysługującej Wykonawcy za wykonanie usługi naprawy urządzeń grzewczych.
13. Na czynności naprawy oraz wymienione części zamienne objęte zamówieniem Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.
14. Przewiduje się rozszerzenie i zmiany w umowie – do 50% wartości zamówienia głównego.
15. Usługa musi być wykonywana w godzinach pracy Zamawiającego tj:

- od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.30

- w piątki w godz. 7.30-12.00.

**Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za realizacje zamówienia:**

……………………………………………………………………………………

**Termin wykonania zamówienia:**

Od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2025 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację zamówienia

**Załączniki:**

1. Wzór Protokołu końcowego podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego naprawa
2. Wzór protokołu technicznego z wykonanej usługi konserwacji ( w okresie gwarancji) urządzenia grzewczego
3. Wzór protokołu technicznego z wykonanej usługi naprawy urządzenia grzewczego
4. Wzór protokołu technicznego z wykonanej usługi konserwacji urządzenia grzewczego
5. Zakres czynności do wykonania w czasie konserwacji urządzeń grzewczych   
   RL 36