## Pakiet I
Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy nr 2/TP/2025/D
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET I - Materiały rekonstrukcji wiązadła krzyżowego
Lp. | Nazwa | Opis | j.m. | Szacunkowa ilość na czas umowy | Nr katalogowy* | Producent | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (kol.5x10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ACL
1. | Zawieszka | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą płytki.Płytka 3 otworowa prostokątna z zaokrąglonymi bokami wykonana z tytanu. Długość płytki 12mm, Szerokość 3,5mm.Połączona na stale z pętlą z taśmy niewchłanialnej długości min. 50mm pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z dwóch nici do przeciągania implantu na zewnętrzną korówkę, pętla do podciągania przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców z taśmy -fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągania przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu.Implant sterylny pakowany pojedynczo. | szt. | 60
2. | Zawieszka | System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu | szt. | 10
3. | Drut wiercący udowy | Drut wiercący z zamkniętym okiem i miarką co 4 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową. Sterylny | szt. | 4
4. | Śruby Interferencyjne wykonane z biokopozytu | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | szt. | 60
5. | Drut piszczelowy do ACL | Drut piszczelowy 2,4 mm x min. 311 mm. Pakowany sterylnie | szt. | 4
6. | Drut nitynolowy do wprowadzania śruby | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 2
7. | Zawieszka (bez guzika) | System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą pętli z nici niewchłanianej pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. | szt. | 5
8. | Guzik | Guziki do zawieszenia przeszczepu w kanale piszczelowym. Guzik okrągły wykonany z tytanu dostępny w średnicach zewnętrznych 11, 14, 20mm i wewnętrznych 4, 7, 9 mm. Guzik z zagłębieniem do zablokowania implantu w kanale piszczelowym w celu jego lepszej stabilizacji. | szt. | 5
9. | Guzik | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samodzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej nici i nitki pomocniczej przełożonej przez nic od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu .Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania oraz drutem Kirschnera do przygotowania otworu w bloczku. | szt. | 3
10. | Pętla biało-niebieska Loop® #2 przeładowany prosta igłą | Ciągła pętla i długości min. 100 cm i rozmiarze #2 przeładowana przesuwną prosta igłą. System pozwala na skrócenie czasu przygotowania przeszczepu oraz jego kompresje co wpływa na poprawienie jego wytrzymałości. W celu lepszej widoczności pętla w kolorze biało niebieskim. | szt. | 1
SZYCIE ŁĄKOTKI
11. | System do szycia łąkotki | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 35
12. | Igły do naprawy łękotki z nicią | System szycia łąkotek inside –outside System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 możliwość użycia bez lub z joystickiem | szt. | 1
13. | Igły do naprawy łękotki połączone taśmą | System szycia łąkotek inside –outside System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą taśmą nierozpuszczalną wzmocniona o szerokości max. 0,9mm. Możliwość użycia bez lub z joystickiem | szt. | 1
14. | Szycie łąkotki INSIDE OUT | System szycia łąkotek inside –outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta | szt. | 5
15. | System do pozyskiwania osocza | Jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta - z 15ml krwi produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymaga tylko jednego etapu wirowania – czas trwania 5 min. System umożliwia przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera: - system podwójnej strzykawki 15ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi - roztwór przeciwzakrzepowy fiolki 10 ml (opcjonalnie). Instrumenty: -wirówka -pojemniki na tuby separujące krew -przeciwwaga | szt. | 60
16. | Zestaw drenów j.u do pompy ssąco-płuczącej | Zestaw drenów j.u do pompy ssąco-płuczącej z kolcem do nakłucia, ze złączem Luer-Lock ,pak. Sterylnie | szt. | 30
17. | Przyssawka ssąca | Jednorazowy aspirator podłogowy szybkiego usuwania płynów artroskopowych sali operacyjnej. | szt. | 30
RAZEM:
*Należy podać kod (symbol) pozwalający jednoznacznie zidentyfikować dany produkt. W przypadku braku nr katalogowego lub kodu należy wpisać adnotację, iż produkt nie posiada kodu.
W cenie zaoferowanej za Pakiet I Wykonawca dostarczy wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych tj.: 1. zestaw do zabiegów rekonstrukcyjnych w stawie kolanowym 2. wirówkę do otrzymywania czynników wzrostu 3. pompę artroskopową dwurolkową z adapterem do zintegrowania z posiadaną konsolą shavera
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet II
Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy nr 2/TP/2025/D
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET II- Preparaty kościo-zastępcze i p/bakteryjne do rekonstrukcji ubytków chrząstki
Lp. | Asortyment |  | j.m. | Szacunkowa ilość na czas umowy | Nr katalogowy* | Producent | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (kol.4x9)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących , twardnienie i lepkość. Implantacja następuje In-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min. Możliwość przechowywania w temperaturze -15stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6mm i powierzchni do min 3cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 2,3ml Elementy w zestawie: 1 adapter (mieszalnik)+strzykawka dwukomorowa |  | 3: szt.; 4: 3
2. | Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących, twardnienie i lepkość. Implantacja następuje In-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min. Możliwość przechowywania w temperaturze -15stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6mm i powierzchni do min 2cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 1,5ml Elementy w zestawie: 1 adapter (mieszalnik)+strzykawka dwukomorowa |  | 3: szt.; 4: 55
3. | Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących, twardnienie i lepkość. Implantacja następuje In-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min. Możliwość przechowywania w temperaturze -15stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6mm i powierzchni do min 1cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 1,0ml Elementy w zestawie: 1 adapter (mieszalnik)+strzykawka dwukomorowa |  | 3: szt.; 4: 5
4. | Wypełniacz ubytków kostnych w postaci lepkiej pasty Syntetyczny bioaktywny, osteokonduktywny i osteostymulujący (nieosteoindukcyjny) wypełniacz ubytków kostnych w postaci lepkiej pasty. Wypełniacz składa się z granulek szkła bioaktywnego 45S5 wymieszanych z syntetyczną substancją wiążącą mieszaninę glikoli polietylenowych (PEG) i glicerolu. Działanie komponentu wiążącego polega na czasowym związaniu szkła bioaktywnego. Po implantacji substancja wiążąca jest absorbowana, pozostawiając jedynie szkło bioaktywne, umożliwiaja infiltrację tkanki pomiędzy granulkami. Preparat radiacyjnie. Po implantacji możliwa jest ocena umiejscowienia preparatu dzięki przepuszczalności RTG
a. | Tubo-strzykawka o poj. 1,00cc |  | 3: szt.; 4: 1
b. | Tubo-strzykawka o poj. 2,5cc |  | 3: szt.; 4: 2
c. | Tubo-strzykawka o poj. 5,0 cc |  | 3: szt.; 4: 8
RAZEM:
*Należy podać kod (symbol) pozwalający jednoznacznie zidentyfikować dany produkt. W przypadku braku nr katalogowego lub kodu należy wpisać adnotację, iż produkt nie posiada kodu.
W cenie zaoferowanej za Pakiet II Wykonawca dostarczy do każdego zabiegu specjalistyczną nagrzewnicę, która w ok. 25-30 min może rozmrozić implant z temperatury -15 stopni Celsjusza oraz lodówko-zamrażarkę
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym