# 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-150 HEL  UL. BOCZNA 10

# 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-150 HEL  UL. BOCZNA 10

Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ ……………………………………. ………01.2025 r.

SPECYFIKACJA 
warunków zamówienia

dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na

DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

Znak sprawy nr 3/TP/2025/D

HEL

2025

Spis treści

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.	3

II.	ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	3

III.	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

IV.	INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI	3

V.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.	3

VI.      PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ……………………………………………

VII.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.	4

VIII.	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY	4

IX.	INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ	4

X.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	5

XI.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	6

XII.	SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT	8

XIII.	TERMIN OTWARCIA OFERT	8

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	9

XV.	OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	10

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	10

XVII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	10

XVIII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	11

XIX.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)	11

XX.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)	11

XXI.	INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE	11

XXII.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH	11

XXIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	11

XXIV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	12

XXV.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	12

XXVI.	DODATKOWE INFORMACJE	12

XXVII.	KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	13

XXVIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ	14

# NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

### 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

### SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Boczna 10, 84-150 HEL

tel.: (058) 690 42 60

e-mail: przetargi@szpitalhel.pl

www.portal.szpitalhel.pl

# ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY                    I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1048773

# TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej także „Pzp”.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

# INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz wyrobów medycznych                         do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatorów do 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu.

- Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 8 pakietów:

PAKIET 1 - Paski do analizy moczu do analizatora BM URI 500

PAKIET 2 - Odczynniki i materiały do koagulologii do aparatu CC-4000

PAKIET 3 - Odczynniki i materiały do oznaczeń elektrolitów + dzierżawa analizatora

PAKIET 4 -  Odczynniki do diagnostyki kardiologicznej + dzierżawa analizatora

PAKIET 5 - Odczynniki do hematologii + dzierżawa analizatora

PAKIET 6 - Odczynniki do biochemii + dzierżawa analizatora

PAKIET 7 - Materiały i wyroby medyczne do diagnostyki laboratoryjnej

PAKIET 8 - Testy ureazowe płytkowe do oznaczeń  Helicobacter pylori

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia asortyment, szacunkowe ilości oraz wymagane parametry dla analizatorów opisano w załączniku nr 2 do SWZ.

- Określone w załączniku nr 2 do SWZ ilości są wielkością szacunkową, nie są wiążące dla Zamawiającego. Szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia.

- Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać co do jakości  wymogom wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620).

- Opakowanie jednostkowe handlowe przedmiotu zamówienia musi zawierać (w języku polskim): nazwę wyrobu, ilość w opakowaniu, rodzaj materiału, producenta, serię, datę przydatności, znak CE.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym ogólnej ilości materiałów medycznych wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w załączniku            nr 2 do SWZ. Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SWZ.

- Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostarczenia. Krótszy termin ważności dopuszcza się w sytuacji gdy jest to uzasadnione specyfiką danego produktu, gdy ze względu na skład, komponenty czy system produkcji nie jest możliwe zapewnienie 5-cio miesięcznego terminu ważności (dot. zwłaszcza produktów hematologicznych: krew, produkty krwiopochodne, krwinki wzorcowe, wyciągi z osocza, itp.). W pozostałych przypadkach konieczne jest zachowanie 5-cio miesięcznego terminu ważności.

- Odczynniki z PAKIETÓW 1 i 2 muszą posiadać aplikacje na aparat:

PAKIET 1 na aparat BM URI 500

PAKIET 2 na aparat CC-4000

do wyżej wymienionych aparatów załączyć aplikacje (sporządzone w języku polskim a jeżeli dokument sporządzony jest w innym języku należy dołączyć także tłumaczenie na język polski).

- Odnośnie Pakietu nr 3, 4, 5, 6 w ramach umowy wykonawca dokona montażu, instalacji oraz przeszkolenia personelu Zmawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji oferowanego analizatora.

- Jeżeli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełnić min. parametry określone w zał. nr 2 do SWZ.

- Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2                  i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

KOD CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne

38434000-6 analizatory

38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

- PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- W celu potwierdzenia zgodności, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe:

Dotyczy pakietu nr 5 (dzierżawa):

- materiały informacyjne (np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja od producenta), potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych określonych załączniku nr 2 do SWZ

- metodyki wszystkich odczynników i materiałów kontrolnych.

Dotyczy pakietu nr 6 (dzierżawa):

- materiały informacyjne (np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja od producenta), potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych określonych załączniku nr 2 do SWZ.

- metodyki dla oferowanych odczynników,

- przykładowa ulotka z wartościami na potwierdzenie spełnienia warunku spójności pomiarowej opisanej w punkcie 44 Wymagań technicznych dla analizatora do biochemii.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:

- wycofania oferowanego towaru (wyrobu) z produkcji poprzez zastąpienie go nowym produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu Zamówienia, wymaganiami określonymi w SWZ i przy zachowaniu ceny jednostkowej netto określonej w umowie,

- zmiany przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, niż określono to w załączniku do umowy „Formularzu asortymentowo-cenowy”, w takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje minimalny zakup w ilości 60% wartości zamówienia brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

# INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Karolina KAMIŃSKA.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1048773

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@szpitalhel.pl

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.02.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

  - .zip

  - .7Z

Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty (zał. nr 1 do SWZ),

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 2 do SWZ),

- oświadczenie o  niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. nr 3 do SWZ),

- przedmiotowe środki dowodowe określone w punkcie VI,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

# SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1048773 w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 29.01.2025 r. godz. 15:00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.                                   29.01.2025 r. godz. 15:15.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca w oparciu o formularz asortymentowo-cenowy oferty stanowiący załącznik               nr 2 do SWZ określi wartość brutto dla każdej pozycji asortymentowej poprzez podanie ceny jednostkowej brutto, stawki VAT oraz wartości brutto. Następnie należy określić wartość brutto dla każdej pozycji asortymentowej poprzez przemnożenie ilości asortymentu przez wartość ceny jednostkowej brutto. Zsumowanie wartości brutto wszystkich pozycji w danym pakiecie stanowi cenę oferty dla tego pakietu. W sytuacji, gdy wykonawca oferować będzie więcej niż jedną część zamówienia (pakiet) ww. sposób obliczania ceny należy zastosować do każdej oferowanej części.

- Wyliczoną w wyżej podany sposób cenę oferowanej (oferowanych) części zamówienia należy wpisać do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, tj. transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp.

- Zamawiający informuje, że „Formularz asortymentowo-cenowy” jest jedynie dokumentem pomocniczym do obliczenia ceny, jednakże wymaga jego dołączenia do oferty. Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą formularzy cenowych dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SWZ, brak jakiejkolwiek pozycji w złożonych przez wykonawcę formularzach cenowych nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1            pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzach cenowych w następujący sposób:

- Zamawiający wykreśli z formularz asortymentowo-cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich;

- po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane pozostawionych formularzach asortymentowo-cenowych i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

# OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 Pzp

- w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 507), zwana dalej „UOBN”.

Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podst. art. 109 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

# XVIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postepowaniu.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.

# XX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

# INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

# OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość zadań.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

# KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Boczna 10, 84-150 Hel;

- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Boczna 10,               84-150 Hel, e-mail: iod@szpitalhel.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia             29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 		Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 		Formularz asortymentowo - cenowy.

Załącznik nr 3 		Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4		Projekt  umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników oraz wyrobów medycznych do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatorów

Znak sprawy nr 3/TP/2025/D

115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SPZOZ HEL

ul. Boczna 10, 84-150 HEL

W celu ułatwienia wprowadzania danych do formularzy prosimy o wypełnienie następujących danych:

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu na dostawę odczynników oraz wyrobów medycznych do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatorów, zgodnie                    z wymaganiami określonymi w SWZ podajemy:

Pełna nazwa Wykonawcy, adres:

KRS nr

PESEL (w przypadku osób prowadzących  działalność w oparciu o wpis do CEIDG)

NIP

REGON

Województwo

Adres e-mail (na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

Osoba  upoważniona do kontaktów:

|  | tel. |
| --- | --- |

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:

|  | e-mail: | tel. |
| --- | --- | --- |

Dane umieszczone w umowie dotyczące składanych zamówień:

| fax. | e-mail: |
| --- | --- |

Cena realizacji zamówienia w zakresie określonym w SWZ w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy wynosi:

PAKIET 1 - Paski do analizy moczu do analizatora BM URI 500

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

PAKIET 2 - Odczynniki i materiały do koagulologii do aparatu CC-4000

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

PAKIET 3 - Odczynniki i materiały do oznaczeń elektrolitów + dzierżawa analizatora

Odczynniki

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Dzierżawa analizatora

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Razem za Pakiet 3

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

PAKIET 4 -   Odczynniki do diagnostyki kardiologicznej + dzierżawa analizatora

Odczynniki

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Dzierżawa analizatora

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Razem za Pakiet 4

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

PAKIET 5 - Odczynniki do hematologii + dzierżawa analizatora

Odczynniki, materiały zużywalne i eksploatacyjne, materiały kontrolne

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Dzierżawa analizatora

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Razem za Pakiet 5

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

PAKIET 6 - Odczynniki do biochemii + dzierżawa analizatora

Odczynniki, surowice kontrolne i kalibratory, materiały eksploatacyjne i płyny

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Dzierżawa analizatora

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Razem za Pakiet 6

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

PAKIET 7 - Materiały i wyroby medyczne do diagnostyki laboratoryjnej

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

PAKIET 8 - Testy ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

* Wykonawca wykreśla lub usuwa ten pakiet, na który nie składa oferty

Powyższe uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- akceptujemy wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z Projektem umowy, określonymi w Załączniku nr 4 SWZ,

- wszystkie oferowane przez nas odczynniki, wyroby medyczne do diagnostyki laboratoryjnej i aparatura diagnostyczną zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1620) oraz zobowiązujemy się na każde żądanie zamawiającego okazać – w stosunku do wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, certyfikat CE, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę, odpowiednie świadectwa, atesty, instrukcje eksploatacji i użytkowania wyrobów medycznych itp.

Oświadczam, że:

- zamówienie wykonam samodzielnie*

- część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres):*

Podwykonawcy/ów/:

Oświadczam, że przedsiębiorstwo które reprezentuję jest*:

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

*niewłaściwe usunąć lub skreślić

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

Podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 4 do Specyfikacji warunków zamówienia – projekt umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG/w Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:

*niewłaściwe usunąć lub skreślić

| Imię i Nazwisko | stanowisko/funkcja |
| --- | --- |

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*”

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET 1 - Paski do badania moczu do analizatora BM URI 500

| Lp. | Nazwa | j.m. | Szacunkowa ilość na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Paski do analizy moczu DIRUI H 10 (10-parametrów), op. po 100 szt. | op. | 45 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocz kontrolny normalny 4x8ml (lub inne opakowania z przeliczeniem do wymaganej ilości) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mocz kontrolny patologiczny 4x8ml (lub inne opakowania z przeliczeniem do wymaganej ilości) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier do drukarki lab. 57x30 cm x 10 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

*oferowane materiały muszą posiadać aplikacje na aparat BM URI 500

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PAKIET 2- Odczynniki i materiały do koagulologii do aparatu CC-4000

| Lp. | Nazwa | j.m. | Szacunkowa ilość na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Odczynnik PT PLUS 5x8ml | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik APTT 5x9ml odcz., 5x9ml CaCl2 | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Osocze kontrolne Bio-Ksel System NORMAL 10x1ml | op. | 21 |  |  |  |  |  |
| 4 | Osocze kontrolne Bio-Ksel System ABNORMAL LOW 10x1ml | op. | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 | Osocze kontrolne Bio-Ksel System ABNORMAL HIGH 10x1ml |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kalibrator Bio-Ksel System 10 x 1ml | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kuwety opakowania po 500 szt. | op. | 17 |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do drukarki lab. 60x30 cm x 10 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

*oferowane materiały muszą posiadać aplikacje na aparat C

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PAKIET 3 - Odczynniki i materiały do oznaczeń elektrolitów + dzierżawa analizatora

A/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA analizatora DO OZNACZEŃ ELEKTROLITÓW: Na+, K+,

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. CHARAKTERYSTYKA ANALIZATORA |  |  |  |
|  | Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2020 rok (wyklucza się egzemplarz demonstracyjny i testowy) | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator elektrolitów: Na+,K+ | TAK |  |
|  | Aparat pracujący w systemie otwartym (niekodowane elektronicznie odczynniki) | TAK |  |
|  | Elektrody jonoselektywne bezobsługowe z minimalnymi zakresami pomiarowymi we krwi, surowicy, osoczu, kontroli jakości (mmol/l) odpowiednio: Na+: 40 – 205 ; K+: 1,5 – 15 ; z dokładnością odpowiednio (mmol/l): Na- 0,1 ; K - 0,01 ; | TAK |  |
|  | Analizator musi posiadać możliwość wykonania badania osoczu, surowicy | TAK |  |
|  | Możliwość podawania próbki z probówek, kapilar bez adapterów | TAK |  |
|  | Kalibracja w pełni automatyczna, 2-punktowa, co min. 4 godz. i 1-punktowa po każdym badaniu. | TAK |  |
|  | Analizator i elektrody pomiarowe pochodzące od jednego producenta. | TAK |  |
|  | Aparat z funkcją Stand by | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka z możliwością wyłączenia wydruku, oflagowanie wydruków poza normą. | TAK |  |
|  | Objętość próbki nie większa niż 95 ul, czas pomiaru maksimum 50 sekund | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim komunikacja w dialogu. | TAK |  |
| II. SERWIS I WARUNKI GWARANCJI ORAZ POZOSTAŁE: |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferenta lub producenta urządzenia przez cały czas trwania umowy | TAK |  |
|  | - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) (w godzinach) | max. 24 h |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy | 3 tego samego elementu lub podzespołu |  |
|  | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia | Tak, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze |  |
|  | Bezpłatny przegląd techniczny min. jeden raz w roku przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem | Okres trwania umowy tj.36 m-cy |  |
|  | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie (w siedzibie zamawiającego) personelu w zakresie obsługi w ramach umowy (ilość osób 4) | TAK |  |

B/ Wartość dzierżawy

| Oferowany analizator | Ilość | Cena dzierżawy miesięcznej netto | Wartość VAT /%/ | Cena dzierżawy miesięcznej brutto | Wartość dzierżawy za okres 36 miesięcy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………….. Producent/Model/Typ/Nr katalogowy | 36 miesięcy |  |  |  |  |

C/ Formularz cenowy odczynników laboratoryjnych dla dzierżawionego analizatora do oznaczeń elektrolitów – Wypełnia Wykonawca w ilości proporcjonalnej do podanej przewidywanej ilości oznaczeń.

Przewidywana ilość oznaczeń (Na/K) :  4650  oznaczeń na 36 m-cy

+ kontrole poziom low, normal, high – wykonywane na 3 poziomach 5 dni w tygodniu

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość deklarowana przez Wykonawcę wymagana na szacunkową ilość oznaczeń na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do drukarki lab. 60x30cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PAKIET 4 -  Odczynniki do diagnostyki kardiologicznej + dzierżawa analizatora

A/ Formularz cenowy odczynników laboratoryjnych dla dzierżawionego analizatora - wypełnia Wykonawca w ilości proporcjonalnej do podanej przewidywanej ilości oznaczeń.

Przewidywana ilość oznaczeń: na 36 m-cy:

- Troponina T – 800

- Ddimery – 2050

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość deklarowana przez Wykonawcę wymagana na szacunkową ilość oznaczeń na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Troponina T, 10 tests |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D-Dimery, 10 tests |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola Troponina T |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola D-Dimery |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IQC |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Troponina Sensitive , 10 tests (test płytkowy) | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

B/ Dzierżawa  analizatora do troponiny T, d-dimerów

1. Wymagania techniczne

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj wytworzenia | Podać |  |  |
|  | Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2020 rok (wyklucza się egzemplarz demonstracyjny i testowy) | Podać |  |  |
| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy dla troponiny T : 40 – 2000 ng/l (0,04- 2 ng/ml) | TAK |  |  |
|  | Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia Troponiny T | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |  |
|  | Testy paskowe z polem potwierdzającym poprawność wykonania oznaczenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania badań z pełnej krwi żylnej pobranej na heparynę sodową lub litową | TAK |  |  |
|  | Pomiar immunochemiczny: przeciwciała wiązane znakowane złotem | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie jednorazowych testów paskowych , oddzielnie pakowanych | TAK |  |  |
|  | Testy paskowe gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z lodówki | TAK |  |  |
|  | Pamięć 500 wyników pacjentów z datą i czasem pomiaru ,200 kluczy kodujących | TAK |  |  |
|  | Elektroniczny klucz kodujący kalibrację w każdym opakowaniu testów | TAK |  |  |
|  | Mała objętość próbki 150 µl | TAK |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferenta lub producenta urządzenia przez cały czas trwania umowy | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) (w godzinach) | max. 24 h |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy | 3 tego samego elementu lub podzespołu |  |  |
|  | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia | Tak, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze |  |  |
|  | Bezpłatny przegląd techniczny min. jeden raz w roku przez cały okres trwania umowy | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem | Okres trwania umowy tj.36 m-cy |  |  |
|  | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie (w siedzibie zamawiającego) personelu w zakresie obsługi w ramach umowy (ilość osób 4) | TAK |  |  |

B/ Wartość dzierżawy

| Oferowany analizator | Ilość | Cena dzierżawy miesięcznej netto | Wartość VAT /%/ | Cena dzierżawy miesięcznej brutto | Wartość dzierżawy za okres 36 miesięcy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………….. Producent/Model/Typ/Nr katalogowy | 36 miesięcy |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PAKIET 5- Odczynniki do hematologii + dzierżawa analizatora

A/ Dzierżawa analizatora hematologicznego

1. Wymagania techniczne

Parametry opisane  muszą odpowiadać urządzeniu  w oferowanej konfiguracji !

| - Lp. | - OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/NIE | - Odpowiedź - oferenta - TAK/NIE | - Parametry oferowane - (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Producent | - Podać |  |  |
|  | - Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj wytworzenia | Podać |  |  |
|  | Wieloparametrowy analizator hematologiczny, nowy lub używany. Rok produkcji nie starszy niż 2021 rok (wyklucza się egzemplarz demonstracyjny i testowy) | Podać |  |  |
|  | - CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Oznakowana znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub certyfikat CE (podać nr certyfikatu) | TAK |  |  |
|  | - WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Analizator hematologiczny 5-diff | TAK |  |  |
|  | Analizator minimum 27 parametrów różnicujący leukocyty na 6 populacji: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty oraz LIC wyrażone w liczbach bezwzględnych i względnych. | TAK |  |  |
|  | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem pomiaru impedancji oraz pomiaru absorbancji światła przechodzącego (optyczny). | TAK |  |  |
|  | Pomiar dużych niedojrzałych komórek granulocytarnych , monocytarnych i limfocytarnych wyrażony jako wspólna frakcja LIC % i LIC #. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru pracy oddzielnie w trybie CBC, DIFF | TAK |  |  |
|  | Objętość próbki w trybie CBC, DIFF nie większa niż 20μl krwi. | TAK |  |  |
|  | Zakres liniowości pomiaru WBC od 0 do 300x103/ μl. | TAK |  |  |
|  | Zakres liniowości pomiaru RBC od 0 do 8x106/ μl. | TAK |  |  |
|  | Zakres liniowości pomiaru Hb od 0 do 24 g/dl. | TAK |  |  |
|  | Zakres liniowości pomiaru PLT od 0 do 2500x103/ μl | TAK |  |  |
|  | Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW , RDW –SD oraz RDW -CV. | TAK |  |  |
|  | Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane parametry wraz z zakresem wartości prawidłowych. Wyniki patologiczne są flagowane i opatrzone komentarzem opisującym typowe patologie. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie parametry raportowane na wyniku pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych. | TAK |  |  |
|  | Maksymalnie trzy odczynniki do wykonania pełnej morfologii CBC + Diff | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych z możliwością przeglądania bazy wyników w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Minimalna pamięć wewnętrzna na 10000 wyników badań wraz z grafiką. | TAK |  |  |
|  | Oznaczane i raportowane na wyniku parametry PLT takie jak : PCT , PDW , P-LCC oraz P-LCR. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z systemem LIS dwukierunkowa , funkcja query. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli jakości za pomocą czytnika USB | TAK |  |  |
|  | System aspiracji próbki – próbka otwarta. | TAK |  |  |
|  | Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie oferowane odczynniki a także materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator. | TAK |  |  |
|  | Międzylaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników. | TAK |  |  |
|  | Łatwe i szybkie przygotowanie do pracy ( gotowy do pracy 24 godz./dobę) w trybie pracy dziennej i dyżurowej. | TAK |  |  |
|  | Program kontroli jakości z wykorzystaniem kontroli Bull XB - trzy lub dziewięcioparametrowej. | TAK |  |  |
|  | Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny | TAK |  |  |
|  | Kolorowe skategramy z rozdziałem na 6 subpopulacji WBC : Limfocyty, Monocyty, Eozynocyty, Bazocyty , Neutrofile oraz komórki niedojrzałe LIC. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 12 cali. | TAK |  |  |
|  | System operacyjny Linux | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w płynach z jam ciała dla celów badawczych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Serwis Autoryzowany, potwierdzony certyfikatem przynajmniej z roku 2020, serwis producenta aparatu. | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Metodyki wszystkich odczynników i materiałów kontrolnych- załączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga pełnej integracji urządzenia z systemem IT Zamawiającego oraz oprogramowaniem KS-Solab firmy Kamsoft. Zamawiający wymaga aby urządzenie odebrało zlecenie/a wysłane z systemy KS-Somed, wykonało analizy/badania itp. odesłało wynik do systemu KS-Solab i przypięło wyniki badań do konkretnego zlecenia/pacjenta. Ze względu na obszerność dostępnych urządzeń na rynku oraz protokołów komunikacyjnych, Wykonawca powinien skontaktować się z firmą Kamsoft Pomorze w celu określenia warunków technicznych. Jeżeli integracja wymaga dodatkowych licencji np. na HL7, należy to uwzględnić w ofercie. Zamawiający oczekuje wyniku końcowego jakim jest pełna integracja urządzenia z systemem IT Zamawiającego. Możliwość podłączenia kreskowych.aparatu do sieci informatycznej oraz możliwość korzystania z czytnika kodów | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |

UWAGA: Do oferty należy załączyć materiały informacyjne (np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja od producenta), potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenie wszystkich powyższych parametrów technicznych.

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | OPIS/WYMAGANIA | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferenta lub producenta urządzenia przez cały czas trwania umowy | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) (w godzinach) | max. 24 h |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy | 3 tego samego elementu lub podzespołu |  |  |
|  | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia | Tak, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze |  |  |
|  | Bezpłatny przegląd techniczny min. jeden raz w roku przez cały okres trwania umowy | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem | Okres trwania umowy tj.36 m-cy |  |  |
|  | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie (w siedzibie zamawiającego) personelu w zakresie obsługi w ramach umowy (ilość osób 4) | TAK |  |  |

3. Wartość dzierżawy analizatora hematologicznego

| Oferowany analizator | Ilość | Cena dzierżawy miesięcznej netto | Wartość VAT /%/ | Cena dzierżawy miesięcznej brutto | Wartość dzierżawy za okres 36 miesięcy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………….. Producent/Model/Typ/Nr katalogowy | 36 miesięcy |  |  |  |  |

- B/ Formularz cenowy odczynników laboratoryjnych dla dzierżawionego analizatora hematologicznego

Wypełnia wykonawca w ilości proporcjonalnej do podanej przewidywanej ilości oznaczeń.

Przewidywana ilość oznaczeń 12 000 na 36 m-cy

1 – Odczynniki

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość deklarowana przez Wykonawcę wymagana na szacunkową ilość oznaczeń na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

2- Materiały zużywalne i eksploatacyjne

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość deklarowana przez Wykonawcę wymagana na szacunkową ilość oznaczeń na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

3 - Materiały kontrolne*

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość deklarowana przez Wykonawcę wymagana na szacunkową ilość oznaczeń na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | KONTROLA (POZIOM 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KONTROLA (POZIOM 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KONTROLA (POZIOM 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

*Kontrola na 3 poziomach. Poziom NORMAL + LOW wykonywany aż do utraty stabilności, następnie wykonywany kolejny poziom NORMAL + HIGH.

Szacunkowa liczba krwi kontrolnej w miesiącu : 2 szt. Normal, 2 szt. LOW, 2 szt. HIGH

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PAKIET 6 – Odczynniki do biochemii + dzierżawa analizatora

A/ Dzierżawa analizatora biochemicznego

1. Wymagania techniczne

Parametry opisane  muszą odpowiadać urządzeniu  w oferowanej konfiguracji !

| Lp |  | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Producent | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj wytworzenia | Podać |  |  |
| 4 |  | Fabrycznie nowy lub używany. Rok produkcji nie starszy niż 2021 rok (wyklucza się egzemplarz demonstracyjny i testowy) | Podać |  |  |
|  |  | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |  |
| 5 |  | Oznakowana znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub certyfikat CE (podać nr certyfikatu) | TAK |  |  |
|  |  | WYMAGANIA |  |  |  |
| 6 |  | Analizator do postawienia na stole | TAK |  |  |
| 7 |  | System całkowicie otwarty | TAK |  |  |
| 8 |  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 9 |  | Oznaczenie w fazie ciekłej | TAK |  |  |
| 10 |  | W pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” | TAK |  |  |
| 11 |  | Wydajność analizatora min.: 150 testów fotometrycznych na godzinę | TAK |  |  |
| 12 |  | Igła próbkowo-odczynnikowa wyposażona w termostat, czujnik poziomu cieczy, czujnik wykrywania przeszkód w pionie i ciśnieniowy czujnik wykrywania skrzepów | TAK |  |  |
| 13 |  | Automatyczne mycie igły po wykryciu skrzepu i kontynuacja pracy przez analizator. | TAK |  |  |
| 14 |  | Automatyczne podejmowanie pracy przez analizator po uderzeniu w probówkę lub naczynko | TAK |  |  |
| 15 |  | W pełni bezobsługowy układ optyczny, nie wymagający wymiany jego elementów | TAK |  |  |
| 16 |  | Bezobsługowy układ dozujący , nie wymagający wymiany tłoków, strzykawek, wężyków | TAK |  |  |
| 17 |  | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku, termostatowane powietrzem | TAK |  |  |
| 18 |  | Czujnik przepełnienia kuwet reakcyjnych | TAK |  |  |
| 19 |  | Analizator wyposażony w mieszadło | TAK |  |  |
| 20 |  | Automatyczne prześwietlanie kuwet w czasie rzeczywistym i pomijanie kuwet poza zakresem | TAK |  |  |
| 21 |  | Rotor próbkowo-odczynnikowy na minimum 80 pozycji odczytywanych automatycznie przez wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
| 22 |  | Pełna dowolność w rozmieszczaniu odczynników i próbek, możliwość umieszczania odczynników, próbek, kalibratorów i kontroli w dowolnej pozycji rotora próbkowo-odczynnikowego | TAK |  |  |
| 23 |  | Próbki citowe- możliwość umieszczania próbek citowych w dowolnej pozycji rotora i możliwość zmiany dowolnej próbki rutynowej znajdującej się na pokładzie na citową w trakcie pracy analizatora | TAK |  |  |
| 24 |  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |  |
| 25 |  | Dostawianie próbek lub odczynników w trakcie pracy analizatora w czasie poniżej 60 sekund | TAK |  |  |
| 26 |  | Wszystkie odczynniki w barkodowanych buteleczkach tego samego producenta , co analizator | TAK |  |  |
| 27 |  | Materiały kalibracyjne i kontrolne tego samego producenta co analizator | TAK |  |  |
| 28 |  | Pamięć poziomu odczynników po wyjęciu i ponownym wstawieniu buteleczki na pokład analizatora | TAK |  |  |
| 29 |  | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza liniowością lub zdefiniowanym zakresem | TAK |  |  |
| 30 |  | Automatyczne rozcieńczenie wstępne próbek moczu dla testów biochemicznych | TAK |  |  |
| 31 |  | Możliwość zlecenia ręcznego powtórzenia próbki z własnym współczynnikiem rozcieńczenia i zagęszczenia | TAK |  |  |
| 32 |  | Możliwość odczytu bardzo ciemnych reakcji do 3.5 A | TAK |  |  |
| 33 |  | Rozdzielczość odczytu reakcji 0.0001 | TAK |  |  |
| 34 |  | Moduł kontroli jakości z wykresami Levy Jenningsa i Youdena, z możliwością automatycznego wyznaczenia własnych zakresów kontroli | TAK |  |  |
| 35 |  | Czas gotowości analizatora do pracy od pełnego wyłączenia nie dłuższy niż 30 minut | TAK |  |  |
| 36 |  | Pobór wody maks. 10 litrów/godz. i dostarczenie stacji wody spełniających wymagania analizatora | TAK |  |  |
| 37 |  | Pojemniki na płyn myjący i ścieki wysokostężone wewnątrz analizatora | TAK |  |  |
| 38 |  | Niezależne zasilanie analizatora i lodówki | TAK |  |  |
| 39 |  | Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 500 VA | TAK |  |  |
| 40 |  | Zamawiający wymaga pełnej integracji urządzenia z systemem IT Zamawiającego oraz oprogramowaniem KS-Solab firmy Kamsoft. Zamawiający wymaga aby urządzenie odebrało zlecenie/a wysłane z systemy KS-Somed, wykonało analizy/badania itp. odesłało wynik do systemu KS-Solab i przypięło wyniki badań do konkretnego zlecenia/pacjenta. Ze względu na obszerność dostępnych urządzeń na rynku oraz protokołów komunikacyjnych, Wykonawca powinien skontaktować się z firmą Kamsoft Pomorze w celu określenia warunków technicznych. Jeżeli integracja wymaga dodatkowych licencji np. na HL7, należy to uwzględnić w ofercie. Zamawiający oczekuje wyniku końcowego jakim jest pełna integracja urządzenia z systemem IT Zamawiającego. Możliwość podłączenia kreskowych.aparatu do sieci informatycznej oraz możliwość korzystania z czytnika kodów | TAK |  |  |
| 41 |  | Obsługa z poziomu zewnętrznego komputera | TAK |  |  |
| 42 |  | Drukarka i zasilacz UPS dostarczony wraz z analizatorem | TAK |  |  |
| 43 |  | Metodyki dla oferowanych odczynników – załączyć do oferty | TAK |  |  |
| 44 |  | Zakresy analitów w surowicy kalibracyjnej biochemicznej i surowicy kontrolnej biochemicznej muszą spełniać warunek spójności pomiarowej i muszą być odniesione do dostępnych materiałów referencyjnych wyższego rzędu. Zakresy enzymów muszą być spójne z najnowszymi dostępnymi materiałami referencyjnymi opracowanymi przez komisję IFCC ds. Systemów Referencyjnych dla enzymów. Należy dostarczyć przykładową ulotkę z wartościami na potwierdzenie spełniania tych warunków wraz ofertą. | TAK |  |  |
| 45 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |

UWAGA: Do oferty należy załączyć materiały informacyjne (np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja od producenta), potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenie wszystkich powyższych parametrów technicznych.

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | OPIS/WYMAGANIA | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferenta lub producenta urządzenia przez cały czas trwania umowy | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) (w godzinach) | max. 24 h |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy | 3 tego samego elementu lub podzespołu |  |  |
|  | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia | Tak, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze |  |  |
|  | Bezpłatny przegląd techniczny min. jeden raz w roku przez cały okres trwania umowy | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na aparat wraz z wyposażeniem | Okres trwania umowy tj.36 m-cy |  |  |
|  | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie (w siedzibie zamawiającego) personelu w zakresie obsługi w ramach umowy (ilość osób 4) | TAK |  |  |

- 3. Wartość dzierżawy analizatora biochemicznego

| Oferowany analizator | Ilość | Cena dzierżawy miesięcznej netto | Wartość VAT /%/ | Cena dzierżawy miesięcznej brutto | Wartość dzierżawy za okres 36 miesięcy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………….. Producent/Model/Typ/Nr katalogowy | 36 miesięcy |  |  |  |  |

- B/Formularz cenowy odczynników laboratoryjnych dla dzierżawionego analizatora biochemicznego

1 – Odczynniki

| Lp. | Nazwa | Szacunkowa Ilość oznaczeń przez okres 36 m-cy | Ilość op. na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ALAT(met.kinetyczna z NADH i buforem Tris wg IFCC) | 5500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASAT(met.kinetyczna z NADH i buforem Tris wg IFCC) | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol (met.enzymatyczna CHOD/PAP) | 5500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol HDL(met.bezpośrednia) | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza (met.oksydazowa) | 6500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina (met.enzymatyczna) | 6200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocznik (met.ureaza/GLDH) | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójglicerydy (GPO/PAP) | 5500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Amylaza | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ALP | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina całkowita (met. z kwasem sulfanilowym i cetrymidem jako akceleratorem) | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | CK (met.IFCC) | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | GGT (met.IFCC) | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor(met.fosforomolibdenian/UV) | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapń (met. kolorymetryczna-arsenazo) | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo (met.kolorymetryczna-ferrozyna) | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | CRP | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kinaza kreatynowa CK-MB (met.kinetyczna-IFCC) | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas moczowy (met.urykaza/PAP) | 3300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko w moczu i PMR | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko całkowite | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

UWAGA: do wskazanej ilości badań należy doliczyć:

-  pomiary kontrolne w ilości 7 x w tygodniu na dwóch poziomach

-  kalibracje i ślepe wg zaleceń producenta

- 2 – Surowice kontrolne i kalibratory - Wypełnia wykonawca w ilości proporcjonalnej do rodzaju i szacowanej liczby oznaczeń zawartej w tabeli 1.

| Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość deklarowana przez Wykonawcę wymagana na szacunkową ilość oznaczeń na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |  |

3- Materiały eksploatacyjne i płyny (w tym woda do ich sporządzenia, jeśli jest wymagane rozcieńczenie) Wypełnia wykonawca w ilości proporcjonalnej do rodzaju i szacowanej liczby oznaczeń zawartej w tabeli 1.

| Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość deklarowana przez Wykonawcę wymagana na szacunkową ilość oznaczeń na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 7 - Materiały i wyroby medyczne do diagnostyki laboratoryjnej.

| Lp. | Nazwa | j.m. | Szacunkowa ilość na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Probówki o pojemności 10 ml stożkowe z polistyrenu bez korka pakowane po 200 szt.(Inne opakowania z przeliczeniem do wymaganej ilości) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki o pojemności 20 ml okrągłodenne 16×150mm bez kołnierza i podziałki z polistyrenu pakowane po 100szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe po 100 sztuk 22×22 mm | op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe po 50 sztuk | op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu eppendorf PP o pojemności 1,5 ml z dnem stożkowym - (1000 szt.).(Inne opakowania z przeliczeniem do wymaganej ilości) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pipetki Pasteura z polietylenu o pojemności 3 ml (500 szt.) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki o pojemności 200 μl kompatybilne z pipetami HTL (1000 szt.) | op. | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki o pojemności 1000 ul kompatybilne z pipetami HTL (1000 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki PP na mocz 125 ml | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady medyczne o pojemności 2,0L | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady medyczne o pojemności 5,0 L | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta z polistyrenu 5ml z podziałką co 0,1 ml (pakowane po 25 sztuk) | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PAKIET 8 -Testy ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori

Przewidywana ilość oznaczeń H.Pylori  na 36 miesięcy:

| Lp. | Nazwa | j.m. | Szacunkowa ilość na 36 m-cy | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent/Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Test ureazowy na Helicobacter pylori | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SPZOZ HEL

ul. Boczna 10, 84-150 HEL

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników oraz wyrobów medycznych  do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatorów, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 4 do SWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA DOSTAWY

UMOWA NR ……../2025

zawarta w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                                  (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) w dniu ……….2025 r. w Helu pomiędzy:

115 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Helu, ul. Boczna 10, 84–150 Hel, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047400, NIP: 5871477653, REGON: 190066394, reprezentowanym przez:

kmdr Rafała KONIECZYŃSKIEGO – Komendanta Szpitala

w dalszej części Umowy zwanym „Zamawiającym”

a

……………………………………………….. z siedzibą w …………………….., (adres: ……………………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w….. ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………. ,  NIP: …………………….. REGON: ………………….., reprezentowaną przez:

………………………. – …………………..

w dalszej części Umowy zwanym „Wykonawcą”

zwanymi dalej STRONAMI,

o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………….. do  115 Szpitala Wojskowego             z Przychodnią SPZOZ w Helu w zakresie pakietu nr ……………, których szacunkową ilość     i asortyment określa załącznik do umowy stanowiący jej integralną część.

- Oferowany przedmiot umowy odpowiada co do jakości wymogom wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie                   z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1620).

- Ilości przedmiotu zamówienia określone w SWZ i ofercie Wykonawcy są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

§ 2.

- Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie w ilościach                           i asortymencie zgodnym z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

- Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie uzgadniania ilości                       i asortymentu przedmiotu zamówienia jest Pan ………………...

- Dostawy o których mowa w ust.1 odbywać się będą na w terminie do 5 dni roboczych            (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09.00–14.00 od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Zapotrzebowanie na odpowiedni asortyment i ilość przedmiotu zamówienia w ramach oferowanej grupy asortymentowej Zamawiający kierował będzie do Wykonawcy poprzez fax. pod numer: …………………………… lub adres mailowy: ………………….. .

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar we własnym zakresie i na swój koszt                   do siedziby Zamawiającego: Dział Farmacji 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu ul. Boczna 10, Główny budynek szpitala.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje do dostarczenia przedmiotu zamówienia posiadającego dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w placówkach ochrony zdrowia zgodnie z normami prawnymi określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdej partii dostarczonego asortymentu załączyć etykiety umożliwiające oznaczenie przedmiotu zamówienia co do tożsamości, celem ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego.

- W przypadku dostarczenia materiałów będących przedmiotem umowy nie posiadających wymaganego przepisami prawa okresu przydatności, przeterminowanych, nie zamówionych lub bez etykiet, o których mowa w pkt 2, zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

- Strony niniejszej umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy, termin przydatności do użycia, który nie może być krótszy niż 5 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i użytkowania na terenie RP zgodnie                    z obowiązującym prawem.

- Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionego asortymentu przedmiotu zamówienia braków ilościowych                      w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych dostarczonego asortymentu oraz artykułów przeterminowanych, jak również w przypadku braku ważnych dokumentów,                  o których mowa w ust. 5 lub w przypadku uszkodzenia towaru a także w przypadku ujawnienia wad ukrytych przedmiotu zamówienia.

- Towarem wadliwym jest towar nie spełniający wymogów określonych w ust. 1, 2, i 4 oraz posiadający braki, wady i uszkodzenia, o których mowa w ust. 7.

- Reklamacja będzie składana faksem lub drogą elektroniczną (e-mailem) przez osoby,                       o których mowa w §  2 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad w ciągu 10 dni od otrzymania reklamacji od Zamawiającego.

§ 4.

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w  przypadku gdy:

- Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego wadliwego przedmiotu zamówienia                w terminie 10 dni od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 7, 9                     ze skutkami określonymi w § 7 ust. 4 niniejszej umowy,

- Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego ze skutkami określonymi w § 7 ust. 4 umowy,

- Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego nie dostarczy dokumentów o których mowa w  § 3 ust. 5 umowy.

§ 5.

- Wartość zamówienia w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć brutto kwoty: ……………………….. (słownie: ……………………………………………).

- Strony ustalają, że zapłata za dostarczony w sposób zgodny z zamówieniem towar następować będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii, na podstawie faktury wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane                 w fakturze.

- Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Ceny jednostkowe przedmiotu umowy zawarte w załączniku do niniejszej umowy nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- nie odmawiania dostaw przedmiotu zamówienia objętych niniejszą umową w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego do 45 dni ponad termin określony w ust. 2 niniejszej umowy,

- nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

- wycofania lub czasowego wstrzymania oferowanego towaru (wyrobu) z produkcji poprzez zastąpienie go nowym produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami określonymi w SWZ i przy zachowaniu ceny jednostkowej netto określonej w umowie,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia  i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

każdorazowo w przypadku pkt b) - e) niniejszego paragrafu, o ile powyższe zmiany mają istotny wpływ na ustalone warunki umowy i w zakresie, w jakim te zmiany wpływają                   na wykonanie umowy oraz o ile wpływ zmiany nie został należycie uwzględniony już                   w mechanizmie waloryzacji w trybie §6 ust. 5 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy, niż określono to w załączniku do umowy „Formularzu asortymentowo-cenowy”, w takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje minimalny zakup w ilości 60% wartości zamówienia brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Przesunięcia, o których mowa w ust. 3 będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku do niniejszej umowy oraz w ramach ogólnej wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Ustalenie zasad waloryzacji w oparciu o art. 439 ustawy Pzp:

- Strony postanawiają, iż dopuszczają dokonanie w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub obniżenie tych kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwa jest na następujących zasadach:

- Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, oraz mogą wnioskować o zmianę trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy.

- Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa lub równa o co najmniej 15% niż wysokość półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o którym mowa poniżej;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu                          do wskaźnika zmiany kosztów (półroczny wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych), ogłaszanego przez GUS.

- warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy (w pisemnym wniosku), że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;

- łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa               w ust. 5, może wynieść nie więcej niż 10% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z pomocą podwykonawców, w sytuacji zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapis ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania wykonawcy.

- Jeżeli Strony umowy nie dojdą do porozumienia w zakresie waloryzacji wynagrodzenia zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający ma możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem   60 dniowego okresu wypowiedzenia. Zastrzega się, iż w okresie wypowiedzenia obowiązywać będą dotychczasowe ceny. Okres wypowiedzenia liczy się od miesiąca następnego, w którym wypowiedzenie nastąpiło.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 3 umowy, jednakże nie większej niż 20% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wyrób pozbawiany tych wad w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony  w § 3 ust. 10, jednakże nie większej niż 20% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1.

- Kara umowna wskazana w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy płatna będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w dostawach przedmiotu zamówienia ponad termin określony w § 2      ust. 3 umowy oraz w przypadku zwłoki w wymianie wyrobu na wolny od wad przekraczającej 10 dni Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami artykułów zakupionych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości określonej w § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie w § 4 ust. 1 umowy.

- Kara umowna wskazana w § 7 ust. 5 umowy płatna będzie w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego, stosownie do przepisu              § 7 ust. 5 umowy.

- Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania                na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§ 8.

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 w zależności co nastąpi wcześniej.

§ 9.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w poszanowaniu art. 454-455 ustawy Pzp i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji stosownie do regulaminu tego Centrum obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego                                   dla Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może odstąpić od umowy                        w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy:

Formularz asortymentowo-cenowy.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                     W Y K O N A W C A

PROJEKT

UMOWA DZIERŻAWY (Pakiet 3-6)

UMOWA NR ……../2025

zawarta w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie               art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                        z 2024 r., poz. 1320) w dniu ……….2025 r. w Helu pomiędzy:

115 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Helu, ul. Boczna 10, 84–150 Hel, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem           KRS: 0000047400, NIP: 5871477653, REGON: 190066394,

reprezentowanym przez:

kmdr Rafała KONIECZYŃSKIEGO – Komendanta Szpitala

w dalszej części Umowy zwanym „Zamawiającym”

a

……………………………………………….. z siedzibą w …………………….., (adres: ……………………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w….. ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………. ,  NIP: …………………….. REGON: ………………….., reprezentowaną przez:

………………………. – …………………..

w dalszej części Umowy zwanym „Wykonawcą”

zwanymi dalej STRONAMI,

o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu prawa do używania

fabrycznie nowego lub używanego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 r. (z wyłączeniem aparatu demonstracyjnego) oznakowanego znakiem CE, w pełni sprawnego analizatora biochemicznego/hematologicznego typu ............., (dotyczy pakietu 5 i 6)

fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. (z wyłączeniem aparatu demonstracyjnego) oznakowanego znakiem CE, w pełni sprawnego analizatora do oznaczania elektrolitów/parametrów kardiologicznych (d-dimery, troponiny) typu ............., (dotyczy pakietu 3 i 4)

zwanego dalej „przedmiotem dzierżawy", według cech jakościowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Zamawiający zobowiązuje się korzystać z przedmiotu dzierżawy na zasadach określonych           w niniejszej umowie w zamian za umówione opłaty dzierżawne. Przedmiot dzierżawy pozostaje przez cały czas trwania niniejszej umowy własnością Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć aparat we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dzierżawy na własny koszt i ryzyko i we własnym zakresie do siedziby 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu.

- Wykonawca zobowiązuje się zainstalować, dokonać wpięcia w sieć informatyczną Zamawiającego, uruchomić przedmiot dzierżawy, a także przeszkolić personel zamawiającego na własny koszt i we własnym zakresie w laboratorium analitycznym w siedzibie Zamawiającego nie później niż w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Na okoliczność przekazania przedmiotu dzierżawy zostanie spisany protokół przekazania-odbioru, który stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3.

- Zamawiający ponosi koszty związane z utrzymaniem przedmiotu dzierżawy.

- Zamawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy użytkować będzie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

- Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody  Wykonawcy.

- Zamawiający nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie dzierżawy jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewania swych praw, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie przez upoważnione przez siebie osoby sposobu wykorzystania i stanu technicznego przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych.

- Wykonawca w całym okresie trwania dzierżawy zobowiązuje się dokonywać przynajmniej jeden bezpłatny przegląd w skali roku.

- Koszt serwisu przedmiotu dzierżawy w czasie trwania niniejszej umowy obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem dzierżawy karty gwarancyjnej wraz z dokumentami określającymi zasady świadczenia usług serwisowych, instrukcją obsługi sporządzoną w języku polskim oraz niezbędną dokumentację techniczną.

- Wykonawca gwarantuje, że analizator biochemiczny/ hematologiczny/ do oznaczania elektrolitów/parametrów kardiologicznych (d-dimery, troponiny) jest wolny od wad fizycznych               i prawnych oraz że spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 1620).

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na przedmiot dzierżawy, na okres             36 miesięcy liczonych od dnia przekazania urządzenia do eksploatacji potwierdzonej  protokołem przekazania-odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę, które Wykonawca przyjmie.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia awarii, uszkodzeń oraz niesprawności technicznej powodującej brak użyteczności danego przedmiotu dzierżawy w terminie max. 24 godzin od zgłoszenia Wykonawcy faktu wystąpienia takiego zdarzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zastępczego urządzenia, elementu lub podzespołu powodującą niesprawność tego urządzenia w sytuacji gdy czas naprawy uprzednio zgłoszonej usterki, awarii czy niesprawności wynosiłby więcej niż 3 dni robocze.

- Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie trwania gwarancji powodują wymianę tego elementu, podzespołu na nowy, wolny od wad, przy czym jego dostarczenie           do Zamawiającego obciąża wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i awarie przedmiotu dzierżawy powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub postępowania niezgodnego z zaleceniami        i wymaganiami zapisanymi w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej przedmiotu dzierżawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia personelowi technicznemu Wykonawcy niczym nie ograniczonego dostępu w godzinach pracy Zamawiającego do przedmiotu dzierżawy, będącego przedmiotem niniejszej umowy celem wykonania usług serwisowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na własny koszt przedmiotu dzierżawy najpóźniej w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia niniejszej umowy.

§ 4.

- Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu umowy na kwotę:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł)

- Miesięczny czynsz dzierżawny aparatu wynosić będzie:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł)

- Zamawiający zobowiązuje się uiszczać opłaty, o których mowa w ust. 2 niniejszej umowy,           w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na konto wskazane w fakturze.

- W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek wysokości odsetek ustawowych.

- W przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1773),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,             o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 427),

każda ze Stron w terminie 30 dni od wejścia w życie w/w zmian ma prawo pisemnie zwrócić się do drugiej strony o podjęcie negocjacji w celu odpowiedniej zmiany cen netto i brutto określonych niniejszą umową o kwotę proporcjonalną do zmian określonych w pkt a-d, jeśli zmiany te mają wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze Stron wnioskujących ma obowiązek udokumentować w/w wpływ zmian na cenę realizacji umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umownych w przypadku:

- nie dotrzymania terminu wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 2 umowy, jednakże nie większej niż 20% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.

- odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących             po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1.

- Kara umowna wskazana w § 5 ust. 1 a) umowy płatna będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego.

- Kara umowna wskazana w § 5 ust. 1 b) umowy płatna będzie w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego, stosownie do przepisu § 5     ust. 1 b) umowy.

- Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania                   na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§ 6

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Każda ze stron ma możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w poszanowaniu art. 454-455 ustawy Pzp i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji stosownie do regulaminu tego Centrum obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej            ze Stron.

Załącznik do umowy:

Formularz asortymentowo-cenowy.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                     W Y K O N A W C A