Łódź, 23.01.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

- Dotyczy: „Dostawa sprzętu i materiałów dla Zakładu Patomorfologii” - numer sprawy: 2/D/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Dot. Pakietu 1, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje od szkiełek podstawowych ze szlifowanymi krawędziami pod katem 90’ z jednostronnym matowym kolorowym polem do opisu, podwyższonej przezierności, wykonanych ze szkła „białego” o zawartości Fe2O3 ≤ 0,03% całego składu chemicznego dla tych szkiełek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Dot. Pakietu 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania szkiełka podstawowe do IHC (immunohistochemii) jednego z niemieckich producentów w rozmiarze 76x26x1 mm w opakowaniach po 50 szt., produkowane zgodnie z normą ISO 8037/1 ze „szkła białego”, używane w urządzeniach różnych producentów w Polsce jak i na świecie, z zachowaniem pozostałych zapisów zawartych w wymaganiach opisu przedmiotu zamówienia – jako szkiełka równoważne dla szkiełek Super Frost Plus?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Pakietu 1, poz. 3 i 4 - Szkiełek nakrywkowych 24x50 mm i 24x60 mm do jakiego nakładania (ręcznego czy automatycznego – do automatów) oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szkiełek do nakładania ręcznego i automatycznego.

- Dot. Pakietu 1, poz. 3 i 4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania szkiełka nakrywkowe jednego z niemieckich producentów, szkiełka o najwyższej jakości w rozmiarze 24x50 mm i 24x60 mm o grubości 0,13 – 0,17 mm, produkowane zgodnie z normą ISO 8255/1.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający