|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HARMONOGRAM DOSTAW GAZU PŁYNNEGO (PROPAN)** | | | | | | | |
| **W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 6 WOG w USTCE** | | | | | | | |
| **– SOI USTKA ORAZ SOI SŁUPSK -** | | | | | | | |
| **2025 rok** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dane dotyczące odbiorcy** | | **Wyszczególnienie (rodzaj, sortyment paliwa)** | **Dostawa [litrów]\*** | **SOI** | **Zbiornik** | **Dodatkowe informacje** |
| **Nazwa odbiorcy** | **Adres miejsca dostawy** | **2025 rok** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1 | 6 WOG | Kuchnia bud. 80/ Wicko Morskie | Gaz płynny | 7 000,00 | USTKA | Zbiornik Wykonawcy:  4 szt. (pojemność zbiornika od 6 000 do 7000 litrów- każdy) | Transport samochodowy dostawcy do zbiornika |
| 2 | Kuchnia bud. 113/ Wicko Morskie | Gaz płynny | 5 000,00 |
| 3 | Kuchnia bud. 134/ Wicko Morskie | Gaz płynny | 6 000,00 |
| 4 | kotłownia budynek nr 21/ ul. Arciszewskiego Słupsk | Gaz płynny | 500,00 | SŁUPSK | Zbiornik Zamawiającego: 1 szt. (pojemność 2 700 litrów) |
| 5 | **\*Razem** | | | **18 500,00** | **-** | | |
| *\* Wskazana ilość do zamówienia może ulec zmianie (ilość lub miejsce dostawy) bez podania przyczyny.* | | | | | | | |
| Cena dostawy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienie min. koszty gazu ziemnego, transportu, ubezpieczenia, opłat spedycyjnych, ceł  i akcyzy wraz z kosztami związanymi z dostawą gazu do odbiorców, koszt przetankowanie gazu ze zbiorników do zbiorników. | | | | | | | |