## Przedsięwzięcie 1
Zestawienie cenowe na czyszczenie zbiorników i przygotowanie ich do badań dozorowych RW oraz wykonanie ich ponownej legalizacji przez UM (przedsięwzięcie 1)
LP | Płatnik / Lokalizacja | Zakres usługi | Termin ważności dozoru do | Ilość zbiorników | Pojemność/ produkt | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 24 WOG Giżycko / stacja paliw Węgorzewo | Wykonanie wszelkich czynności związanych z czyszczeniem zbiorników podziemnych oraz przygotowaniem ich do wykonania badań dozorowych RW Przez Inspektora WDT Olsztyn oraz ponownej ich legalizacji przez Urząd Miar. Po wykonaniu prac wymagana jest pozytywna Deczja WDT Olsztyn o dopuszczeniu zbiorników do dalszej eksploatacji oraz swiadectwo legalizacji UM. | 08.2025 | 1 | V-100-75/25 / ON i BS |  | 0
2 | 24 WOG Giżycko / stacja paliw Giżycko | Wykonanie wszelkich czynności związanych z czyszczeniem zbiorników podziemnych oraz przygotowaniem ich do wykonania badań dozorowych RW Przez Inspektora WDT Olsztyn oraz ponownej ich legalizacji przez Urząd Miar. Po wykonaniu prac wymagana jest pozytywna Deczja WDT Olsztyn o dopuszczeniu zbiorników do dalszej eksploatacji oraz swiadectwo legalizacji UM. | 07.2025 | 3 | V-50 / ON V-15 / ON V-15 / ON |  | 0
3 | 24 WOG Giżycko / stacja paliw Orzysz | Wykonanie wszelkich czynności związanych z czyszczeniem zbiorników podziemnych oraz przygotowaniem ich do wykonania badań dozorowych RW Przez Inspektora WDT Olsztyn oraz ponownej ich legalizacji przez Urząd Miar. Po wykonaniu prac wymagana jest pozytywna Deczja WDT Olsztyn o dopuszczeniu zbiorników do dalszej eksploatacji oraz swiadectwo legalizacji UM. | 06.2025 | 2 | V-100 / ON V-60-35/25 / ON i BS |  | 0
|  |  |  | 6 | RAZEM Wartość brutto |  | 0
Data i podpis

## Przedsięwzięcie 2
Zestawienie cenowe na przygotowanie zbiorników stacji paliw do badań dozorowych RZ przez Inspektora WDT Olsztyn (przedsięwzięcie 2)
LP | Zakres usługi |  | Termin realizacji | Ilość urządzeń | Urządzenie do sprawdzenia | Lokalizacja | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wycieku; poprawności działania zaworów oddechowych; wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  | Po wcześniejszym uzgodnieniu z WDT delegaturą w Olsztynie terminu odbioru badań. | 5 | V-25 x 5 | Stacja paliw Gołdap |  | 0
2 | Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wycieku; poprawności działania zaworów oddechowych; wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 1 | KSP-20 | Stacja paliw Giżycko |  | 0
3 | Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wycieku; poprawności działania zaworów oddechowych; wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 1 | KSP-20 | Stacja paliw Orzysz |  | 0
4 | Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wycieku; poprawności działania zaworów oddechowych; wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 10 | V-100 x 10 | Skład Orzysz |  | 0
5 | Sprawdzenie sprawności technicznej nalewaków paliwa wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 2 | Nalewak oddolny DN 80 x 2 | Skład Orzysz |  | 0
6 | Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wycieku; poprawności działania zaworów oddechowych; wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 3 | V-15 x 3 | Stacja paliw Szeroki Bór |  | 0
7 | Sprawdzenie sprawności technicznej węża paliwowego ø 75 wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 2 | Wąż 61/09 i 62/09 | Stacja paliw Szeroki Bór |  | 0
8 | Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wycieku; poprawności działania zaworów oddechowych; wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 1 | KSP-20 | Stacja paliw Bemowo Piskie |  | 0
9 | Sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wycieku; poprawności działania zaworów oddechowych; wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 4 | V-50 x 3 V-25 x1 | Stacja paliw Bemowo Piskie |  | 0
10 | Sprawdzenie sprawności technicznej węża paliwowego ø 75 wystawienie odpowiednich poświadczeń dla Wojskowego Dozoru Technicznego. Wymagana pozytywna decyzja WDT Olsztyn. |  |  | 1 | Wąż W/621/2016 | Stacja paliw Bemowo Piskie |  | 0
|  | RAZEM Wartość brutto |  | 30 |  |  |  | 0
Data i podpis

## przedsięwzięcie 3
Zestawienie cenowe na przedsięwzięcia związane z przygotowaniem do badań dozorowych WDT cystern paliwowych (przedsięwzięcie 3)
LP | Zleceniodawca | Zakres usługi | Rodzaj badania | Cysterna | Nr rejestracyjny | Zezwolenie na eksploatację do | Użytkownik | Cena jednostkowa brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 | Przygotowanie do badań dozorowych cystern paliwowych w zakresie badań pośrednich i okresowych. Wykonanie pomiarów rezystancji. Wykonanie RZ i prób szczelności/ ciśnieniowych węzłów dystrybucyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonanie RZ i prób ciśnieniowych przewodów elastycznych ø 75. W razie stwierdzenia potrzeby naprawy wycena jej. Uzgodnienia z WDT Olsztyn terminów odbioru przygotowanej cysterny w celu uzyskania pozytywnej decyzji WDT. Usługa może być wykonana we wskazanym miejscu stacjonowania sprzętu bądź w zakładzie specjalistycznym wykonawcy. W przypadku wykonania usługi w zakładzie transport zabezpiecza wykonawca. Zamawiający do celów badania armatury cystern nie wyraża zgody na użycie wody. | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UC 00110 | 31.03.2025 | JW. 3797 Giżycko
2 |  |  | Pośrednie | Wąż ø 75 | 12 | 31.03.2025 | JW. 3797 Giżycko
3 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UC 01495 | 31.03.2025 | JW. 3797 Giżycko
4 |  |  | Pośrednie | Wąż ø 75 | 25 | 31.03.2025 | JW. 3797 Giżycko
5 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 12669 | 2025-05-31 | JW. 3797 Giżycko
6 |  |  | Pośrednie | Wąż ø 75 | 14 | 2025-05-31 | JW. 3797 Giżycko
7 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 02449 | 2025-11-30 | JW. 3797 Giżycko
8 |  |  | Pośrednie | Wąż ø 75 | 18 | 2025-11-30 | JW. 3797 Giżycko
9 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 02618 | 2025-10-31 | JW. 3797 Giżycko
10 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | 26 | 2025-10-31 | JW. 3797 Giżycko
11 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-5WK | UG 03152 | 2025-11-30 | JW. 3797 Giżycko
12 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | 99 | 2025-11-30 | JW. 3797 Giżycko
13 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UE 05054 | 31.03.2025 | JW. 3797 Orzysz
14 |  |  | Pośrednie | Wąż ø 75 | 11 | 31.03.2025 | JW. 3797 Orzysz
15 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CDPO-4W | UA 02877 | 31.03.2025 | JW. 3797 Orzysz
16 |  |  | Pośrednie | Wąż ø 75 | 69 | 31.03.2025 | JW. 3797 Orzysz
17 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CDPO-4W | UG 02728 | 31.03.2025 | JW. 3797 Orzysz
18 |  |  | Pośrednie | Wąż ø 75 | W/630 | 2025-11-30 | JW. 3797 Orzysz
19 |  |  | Okresowe | Cysterna Przyczepa CPC-11 | UI 03622 | 2025-10-31 | JW. 3797 Giżycko
20 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | B10066/1 | 2025-10-31 | JW. 3797 Giżycko
21 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | B10067/1 | 2025-10-31 | JW. 3797 Giżycko
22 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | B10077/1 | 2025-10-31 | JW. 3797 Giżycko
23 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-7,5B | UG 04822 | brak | JW. 3797 Orzysz
24 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 02622 | 2025-09-30 | JW. 1460 Orzysz
25 |  |  | Okresowe | Cysterna Przyczepa CP-4 | UJ 04893 | 2025-09-30 | JW. 1460 Orzysz
26 |  |  | Okresowe | Cysterna Przyczepa CP-4 | UJ 04894 | 2025-09-30 | JW. 1460 Orzysz
27 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | 21/2015 | 2025-09-30 | JW. 1460 Orzysz
28 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-7,5B | UG 05530 | 2025-02-28 | JW. 2031 Kruklanki
29 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UD 02996 | 2025-11-30 | JW. 2568 Olecko
30 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 11334 | 2025-11-30 | JW. 2568 Węgorzewo
31 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 12124 | 2025-10-31 | JW. 2568 Węgorzewo
32 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-10 | UG 00032 | 2025-09-30 | JW. 2568 Węgorzewo
33 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 02872 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
34 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | 8/2014 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
35 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 02721 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
36 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | 32/2015 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
37 |  |  | Pośrednie | Cysterna Przyczepa CP-4 | UJ 02413 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
38 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | B05515/3 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
39 |  |  | Pośrednie | Cysterna Przyczepa CP-4 | UJ 02412 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
40 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | B05515/4 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
41 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 01400 | 2025-10-31 | JW. 4808 Gołdap
42 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | 3/2015 | 2025-10-31 | JW. 4808 Gołdap
43 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-7,5B | UG 07852 | 2025-10-31 | JW. 4808 Gołdap
44 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | 27/KK/2016 | 2025-10-11 | JW. 4808 Gołdap
45 |  |  | Okresowe | Cysterna Przyczepa CPC-11 | UI 03623 | 2025-10-31 | JW. 4808 Gołdap
46 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | B10066/3 | 2025-10-31 | JW. 4808 Gołdap
47 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-5W | UE 05228 | 2025-11-30 | JW. 4808 Gołdap
48 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | 13/2015 | 2025-11-30 | JW. 4808 Gołdap
49 |  |  | Okresowe | Cysterna Przyczepa CP-4 | UJ 03788 | 2025-11-30 | JW. 4808 Gołdap
50 |  |  | Okresowe | Wąż ø 75 | B05515/3 | 2025-11-30 | JW. 4808 Gołdap
51 |  |  | Okresowe | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 02878 | 2025-07-31 | JW. 4808 Gołdap
52 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 02877 | 2025-03-31 | JW. 4808 Gołdap
53 |  |  | Pośrednie | Cysterna dystrybutor CD-5W | UG 07184 | 2025-10-30 | 15 GZM Giżycko
[6 empty] | RAZEM Wartość brutto |  | 0
Data i podpis

## Przedsięwzięcie 4
Zestawienie cenowe na ponowną legalizację dystrybutorów (przedsięwzięcie 4)
LP | Zakres usługi | Użytkownik, lokalizacja | Termin ważności świadectw | Urządzenie do legalizacji | Ilość pistoletów | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Przygotowanie do ponownej legalizacji przez Urząd Miar odmierzaczy paliw w lokalizacjach i terminie jak w niniejszej specyfikacji. Wymagane świadectwo legalizacji wystawione przez Urząd Miar. | 24 WOG Giżycko stacja paliw Orzysz | do dnia 01.12.2025r. | ADAST V-line H4602/04/15 | 2 |  | 0
|  | 24 WOG Giżycko stacja paliw Orzysz | do dnia 01.12.2025r. | ADAST V-line H4602/05/15 | 2 |  | 0
|  | 24 WOG Giżycko stacja paliw Orzysz | do dnia 21.08.2025r. | Nalewak oddolny / Liqid Controls | 2 |  | 0
|  | 24 WOG Giżycko stacja paliw Gołdap | do dnia 27.03.2025r. | Quantium 200T SHD 2-2 | 2 |  | 0
|  | 24 WOG Giżycko stacja paliw Węgorzewo | do dnia 01.12.2025r. | PETRO MONO 1-1 | 2 |  | 0
|  | 24 WOG Giżycko stacja paliw Giżycko Wojska Polskiego 21 | do dnia 21.05.2025r. | QUANTIUM 110 | 1 |  | 0
|  | 24 WOG Giżycko stacja paliw Giżycko Nowowiejska 20 | do dnia 21.05.2025r. | ADAST V-LINE 8991 | 1 |  | 0
|  | 24 WOG Giżycko stacja paliw Giżycko Nowowiejska 20 | do dnia 27.03.2025r. | QUANTIUM 110 | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Wartość brutto | 13 |  | 0
Data i podpis

## Przedsięwzięcie 5
Zestawienie cenowe na sprawdzenie poprawności działania sond pomiarowych (przedsięwzięcie 5)
LP | Zakres usługi | Lokalizacja | Termin ważności świadectwa | Miernik | Typ urzadzenia wskazującego | Ilość | Cena jednostkowa brutto
1 | Sprawdzenie poprawności działania sond pomiarowych, wystawienie dokumentu potwierdzajacego ich prawidłowe wskazania zgodne z obowiązującymi przepisami. | Stacja paliw Orzysz | 2025-07-31 | Sonda pomiarowa TSP-LL2-80-1 | Site Sentinel TS-504 | 2
2 |  | Skład Orzysz | 2025-07-31 | Urzadzenie do pomiaru wysokości miernik 924 | Site Sentinel 3 | 10
3 |  | Stacja paliw Bemowo Piskie | 30.03.2025 | Sonda pomiarowa TSP-LL2-80-1 | Site Sentinel TS-504 | 2
4 |  | Stacja paliw Bemowo Piskie | 30.03.2025 | Sonda pomiarowa TSP-LL2-80-1 | Site Sentinel 3 | 4
5 |  | Stacja paliw Giżycko | 30.03.2025 | Sonda pomiarowa TSP-LL2-80-1 | Site Sentinel TS-504 | 5
[5 empty] | RAZEM Wartość brutto | 23 | 0
Data i podpis

## Przedsięwzięcie 6
Zestawienie cenowe na wzorcowanie liczników przepływomierzy cystern paliwowych (przedsięwzięcie 6)
LP | Zleceniodawca | Zakres usługi | Termin ważności | Nr rejestracyjny | Cysterna | Użytkownik i lkalizacja wykonania usługi | Cena jednostkowa brutto
1 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 | Sprawdzenie i kalibracja liczników przepływomierzy cystern paliwowych. Wystawienie dokumentu potwierdzajacego poprawność wskazań. Usługa ma być wykonana we wskazanym miejscu stacjonowania sprzętu. | Do dnia 30.06.2025r. | UA 02877 | Cysterna paliwowo CDPO-4W | JW. 3797 Orzysz
2 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UA 02876 | Cysterna paliwowo CDPO-4W | JW. 3797 Orzysz
3 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 02728 | Cysterna paliwowo CDPO-4W | JW. 3797 Orzysz
4 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 03230 | Cysterna paliwowo CDPO-4W | JW. 3797 Orzysz
5 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UE 05054 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Orzysz
6 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 01436 | Cysterna dystrybutor CD-5 | JW. 3797 Orzysz
7 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 02099 | Cysterna dystrybutor CD-5 | JW. 3797 Orzysz
8 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 10529 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
9 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 03152 | Cysterna dystrybutor CD-5WK | JW. 3797 Giżycko
10 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 04075 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
11 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UC 00110 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
12 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UC 00109 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
13 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UC 01495 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
14 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UC 01497 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
15 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 00214 | Cysterna paliwowo CDPO-4W | JW. 3797 Orzysz
16 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 02618 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
17 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 12669 | Cysterna dystrybutor CD-5WK | JW. 3797 Giżycko
18 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 02448 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
19 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 02449 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
20 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 01426 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
21 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 01506 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
22 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 02408 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 3797 Giżycko
23 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 10884 | Cysterna Dystrybutor CD-10 | JW. 3797 Giżycko
24 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 01091 | Cysterna Dystrybutor CD-10 | JW. 3797 Giżycko
25 |  |  | Do dnia 30.06.2025r. | UG 01059 | Cysterna Dystrybutor CD-10 | JW. 3797 Giżycko
26 |  |  | Do dnia 30.04.2025r. | UG 04821 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 1460 Orzysz
27 |  |  | Do dnia 30.04.2025r. | UG 02622 | Cysterna dystrybutor CD-5W | JW. 1460 Orzysz
28 |  |  | Do dnia 30.04.2025r. | UG 04073 | Cysterna dystrybutor CD-5WK | JW. 1460 Orzysz
29 |  |  | Do dnia 12.04.2026 | UG 05530 | Cysterna dystrybutor CD-7.5 / P-65 | 182 krt Kruklanki
30 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 03201 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
31 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 10931 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
32 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UD 02996 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
33 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 11336 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
34 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 04098 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
35 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 04050 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
36 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 04413 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
37 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 11335 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
38 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 11334 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
39 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 12124 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
40 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 03200 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
41 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 03196 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 | JW. 2568 Węgorzewo
42 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 03420 | Cysterna dystrybutor CD-10 | JW. 2568 Węgorzewo
43 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 01765 | Cysterna dystrybutor CD-10 | JW. 2568 Węgorzewo
44 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 00032 | Cysterna dystrybutor CD-10 | JW. 2568 Węgorzewo
45 |  |  | Do dnia 25.05.2025r. | UG 10881 | Cysterna dystrybutor CD-10 | JW. 2568 Węgorzewo
46 |  |  | Do dnia 29.05.2023r. | UG 02872 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 TYP121222 NR FABR.800393 | JW. 4808 Gołdap
47 |  |  | Do dnia 29.05.2023r. | UG 02721 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 TYP1226 NR FABR.860925 | JW. 4808 Gołdap
48 |  |  | Do dnia 29.05.2023r. | UB 01400 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 TYP121222 NR FABR.730329 | JW. 4808 Gołdap
49 |  |  | Do dnia 30.05.2023r. | UE 05228 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-50 TYP121222 NR FABR.801197 | JW. 4808 Gołdap
50 |  |  | Do dnia 24.04.2024r. | UG 07852 | Cysterna dystrybutor CD-5W / P-65 TYP1245 NR FABR.872432 | JW. 4808 Gołdap
[5 empty] | RAZEM Wartość brutto |  | 0
Data i podpis