….……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.7 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/87/2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY -  po modyfikacji

Część nr 7.

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Jednostka miary | Ilość na 36 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 8+kol. 9) | Wartość netto PLN (kol 4 x kol.8) | Wartość brutto PLN (kol. 11+kol. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. | Stabilizacja kości kończyn górnych oraz dolnych - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach . Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klamra pręt-grot (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm oraz 11 mm oraz grotów Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których można zacisnąć śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. Klamra umożliwia połączenie łączników o średnicy Ø 5, 8, 11 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik prosty oraz wygięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego. Łącznik dedykowany do klamry multifunckyjne 5 otworowej oraz 4 otworowej | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm, 8mm oraz 11mm o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Rama dalsza piszczel ( delta frame ) - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach . Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt-grot (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm oraz 11 mm oraz grotów Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których można zacisnąć śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. Klamra umożliwia połączenie łączników o średnicy Ø 5, 8, 11 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik prosty oraz wygięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego. Łącznik dedykowany do klamry multifunckyjne 5 otworowej oraz 4 otworowej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm, 8mm oraz 11mm o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Groty z gwintem na środku trzonu ( przelotowe ) o średnicy Ø 4 mm, 5 mm oraz 6 mm oraz długości od 150mm do 250 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Rama bliższa piszczel - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach . Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt-grot (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm oraz 11 mm oraz grotów Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których można zacisnąć śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. Klamra umożliwia połączenie łączników o średnicy Ø 5, 8, 11 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik prosty oraz wygięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego. Łącznik dedykowany do klamry multifunckyjne 5 otworowej oraz 4 otworowej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm, 8mm oraz 11mm o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pręt aluminiowy w kształcie podkowy ( wielokrotnego użytku ) rozm. S, M, L | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Stabilizacja kości kończyn górnych oraz dolnych - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach . Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt-grot (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm oraz 11 mm oraz grotów Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm, 8mm oraz 11mm o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz 6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Rama dalsza piszczel - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach . Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt-grot (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm oraz 11 mm oraz grotów Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm, 8mm oraz 11mm o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Stabilizacja kości miednicy - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach . Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których można zacisnąć śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. Klamra umożliwia połączenie łączników o średnicy Ø 5, 8, 11 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik prosty oraz wygięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego. Łącznik dedykowany do klamry multifunckyjne 5 otworowej oraz 4 otworowej | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm, 8mm oraz 11mm o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Klamra typu C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stabilizator klamrowy automatyczny (klamra C) do stabilizacji urazów obręczy biodrowej pozwalający na natychmiastowa redukcję i stabilizację tylnej części obręczy biodrowej. Zestaw wyposażony w dwa ramiona rozporowe (lewy i prawy) z gwintowanymi prowadnikami, dwoma szynami głównymi klamry C, kaniulowanymi śrubami mocującymi : w skład zestawu wchodzą: 2 x klamra z rozporowe ramiona ( lewy , prawy ) , 2 x zaciski kaniulowane, 2 x druty Kirschnera Ø 2.5mm x 280mm., 1 x klucz Ø 11mm, 1 x klucz z grzechotką Ø 11mm., 1 x młotek z osłoną na klucz Ø 11mm., 1 x prowadnica dla drutu Kirschnera Ø2.5x280mm., 2 x znacznik dla drutów kirschenra Ø2.5x280mm., 1 x obcinarka do drutu Ø 2.5 - 3 mm., 2 x tace na instrumentaria, 1 x skrzynka sterylizacyjna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | Stabilizacja kości kończyn górnych oraz dolnych - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 5 oraz 8 mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klamra pręt-grot (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 5 mm oraz 8 mm oraz grotów Ø 3 mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klamra multifunkcyjna dla 4 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których można zacisnąć śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. Klamra umożliwia połączenie łączników o średnicy Ø 5, 8, 11 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik prosty oraz wygięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego. Łącznik dedykowany do klamry multifunckyjne 5 otworowej oraz 4 otworowej | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm oraz 8mm o długościach w zakresie 60-650 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. | Stabilizacja kości kończyn górnych oraz dolnych - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 5 oraz 8 mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt-grot (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 5 mm oraz 8 mm oraz grotów Ø 3 mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm oraz 8mm o długościach w zakresie 60-650 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | Stabilizacja kości kończyn górnych oraz dolnych - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 5 oraz 8 mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klamra pręt-grot (wielokrotnego użytku ) dla prętów Ø 5 mm oraz 8 mm oraz grotów Ø 3 mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm oraz 8mm o długościach w zakresie 60-650 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. | Stabilizator kompresyjno/dystrakcyjny/mikroruchy/biosprężyna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tuba czarna Ø 25 mm ( wielokrotnego użytku ) z klamrami wielopłaszczyznowymi. Możliwość wykonania kompresji / dystrakcji za pomocą kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 150mm. L = 25 mm x 320 mm w pełni skompresowany oraz 25 mm x 470 mm w pełni dynamizacji. Stabilizator posiada system biosprężyny umożliwiający przenoszenie ciężaru do 35kg. Stabilizator bezpieczny dla MRI | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klucz dynamometryczny ( wielokrotnego użytku ) - kompatybilny z tubami o średnicy Ø 15 mm, 20 mm oraz 25 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. | Stabilizator kompresyjno/dystrakcyjny/mikroruchy/biosprężyna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tuba oliwkowa Ø 20 mm ( wielokrotnego użytku ) z klamrami wielopłaszczyznowymi. Możliwość wykonania kompresji / dystrakcji za pomocą kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 100mm. L = 20 mm x 250 mm w pełni skompresowany oraz 20 mm x 350 mm w pełni dynamizacji. Stabilizator posiada system biosprężyny umożliwiający przenoszenie ciężaru do 30kg. Stabilizator bezpieczny dla MRI | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klucz dynamometryczny ( wielokrotnego użytku ) - kompatybilny z tubami o średnicy Ø 15 mm, 20 mm oraz 25 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 5-6 mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | Stabilizator kompresyjno/dystrakcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tuba czarna Ø 15 mm ( wielokrotnego użytku ) z klamrami wielopłaszczyznowymi. Możliwość wykonania kompresji / dystrakcji za pomocą śruby umieszczonej w tubie. Zakres dynamizacji 70mm. L = 15 mm x 180 mm w pełni skompresowany oraz 15 mm x 250 mm w pełni dynamizacji. Stabilizator bezpieczny dla MRI | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klucz dynamometryczny ( wielokrotnego użytku ) - kompatybilny z tubami o średnicy Ø 15 mm, 20 mm oraz 25 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3, 4 oraz 5 mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV. | Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego kompresyjno/dystrakcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego (wielokrotnego użytku ) oparty na przegubach kulowych, śruby wykonane ze stali austenitycznej. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji ( zakres 22 mm ) . Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Groty typu Schanz samogwintujące Ø 3mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV. | Stabilizator zewnętrzny do miednicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stabilizator do kości miednicy ( wielokrotnego użytku ) oparty na przegubach kulowych, śruby wykonane ze stali austenitycznej. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Część stabilizatora wykonana z aluminium. Klamry oraz pręty wykonane z włókna węglowego. L=510-620 mm. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Groty typu Schanz samotnące średnica w trzonie Ø 6mm średnica w części gwintowanej Ø 3,4,4.5,5oraz6 mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI. | Stabilizacja kości piszczelowej / udowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stabilizator do kości piszczelowej oraz udowej , kompresyjno/dystrakcyjny zakres (80 mm) – Oparty na przegubach kulowych, śruby wykonane ze stali austenitycznej. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Część stabilizatora wykonana z aluminium. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Groty typu Schanz samotnące średnica w trzonie Ø 6mm średnica w części gwintowanej Ø 3-4 mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII. | Stabilizacja stawu łokciowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stabilizator do stawu łokciowego zakres (320-390 mm). Oparty na przegubach kulowych, śruby wykonane ze stali austenitycznej. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Groty typu Schanz samotnące średnica w trzonie Ø 6mm średnica w części gwintowanej Ø 3-4 mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVIII. | Drut Wiercący z oczkiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Drut wiercący o średnicy 2,4mm o długości 42-45cm z jednego końca zaostrzony z drugiego zakończony otworem i spłaszczony w części środkowej pozwalający na takie umieszczenie nici w otworze aby nie zwiększała ona średnicy drutu podczas przeciągania przez kanał kostny o średnicy 2,4mm. Autoklawny wielorazowy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIX. | Groty przelotowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Groty z gwintem na środku trzonu ( przelotowe ) o średnicy Ø 4 mm, 5 mm oraz 6 mm oraz długości od 150mm do 250 mm. Wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX. | Groty typu Schanz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 7 NETTO/BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla Części nr 7:

I. Zamawiający, na czas trwania umowy wymaga zdeponowania instrumentariów:

1. Instrumentarium do Stabilizacji kończyny górnej

2. Instrumentarium do Stabilizacji miednicy

3. Instrumentarium do Stabilizacji kończyny dolnej

4. Instrumentarium Kompresyjno – dystrakcyjny

II. Zamawiający wymaga, aby przed wprowadzeniu instrumentarium do użytku Wykonawca przeprowadził szkolenie dla personelu: lekarskiego, pielęgniarskiego i pracowników centralnej sterylizacji.

III. Zdeponowany przez Wykonawcę depozyt początkowy implantów zabezpieczy jedną linię rozmiarową

Łączna wartość netto Części nr 7: …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................PLN )

Łączna wartość brutto Części nr 7 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................PLN )