Zał. Nr 5

Harmonogram i zakres wykonania zlecenia

obejmujący:

prowadzenie monitoringu wód podziemnych w JW 1889 Lębork

- Prowadzenie obserwacji wód podziemnych w 3 piezometrach monitoringowych 
(od OW-1 do OW-3) zlokalizowanych na terenie JW 1889 Lębork z częstotliwością 
1 raz w roku w okresie do 30.06.2025 r. w zakresie:

    - pomiaru poziomu zwierciadła wód podziemnych w piezometrach,

    - poboru prób wody z piezometrów monitoringowych, poprzedzonego pompowaniem oczyszczającym oraz wykonaniem analiz w zakresie:

- sumy benzyn C6-C12 i sumy olejów C12-C35, WWA, ΣBTEX, miedź, nikiel, kadm, ołów, cynk, pH, ogólny węgiel organiczny, przewodność elektrolityczna właściwa.

- Złożenie do 6 WOG Ustka drukowanej wersji wyników przeprowadzonych analiz laboratoryjnych prób wody wraz z ich interpretacją względem obowiązujących przepisów regulujących sposób oceny stanu wód podziemnych w terminie do 15 dni roboczych od dnia pobrania próby.

- Opracowanie sprawozdania z prowadzonego monitoringu oraz złożenie przedmiotowego opracowania do 6 WOG Ustka w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej                        na nośniku CD po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego

- w terminie do dnia 30.11.2025 r. dla sprawozdania z roku 2025,

- Sprawozdanie powinno zawierać:

  - zestawienie i interpretację wyników badań laboratoryjnych w odniesieniu 
do obowiązujących przepisów regulujących sposób oceny stanu wód podziemnych,

  - zestawienie pomiarów zwierciadła wody wraz z wykresem zmian położenia zwierciadła wody w ciągu roku,

  - przedstawienie lokalizacji piezometrów monitoringowych z zaznaczeniem ogólnego kierunku przepływu wód,

  - wnioski w zakresie aktualnego stanu wód podziemnych i jego zmian w ciągu roku również w odniesieniu do wyników prowadzonego wcześniej monitoringu (do 2 lat wstecz) oraz z uwzględnieniem konstrukcji piezometrów i wpływu stanu wód na prowadzone obserwacje,

  - w sprawozdaniu rocznym za 2025 r. należy ująć wyniki badań prowadzonych w  2024 r. udostępnione przez Zamawiającego.

Piezometr: OW1 ma głębokość 17 m , piezometry OW2 i OW3 po 13 m zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok 9 m ppt (OW2, OW3) i 12 m ppt (OW1).