## Sheet1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ znak: D25M/251/N/46-91rj/24
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie 1
Tabela nr 1 - Dzierżawa aparatów
Lp | Przedmiot zamówienia |  | Ilość aparatów | Liczba miesięcy dzierżawy | Cena netto za jeden miesiąc dzierżawy aparatów | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6 x 7 | 9=6+8 | 10
2 | Mikroskop - Mikroskop do szybkiej oceny poprawności wybarwiania preparatów wyposażoy w: Zintegrowane oświetlenie diodami LED, stolik mechaniczny (211 x 154 mm, zakres ruchu 76 x 52 mm) z prawym uchwytem, dolna kontrola napędu, sworzeń blokady stolika i uchwyt na preparat na jeden preparat. Wbudowany kondensor Abbego z NA 1,25 i ogranicznikiem apertury. Współosiowe zgrubne i dokładne ogniskowanie, całkowity skok 15 mm, dokładny skok 300 µm/obrót, podziałka 2,5 µm. Zestaw mikroskopowy wyposażony w obiektywy 4x, 10x i 40x Dołączona tuba trinokularna z nachyleniem 30°, regulacja rozstawu źrenic 48-75 mm i regulacja dioptrii na obu tulejach. Wyposażony w dodatkowy obiektyw przewód sieciowy, pokrowiec przeciwkurzowy |  | 1 | x
3 | Dzierżawa aparatów* do diagnostyki immunohistochemicznej, pozwalających na równoczesne uruchomienie barwienia minimum 75 preparatów immunohistochemicznych |  | 3 aparaty** | 30
Razem Tabela nr 1:
* zestawiene parametrów technicznych wymaganych aparatów do diagnostyki immunohistochemicznej znajduje się w osobnym załączniku (Załącznik nr 7 do SWZ)
** Wykonawca wpisuje rzeczywistą ilość aparatów pozwalających na równoczesne uruchomienie barwienia min. 75 preparatów immunohistochemicznych z użyciem nie mniej niż dwóch wolonostojacych aparatów do barwienia
Tabela nr 2 - Odczynniki
Lp | Przedmiot zamówienia |  | Liczba oznaczeń | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto |  | VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=7 x 8 | 10
1 | Komplet odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędny do wykonania wszystkich oznaczeń wymienionych w tabeli nr 3; Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia w ofercie wszystkich niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych; |  | 36000
1.1 | ultraView DAB Detection Kit | - | - | 250 | 139 |  |  | 8%
1.2 | AMPLIFICATION KIT, CE | - | - | 100 | 16 |  |  | 8%
1.3 | Protease 1 | - | - | 250 | 1 |  |  | 8%
1.4 | PROTEASE 3 | - | - | 1 x 250 testów | 7 |  |  | 8%
1.5 | OptiView Detection Kit | - | - | 250 | 2 |  |  | 8%
1.6 | OptiView Amplification Kit | - | - | 50 | 5 |  |  | 8%
1.7 | ultraView Red Detection Kit | - | - | 250 | 5 |  |  | 8%
1.8 | VENTANA RED ISH DIG DETECTION KIT | - | - | 60 testów | 5 |  |  | 8%
1.9 | VENTANA SILVER ISH DNP DETECTION KIT | - | - | 60 testów | 5 |  |  | 8%
1.10 | ISH iView Blue Detection Kit | - | - | 200 testów | 1 |  |  | 8%
1.11 | ultraView Silver Wash II | - | - | 2L | 8 |  |  | 8%
1.12 | ISH Protease 3 | - | - | 200 | 2 |  |  | 8%
1.13 | SSC (10x) | - | - | 200 | 4 |  |  | 8%
1.14 | HybReady Solution | - | - | 80 | 6 |  |  | 8%
1.15 | Red Counterstaining II | - | - | 100 testów | 1 |  |  | 8%
1.16 | Labels | - | - | 500 | 74 |  |  | 23%
1.17 | E-Bar Printer Ribbon | - | - | 2500 | 15 |  |  | 23%
1.18 | EZ Prep | - | - | 570 | 65 |  |  | 8%
1.19 | BenchMark Ultra LCS | - | - | 85 | 436 |  |  | 8%
1.20 | Reaction Buffer | - | - | 250 | 148 |  |  | 8%
1.21 | Benchmark ULTRA CC1 | - | - | 280 | 133 |  |  | 8%
1.22 | ULTRA CC2 | - | - | 500 | 3 |  |  | 8%
1.23 | Hematoxylin | - | - | 250 | 1 |  |  | 8%
1.24 | Hematoxylin II | - | - | 250 | 144 |  |  | 8%
1.25 | Bluing Reagent | - | - | 250 | 147 |  |  | 8%
1.26 | Szkielka Super Frost | - | - | 72 | 254 |  |  | 8%
1.27 | TOMO - 11/90 Microscope Slides | - | - | 1000 testów | 19 |  |  | 8%
1.28 | Ventana Antibody Diluent with Casein | - | - | 750 | 3 |  |  | 8%
1.29 | NEXES REAGENT DISPENSER CARD, OPTION 1 | - | - | 250 | 9 |  |  | 23%
1.30 | Prep Kit 1 (250), BM, BM XT, BM LT | - | - | 250 | 9 |  |  | 8%
1.31 | Rabbit Monoclonal Negative Control | - | - | 250 testów | 1 |  |  | 8%
1.32 | NEGATIVE CONTROL PROBE-US EXPORT | - | - | 50 testów | 1 |  |  | 8%
1.33 | CC Mount |  |  | 60 sztuk | 2 |  |  | 8%
Razem Tabela nr 2:
Wymagania dotyczące reagentów:
1) Każdy reagent powinien mieć określoną przez Producenta datę ważności i warunki przechowywania.
2) System wizualizacyjny dla przeciwciał mysich i króliczych, wolny od biotyny, zawierający chromogen DAB oraz wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania barwienia IHC.
3) Wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadać certyfikaty europejskie CE IVD
4) Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki IHC powinna być skalkulowana przy założeniu zastosowania 200ul na jeden test /oznaczenie w przypadku aparatów o zmiennej objętości a w przypadku aparatów o stałej objętości według zalec
5) Miejsce dostarczenie będzie wskazane przez Zamawiającego, przy zmianie miejsca docelowego wymagana jest relokacja na koszt Wykonawcy
Tabela nr 3 - Lista przeciwciał wraz z szacunkową ilością testów wymaganych w okresie 30 miesięcy
Lp | Przedmiot zamówienia | Klon | Ilość testów na 30 m-cy | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10= 7 + 9
1 | CD117 | EP10 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
2 | p16 Histology | E6H4 | 2000 | 50 testów | 40 |  |  | 8%
3 | ALK-1 | ALK01 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
4 | CD15 | MMA | 250 | 50 testów | 5 |  |  | 8%
5 | CD20 | L26 | 950 | 50 testów | 19 |  |  | 8%
6 | CD23 | SP23 | 250 | 50 testów | 5 |  |  | 8%
7 | CD3 | 2GV6 | 450 | 50 testów | 9 |  |  | 8%
8 | CD34 | QBEnd/10 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
8.6667 | CD4 | SP35 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
9.5833 | CD5 | SP19 | 300 | 50 testów | 6 |  |  | 8%
10.5 | CD68 | SP149 | 150 | 50 testów | 3 |  |  | 8%
11.4167 | CD79a | SP18 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
12.3333 | CD8 | SP239 | 50 | 50 Tests | 1 |  |  | 8%
13.25 | CD99 | O13 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
14.1667 | Calretinin | SP65 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
15.0833 | Cytokeratin 20 | SP33 | 450 | 50 testów | 9 |  |  | 8%
16 | Cytokeratin 7 | SP52 | 1000 | 50 testów | 20 |  |  | 8%
16.9167 | Desmin | DE-R-11 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
17.8333 | EMA | E29 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
18.75 | ER | SP1 | 2500 | 50 testów | 50 |  |  | 8%
19.6667 | Kappa | polyclon | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
20.5833 | Ki-67 | 30-9 | 2700 | 50 testów | 54 |  |  | 8%
21.5 | Lambda | polyclon | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
22.4167 | MART-1/melan A | A103 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
23.3333 | Melanosome | HMB45 | 150 | 50 testów | 3 |  |  | 8%
24.25 | PAX5 | SP34 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
25.1667 | PR | 1E2 | 1300 | 50 testów | 26 |  |  | 8%
26.0833 | PSA | Polyclonal | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
27 | S100 | polyclonal | 250 | 50 testów | 5 |  |  | 8%
27.9167 | Vimentin | V9 | 300 | 50 testów | 6 |  |  | 8%
28.8333 | bcl-2 | 124 | 400 | 50 testów | 8 |  |  | 8%
29.75 | Inhibin alpha | MRQ-63 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
30.6667 | MLH1 | M1 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
31.5833 | MSH2 | G219-1129 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
32.5 | MSH6 | SP93 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
33.4167 | MUM1 | EP190 | 150 | 50 testów | 3 |  |  | 8%
34.3333 | PMS2 | A16-4 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
35.25 | CD10 | SP67 | 300 | 50 testów | 6 |  |  | 8%
36.1667 | CD43 | L60 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
37.0833 | Chromogranin A | LK2H10 | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
38 | Cyclin D1 | SP4-R | 250 | 50 testów | 5 |  |  | 8%
38.9167 | Cytokeratin 5&6 | D5, 16B4 | 600 | 50 testów | 12 |  |  | 8%
39.8333 | E-Cadherin | 36 | 150 | 50 testów | 3 |  |  | 8%
40.75 | P53 | Bp53-11 | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
41.6667 | P63 | 4A4 | 300 | 50 testów | 6 |  |  | 8%
42.5833 | PAN Cytokeratin | AE1, AE3, PCK26 | 1500 | 50 testów | 30 |  |  | 8%
43.5 | c-MYC | Y69 | 150 | 50 testów | 3 |  |  | 8%
44.4167 | Actin Smooth Musle | 1A4 | 300 | 50 testów | 6 |  |  | 8%
45.3333 | CD138 | B-A38 | 600 | 50 testów | 12 |  |  | 8%
46.25 | CD30 | Ber-H2 | 250 | 50 testów | 5 |  |  | 8%
47.1667 | CD31 | JC-70 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
48.0833 | CD38 | SP149 | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
49 | CD45 (LCA) | 2B11, PD7/26 | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
49.9167 | CD56 | MRQ-42 | 1600 | 50 testów | 32 |  |  | 8%
50.8333 | CD57 | NK-1 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
51.75 | CD61 | 2F2 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
52.6667 | CD7 | SP94 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
53.5833 | CD71 | MRQ-48 | 150 | 50 testów | 3 |  |  | 8%
54.5 | CDX-2 | EPR2764Y | 250 | 50 testów | 5 |  |  | 8%
55.4167 | Calcitonin | SP17 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
56.3333 | Cytokeratin 19 | A53-B/A2.26 | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
57.25 | Factor VIII | polyclonal | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
58.1667 | GATA3 | L50-823 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
59.0833 | GCDFP-15 | EP1582Y | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
60 | GLUT-1 | polyclonal | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
60.9167 | Glypican-3 | GC33 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
61.8333 | Granzyme B | polyclonal | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
62.75 | HHV-8 | 13B10 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
63.6667 | Hepatocyte Specific Antigen | OCH1E5 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
64.5833 | Human Chorionic Gonadotropin | polyclonal | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
65.5 | Myeloperoxidase | polyclon | 300 | 50 testów | 6 |  |  | 8%
66.4167 | Oct-4 | MRQ-10 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
67.3333 | PAX8 | EP331 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
68.25 | SOX-10 | SP267 | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
69.1667 | SOX-2 | SP76 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
70.0833 | Synaptophysin | MRQ40 | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
71 | TTF-1 | SP141 | 450 | 50 testów | 9 |  |  | 8%
71.9167 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | polyclon | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
72.8333 | Thyroglobulin | 2H11, 6E1 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
73.75 | Tryptase | G3 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
74.6667 | WT1 | 6F-H2 | 200 | 50 testów | 4 |  |  | 8%
75.5833 | alpha-Fetoprotein (AFP) | polyclon | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
76.5 | bcl-6 | GI191E/A8 | 1300 | 50 testów | 26 |  |  | 8%
77.4167 | beta-Catenin | 14 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
78.3333 | p40 | BC28 | 300 | 50 testów | 6 |  |  | 8%
79.25 | AMACR | SP116 | 250 | 50 testów | 5 |  |  | 8%
80.1667 | EBV | CS1/2/3/4 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
81.0833 | Napsin A | MRQ-60 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
82 | HER-2 | 4B5 | 1000 | 50 testów | 20 |  |  | 8%
82.9167 | HER2 slajdy kontrolne | - | 100 | 10 testów | 10 |  |  | 8%
83.8333 | HER2 sonda | - | 300 | 30 testów | 10 |  |  | 8%
84.75 | HER-2 slajdy kontrolne sonda | - | 100 | 10 testów | 10 |  |  | 8%
85.6667 | EBER sonda | - | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
86.5833 | EBER slajdy kontrolne sonda | - | 10 | 10 szt. | 1 |  |  | 8%
87.5 | CA19-9 | 121SLE | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
88.4167 | BCC | 34BE12, 4A4 | 1100 | 50 testów | 22 |  |  | 8%
89.3333 | ALK | D5F3 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
90.25 | PDL1 | 263 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
91.1667 | PDL1 | 142 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
92.0833 | CEA | CEA31 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
93 | CK 5.2 | CAM 5.2 | 150 | 50 testów | 3 |  |  | 8%
93.9167 | h.pylori | SP48 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
94.8333 | Melanoma Tripel Coctail | A103, HMB45, T311 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
95.75 | p120 | 98 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
96.6667 | BOB1 | SP92 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
97.5833 | Caldesmon | E89 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
98.5 | CK 14 | SP53 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
99.4167 | DOG1 | SP31 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
100.3333 | EP-CAM | Ber-EP4 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
101.25 | IgG4 | MRQ-44 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
102.1667 | SALL4 | 6E3 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
103.0833 | Podoplanin | D2-40 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
104 | ACTH | polyclon | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
104.9167 | PRAME | EPR20330 | 300 | 50 testów | 6 |  |  | 8%
105.8333 | PLAP | NB10 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
106.75 | Mesothelial Cell | HBME-1 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
107.6667 | AR | SP107 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
108.5833 | SATB2 | EP281 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
109.5 | Arginase-1 | SP156 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
110.4167 | PTH | MRQ-31 | 100 | 50 testów | 2 |  |  | 8%
111.3333 | CINtec PLUS | E6H4, 274-11 AC3 | 100 | 100 testów | 1 |  |  | 8%
112.25 | CA IX | EP161 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
113.1667 | anti-CD1a | EP3622 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
114.0833 | anti-CD21 | 2G9 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
115 | anti-MUC2 | MRQ-18 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
115.9167 | anti-Neuron Specific Enolase | MRQ-55 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
116.8333 | anti-Oct-2 | MRQ-2 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
117.75 | anti-TFE3 | MRQ-37 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
118.6667 | anti-p57 | Kp10 | 50 | 50 testów | 1 |  |  | 8%
Razem Tabela nr 3:
Razem zadanie (dzierżawa+odczynniki+przeciwciała):
Słownie wartość netto zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Słownie wartość brutto zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
UWAGA:
Wykonawca winien samodzielnie przeliczyć ilość zaoferowanych opakowań na podstawie podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń - w razie potrzeby ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.
Wymagania dotyczące reagentów:
1) Każdy reagent powinien mieć określoną przez Producenta datę ważności i warunki przechowywania.
2) Wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadać certyfikaty europejskie CE IVD
3) Przeciwciała w formie gotowej do użycia (rozcieńczonej) w opakowaniach dostosowanych do zaoferowanej w dzierżawę aparatury barwiącej. W przypadku zaoferowania - w wyjątkowych sytuacjach - przeciwciała pierwotnego w formie skoncentrowanej Wykonawca zape
4) Wszystkie przeciwciała gotowe do użycia muszą być kompatybilne z systemem detekcji ;
Zadanie nr 2
Tabela nr 1 - Dzierżawa aparatów
Lp | Przedmiot zamówienia |  | Ilość aparatów | Liczba miesięcy dzierżawy | Cena netto za jeden miesiąc dzierżawy aparatów | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6 x 7 | 9=6+8 | 10
1 | Aparat medyczny do barwień immunohistochemicznych kompatybilnych do metody na 30500 oznaczeń wraz z zintegrowanym modułem do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania determinat antygenowych |  | 1 | 30 |  |  | 23%
2 | Nakrywarka - Nakrywarka do szkiełek, fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2023:automatyczne urządzenie umożliwiające mocowanie szkiełek nakrywkowych na szkiełkach podstawowychwymiary urządzenia 400 mm szer. x 190 mm głęb. x 330 mm wys. Parametry pracy: Szybkość do 600 szkiełek na godzinę Objętość pompowania medium do zaklejania do 300 mikrolitrów na szkiełko Tolerancja dla wielkości szkiełek podstawowych: Długość: 74,5 – 76,5 mm, szerokość: 24,3 – 26,3 mm, grubość: 0,8 – 1,2 mm Urządzenie współracujące z koszykami szkiełek: 2 x 19 szkiełek, 2 x 30 szkiełek |  | 1 | 30 |  |  | 23%
3 | Mikroskop - Mikroskop do szybkiej oceny poprawności wybarwiania preparatów wyposażoy w: Zintegrowane oświetlenie diodami LED, stolik mechaniczny (211 x 154 mm, zakres ruchu 76 x 52 mm) z prawym uchwytem, dolna kontrola napędu, sworzeń blokady stolika i uchwyt na preparat na jeden preparat. Wbudowany kondensor Abbego z NA 1,25 i ogranicznikiem apertury. Współosiowe zgrubne i dokładne ogniskowanie, całkowity skok 15 mm, dokładny skok 300 µm/obrót, podziałka 2,5 µm. Zestaw mikroskopowy wyposażony w obiektywy 4x, 10x i 40x Dołączona tuba trinokularna z nachyleniem 30°, regulacja rozstawu źrenic 48-75 mm i regulacja dioptrii na obu tulejach. Wyposażony w dodatkowy obiektyw, przewód sieciowy, pokrowiec przeciwkurzowy |  | 1 | 30 |  |  | 23%
Razem Tabela nr 1:
* zestawiene parametrów technicznych wymaganych aparatów do diagnostyki immunohistochemicznej znajduje się w osobnym załączniku
Tabela nr 2 - Odczynniki
Lp | Przedmiot zamówienia |  | Liczba oznaczeń | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6 x 7 | 9=6+8 | 10
1 | Cover Glass, Dako 24 x 50 mm 5 x 200 pcs |  | 38 | 1000 |  |  | 8%
2 | DAB Chromogen Removal System For 250 mL |  | 5 | 250ml |  |  | 8%
3 | IHC Microscope Slides, FLEX 5 x 100 slides |  | 76 | 500 |  |  | 8%
4 | Mounting Medium 473 mL, ready-to-use |  | 19 | 473ml |  |  | 8%
5 | Large Flap Labels Kit 1500 labels |  | 13 | 1500 |  |  | 23%
6 | Reagent Vials (small), for Dako Omnis 2 mL 25 |  | 5 | 25 |  |  | 8%
7 | Reagent Vials (large), for Dako Omnis 30 mL 25 |  | 12 | 25 |  |  | 8%
8 | Clearify 3.8 L |  | 31 | 3.8l |  |  | 8%
9 | EnVision FLEX DAB+ Substrate Chromogen System (Dako Omnis) |  | 31 | 150 |  |  | 8%
10 | Target Retrieval Solution, High pH (Dako Omnis), Concentrate 3 x 68 mL, 50x concentrated |  | 31 | 225 |  |  | 8%
11 | Target Retrieval Solution, Low pH (Dako Omnis), Concentrate 3 x 68 mL, 50x concentrated |  | 21 | 225 |  |  | 8%
12 | Hematoxylin (Dako Omnis) Ready-to-use, 8 x 22.5 mL |  | 62 | 600 |  |  | 8%
13 | EnVision FLEX, High pH (Dako Omnis) zestaw wizualizacyjny |  | 62 | 600 |  |  | 8%
14 | Sulfuric Acid 0.3 M, for Dako Omnis 22.5 mL |  | 74 | 10 |  |  | 8%
15 | Mouse LINKER (Dako Omnis) Ready-to-use, 22.5 mL lub Rabbit LINKER (Dako Omnis) Ready-to-use, 22.5 mL |  | 245 | 75 |  |  | 8%
16 | Mixing Strip, for Dako Omnis 10-well mixing strips 25 strips |  | 62 | 25 |  |  | 8%
17 | Slide Racks, for Dako Omnis Holding 5 slides each 6 racks |  | 8 | 6 |  |  | 23%
18 | Wash Buffer (20x) (Dako Omnis) Concentrate 20 x 175 mL, 20x concentrated |  | 22 | 1700 |  |  | 8%
Razem Tabela nr 2:
Wymagania dotyczące reagentów:
1) Każdy reagent powinien mieć określoną przez Producenta datę ważności i warunki przechowywania.
2) System wizualizacyjny dla przeciwciał mysich i króliczych, wolny od biotyny, zawierający chromogen DAB oraz wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania barwienia IHC.
3) Wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadać certyfikaty europejskie CE IVD
4) Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki IHC powinna być skalkulowana przy założeniu zastosowania 200ul na jeden test /oznaczenie w przypadku aparatów o zmiennej objętości a w przypadku aparatów o stałej objętości według zaleceń producenta.
5) Miejsce dostarczenie będzie wskazane przez Zamawiającego, przy zmianie miejsca docelowego wymagana jest relokacja na koszt Wykonawcy
Tabela nr 3 - Lista przeciwciał wraz z szacunkową ilością testów wymaganych w okresie 30 miesięcy
Lp | Przedmiot zamówienia | Klon | Ilość testów na 30 m-ce | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10= 7 + 9
1 | CD117 | Rabbit pAb | 62.5 | 100 | 1 |  |  | 8%
2 | p16 Histology | JC8 | 2500 | 60 | 42 |  |  | 8%
3 | ALK-1 | ALK1 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
4 | CD15 | Carb-3 | 312.5 | 60 | 6 |  |  | 8%
5 | CD20 | L26 | 1187.5 | 60 | 20 |  |  | 8%
6 | CD23 | DAK-CD23 | 312.5 | 60 | 6 |  |  | 8%
7 | CD3 | Rabbit pAb | 562.5 | 60 | 10 |  |  | 8%
8 | CD34 | QBEnd 10 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
8.6667 | CD4 | 4B12 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
9.5833 | CD5 | 4C7 | 375 | 60 | 7 |  |  | 8%
10.5 | CD68 | KP1 | 187.5 | 60 | 4 |  |  | 8%
11.4167 | CD79a | JCB117 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
12.3333 | CD8 | C8/144B | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
13.25 | CD99 | 12 e7 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
14.1667 | Calretinin | DAK-Calret 1 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
15.0833 | Cytokeratin 20 | Ks20.8 | 562.5 | 60 | 10 |  |  | 8%
16 | Cytokeratin 7 | OV-TL 12/30 | 1250 | 60 | 21 |  |  | 8%
16.9167 | Desmin | D33 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
17.8333 | EMA | E29 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
18.75 | ER | EP1 | 3125 | 60 | 53 |  |  | 8%
19.6667 | Kappa | Rabbit pAb | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
20.5833 | Ki-67 | MIB-1 | 3375 | 60 | 57 |  |  | 8%
21.5 | Lambda | Rabbit pAb | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
22.4167 | MART-1/melan A | A103 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
23.3333 | Melanosome | HMB-45 | 187.5 | 60 | 4 |  |  | 8%
24.25 | PAX5 | DAK-Pax5 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
25.1667 | PR | PgR 1294 | 1625 | 60 | 28 |  |  | 8%
26.0833 | PSA | ER-PR8 | 250 | 25 | 10 |  |  | 8%
27 | S100 | Rabbit pAb | 312.5 | 60 | 6 |  |  | 8%
27.9167 | Vimentin | V9 | 375 | 60 | 7 |  |  | 8%
28.8333 | bcl-2 | 124 | 500 | 60 | 9 |  |  | 8%
29.75 | Inhibin alpha | R1 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
30.6667 | MLH1 | ES05 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
31.5833 | MSH2 | FE11 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
32.5 | MSH6 | EP49 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
33.4167 | MUM1 | MUM1p | 187.5 | 60 | 4 |  |  | 8%
34.3333 | PMS2 | EP51 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
35.25 | CD10 | DAK-CD10 | 375 | 60 | 7 |  |  | 8%
36.1667 | CD43 | DF-T1 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
37.0833 | Chromogranin A | DAK-A3 | 250 | 100 | 3 |  |  | 8%
38 | Cyclin D1 | EP12 | 312.5 | 60 | 6 |  |  | 8%
38.9167 | Cytokeratin 5&6 | D5/16 B4 | 750 | 60 | 13 |  |  | 8%
39.8333 | E-Cadherin | NCH-38 | 187.5 | 60 | 4 |  |  | 8%
40.75 | P53 | DO-7 | 250 | 60 | 5 |  |  | 8%
41.6667 | P63 | DAK-p63 | 375 | 60 | 7 |  |  | 8%
42.5833 | PAN Cytokeratin | AE1/AE3 | 1875 | 60 | 32 |  |  | 8%
43.5 | c-MYC | ZR355 | 187.5 | 35 | 6 |  |  | 8%
44.4167 | Actin Smooth Musle | 1A4 | 375 | 60 | 7 |  |  | 8%
45.3333 | CD138 | MI15 | 750 | 60 | 13 |  |  | 8%
46.25 | CD30 | Ber-H2 | 312.5 | 60 | 6 |  |  | 8%
47.1667 | CD31 | JC70A | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
48.0833 | CD38 | ZR351 | 250 | 35 | 8 |  |  | 8%
49 | CD45 (LCA) | 2B11 + PD7/26 | 250 | 60 | 5 |  |  | 8%
49.9167 | CD56 | 123C3 | 2000 | 60 | 34 |  |  | 8%
50.8333 | CD57 | TB01 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
51.75 | CD61 | Y2/51 | 62.5 | 250 | 1 |  |  | 8%
52.6667 | CD7 | CBC.37 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
53.5833 | CD71 | ZM136 | 187.5 | 35 | 6 |  |  | 8%
54.5 | CDX-2 | DAK-CDX2 | 312.5 | 60 | 6 |  |  | 8%
55.4167 | Calcitonin | Rabbit pAb | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
56.3333 | Cytokeratin 19 | RCK108 | 250 | 60 | 5 |  |  | 8%
57.25 | Factor VIII | Rabbit pAb | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
58.1667 | GATA3 | ZR358 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
59.0833 | GCDFP-15 | 23A3 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
60 | GLUT-1 | ZR308 | 62.5 | 35 | 2 |  |  | 8%
60.9167 | Glypican-3 | ZM138 | 62.5 | 35 | 2 |  |  | 8%
61.8333 | Granzyme B | GrB-7 | 62.5 | 125 | 1 |  |  | 8%
62.75 | HHV-8 | ZR106 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
63.6667 | Hepatocyte Specific Antigen | OCH1E5 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
64.5833 | Human Chorionic Gonadotropin | Rabbit pAb | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
65.5 | Myeloperoxidase | Rabbit pAb | 375 | 60 | 7 |  |  | 8%
66.4167 | Oct-4 | ZR364 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
67.3333 | PAX8 | ZR1 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
68.25 | SOX-10 | ZM10 | 250 | 35 | 8 |  |  | 8%
69.1667 | SOX-2 | ZM57 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
70.0833 | Synaptophysin | DAK-SYNAP | 250 | 60 | 5 |  |  | 8%
71 | TTF-1 | 8G7G3/1 | 562.5 | 60 | 10 |  |  | 8%
71.9167 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | EP266 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
72.8333 | Thyroglobulin | Rabbit pAb | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
73.75 | Tryptase | AA1 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
74.6667 | WT1 | 6F-H2 | 250 | 60 | 5 |  |  | 8%
75.5833 | alpha-Fetoprotein (AFP) | Rabbit pAb | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
76.5 | bcl-6 | PG-B6p | 1625 | 60 | 28 |  |  | 8%
77.4167 | beta-Catenin | ß-Catenin-1 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
78.3333 | p40 | DAK-p40 | 375 | 60 | 7 |  |  | 8%
79.25 | AMACR | 13H4 | 312.5 | 60 | 6 |  |  | 8%
80.1667 | EBV | CS.1-4 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
81.0833 | CD19 | LE-CD19 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
82 | Napsin A | ZR206 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
82.9167 | CA19-9 | 116-NS-19-9 | 125 | 125 | 1 |  |  | 8%
83.8333 | ALK | ZR305 | 62.5 | 35 | 2 |  |  | 8%
84.75 | PDL1 | 22C3 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
85.6667 | CEA | II-7 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
86.5833 | CK 5.2 | CAM 5.2 | 187.5 | 35 | 6 |  |  | 8%
87.5 | h.pylori | Rabbit pAb | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
88.4167 | p120 | ZR316 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
89.3333 | BOB1 | ZM74 | 62.5 | 35 | 2 |  |  | 8%
90.25 | Caldesmon | h-CD | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
91.1667 | CK 14 | ZM372 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
92.0833 | DOG1 | ZR146 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
93 | EP-CAM | Ber-EP4 | 62.5 | 60 | 2 |  |  | 8%
93.9167 | IgG4 | ZM56 | 62.5 | 35 | 2 |  |  | 8%
94.8333 | SALL4 | ZR276 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
95.75 | Podoplanin | D2-40 | 125 | 60 | 3 |  |  | 8%
96.6667 | ACTH | 02A3 | 62.5 | 125 | 1 |  |  | 8%
97.5833 | PRAME | EPR20330 | 375 | 30 | 13 |  |  | 8%
98.5 | PLAP | ZM161 | 62.5 | 35 | 2 |  |  | 8%
99.4167 | Mesothelial Cell | HBME-1 | 62.5 | 250 | 1 |  |  | 8%
100.3333 | AR | AR441 | 62.5 | 125 | 1 |  |  | 8%
101.25 | SATB2 | ZR167 | 62.5 | 35 | 2 |  |  | 8%
102.1667 | Arginase-1 | ZR368 | 62.5 | 35 | 2 |  |  | 8%
103.0833 | PTH | ZM207 | 125 | 35 | 4 |  |  | 8%
Razem Tabela nr 3:
Razem zadanie (dzierżawa+odczynniki+przeciwciała):
UWAGA:
Wykonawca winien samodzielnie przeliczyć ilość zaoferowanych opakowań na podstawie podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń - w razie potrzeby ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.
Wymagania dotyczące reagentów:
1) Każdy reagent powinien mieć określoną przez Producenta datę ważności i warunki przechowywania.
2) Wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadać certyfikaty europejskie CE IVD
3) Przeciwciała w formie gotowej do użycia (rozcieńczonej) w opakowaniach dostosowanych do zaoferowanej w dzierżawę aparatury barwiącej. W przypadku zaoferowania - w wyjątkowych sytuacjach - przeciwciała pierwotnego w formie skoncentrowanej Wykonawca zapewni rozcieńczalnik do przeciwciał oraz puste dyspensery lub butelki różnej objętości kompatybilne z oferowanym systemem do diagnostyki IHC oraz dostarczy protokół barwienia. Zamawiający dopuszcza nie więcej niż 10% przeciwciał w formie stężonej.
4) Wszystkie przeciwciała gotowe do użycia muszą być kompatybilne z systemem detekcji ;
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko | Data | Podpis