**ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ FILTROPOCHŁANIACZY**

2. Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na **dostawę filtropochłaniaczy ,** zgodnie z załącznikiem nr 1, w terminie **do dnia 05.02.2025 r.** za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog>

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne   
ze złożeniem zamówienia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania, a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://2rblog.wp.mil.pl/

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

Załączniki: 1 na 9 str.

1. – formularz ofertowy

Załącznik nr 1

……………………………………….….

/nazwa, adres, nr tel. nr fax Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilości** | **Cena jednostkowa netto** | |
| **1.** | Filtropochłaniacz FP-100B | **1 szt.** |  | |
| **2.** | Filtropochłaniacz FP-170 | **1 szt.** |  | |
| **3.** | Filtropochłaniacz FPT-200B | **1 szt.** |  | |
| **4.** | Filtropochłaniacz FPT-200R | **1 szt.** |  | |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | | |
| **Filtropochłaniacz FP-100B**   1. **Dane szczegółowe wyrobów:**    1. Filtropochłaniacz FPT-100B zgodny z Normą Obronną NO-42-A211 p/t. „Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania.” oraz z Dokumentacją Techniczną (WT 428). 2. **Sposób oceny OiB:**   Wyrób, o którym mowa w pkt. 1. podlega ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą  z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, załącznik do ww. Rozporządzenia, Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, poz. 9 Sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami. Tryb oceny zgodności II[[1]](#footnote-1) (drugi).   1. **Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne:**   - w warunkach przechowywania 10 lat od daty produkcji;  - dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dużej jak 10 lat od daty produkcji.  - dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych  znajdujących się na ruchomych obiektach о podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dużej jak 10 lat od daty produkcji.   1. **Klauzula jakościowa:** załącznik nr 2 umowy 2. **Ochrona środowiska:** Zgodnie z Warunkami Technicznymi WT-428 3. **Odbiorca:**   **2. Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo,**  ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka:   1. **Oznakowanie wyrobu kodem kreskowym:**   Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust.1 pkt.5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w §5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji.  Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 13*.* W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia co najmniej 14 dni przed dostawą. Zamawiający obliguje Wykonawcę umowy do awizowania dostawy w terminie i na zasadach określonych w Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 22 września 2021rok.w sprawie zasad opracowania dokumentów Awizo dostawy przez dostawców cywilnych i wojskowych w ramach dostaw sprzętu wojskowego realizowanych do regionalnych baz logistycznych.   1. **Inne informacje:**   Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z bieżącego roku produkcji.  **Filtropochłaniacz FP-170**   1. **Dane szczegółowe wyrobów:**    1. Filtropochłaniacz FP-170 zgodny z Normą Obronną NO-42-A211 oraz aktualną Dokumentacją Techniczną DT 891 i Warunkami Technicznymi (WT 891) p/t. „Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania.” 2. **Sposób oceny OiB:**   Wyrób, o którym mowa w pkt. 1. podlega ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą  z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, załącznik do ww. Rozporządzenia, Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, poz. 9 Sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami. Tryb oceny zgodności II[[2]](#footnote-2) (drugi).   1. **Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne:**   - w warunkach przechowywania 10 lat od daty produkcji;  - dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dużej jak 10 lat od daty produkcji.  - dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych  znajdujących się na ruchomych obiektach о podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dużej jak 10 lat od daty produkcji.   1. **Klauzula jakościowa:** załącznik nr 2 umowy 2. **Ochrona środowiska:** Zgodnie z Warunkami Technicznymi WT-891 3. **Odbiorca:**   **2. Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo,**  ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka:   1. **Oznakowanie wyrobu kodem kreskowym:**   Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust.1 pkt.5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w §5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji.  Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 13*.* W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia co najmniej 14 dni przed dostawą. Zamawiający obliguje Wykonawcę umowy do awizowania dostawy w terminie i na zasadach określonych w Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 22 września 2021rok.w sprawie zasad opracowania dokumentów Awizo dostawy przez dostawców cywilnych i wojskowych w ramach dostaw sprzętu wojskowego realizowanych do regionalnych baz logistycznych.   1. **Inne informacje:**   Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z bieżącego roku produkcji.  **Filtropochłaniacz FPT- 200B**   1. **Dane szczegółowe wyrobów:**   Filtropochłaniacz FPT-200B zgodny z Normą Obronną NO-42-A211 p/t. „Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania.” oraz z Dokumentacją Techniczną (WT 915) zarejestrowaną w bazie DT Inspektoratu Uzbrojenia pod pozycją 86-IU-12.   1. **Sposób oceny OiB:**   Wyrób, o którym mowa w pkt. 1. podlega ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą  z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, załącznik do ww. Rozporządzenia, Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, poz. 9 Sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami. Tryb oceny zgodności II[[3]](#footnote-3) (drugi).   1. **Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne:**   - w warunkach przechowywania 10 lat od daty produkcji;  -dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dużej jak 10 lat od daty produkcji.  - dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych  znajdujących się na ruchomych obiektach о podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dużej jak 10 lat od daty produkcji.   1. **Klauzula jakościowa:** załącznik nr 2 umowy 2. **Ochrona środowiska:** Zgodnie z Warunkami Technicznymi WT-915. 3. **Odbiorca:**   **2. Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo,**  ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka:   1. **Oznakowanie wyrobu kodem kreskowym:**   Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust.1 pkt.5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w §5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji.  Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 13*.* W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia co najmniej 14 dni przed dostawą. Zamawiający obliguje Wykonawcę umowy do awizowania dostawy w terminie i na zasadach określonych w Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 22 września 2021rok.w sprawie zasad opracowania dokumentów Awizo dostawy przez dostawców cywilnych i wojskowych w ramach dostaw sprzętu wojskowego realizowanych do regionalnych baz logistycznych.   1. **Inne informacje:**   Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z bieżącego roku produkcji.  **Filtropochłaniacz FPT- 200R**   1. **Dane szczegółowe wyrobów:**   Filtropochłaniacz FPT-200R zgodny z Normą Obronną NO-42-A211 oraz z aktualną Dokumentacją Techniczną DT 917 p/t. „Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania.” oraz z Dokumentacją Techniczną (WT 428).   1. **Sposób oceny OiB:**   Wyrób, o którym mowa w pkt. 1. podlega ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą  z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, załącznik do ww. Rozporządzenia, Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, poz. 9 Sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami. Tryb oceny zgodności II[[4]](#footnote-4) (drugi).   1. **Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne:**   - w warunkach przechowywania 10 lat od daty produkcji;  - dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dużej jak 10 lat od daty produkcji.  - dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych  znajdujących się na ruchomych obiektach о podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dużej jak 10 lat od daty produkcji.   1. **Klauzula jakościowa:** załącznik nr 2 umowy 2. **Ochrona środowiska:** Zgodnie z Warunkami Technicznymi WT-428 wyd.3. 3. **Odbiorca:**   **2. Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo,**  ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka:   1. **Oznakowanie wyrobu kodem kreskowym:**   Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust.1 pkt.5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w §5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji.  Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 13*.* W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia co najmniej 14 dni przed dostawą. Zamawiający obliguje Wykonawcę umowy do awizowania dostawy w terminie i na zasadach określonych w Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 22 września 2021rok.w sprawie zasad opracowania dokumentów Awizo dostawy przez dostawców cywilnych i wojskowych w ramach dostaw sprzętu wojskowego realizowanych do regionalnych baz logistycznych.   1. **Inne informacje:**   Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z bieżącego roku produkcji. | | | |

**Oprócz ceny prosimy również o wskazanie możliwego terminu realizacji usługi w dniach /miesiącach ………………………… od dnia zawarcia umowy.**

............................... ............................................................

(*miejscowość, data ) (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)*

1. Dopuszczalna jest zmiana trybu oceny zgodności i wystawienie deklaracji zgodności OiB w trybie I (pierwszym) pod warunkiem,   
   że Wykonawca złoży dodatkowe Oświadczenie, że posiada wiedzę, iż dostarczony przedmiot umowy nie spowodował zagrożeń o których mowa (spełnia wymóg) w §5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dopuszczalna jest zmiana trybu oceny zgodności i wystawienie deklaracji zgodności OiB w trybie I (pierwszym) pod warunkiem,   
   że Wykonawca złoży dodatkowe Oświadczenie, że posiada wiedzę, iż dostarczony przedmiot umowy nie spowodował zagrożeń o których mowa (spełnia wymóg) w §5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dopuszczalna jest zmiana trybu oceny zgodności i wystawienie deklaracji zgodności OiB w trybie I (pierwszym) pod warunkiem,   
   że Wykonawca złoży dodatkowe Oświadczenie, że posiada wiedzę, iż dostarczony przedmiot umowy nie spowodował zagrożeń o których mowa (spełnia wymóg) w §5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dopuszczalna jest zmiana trybu oceny zgodności i wystawienie deklaracji zgodności OiB w trybie I (pierwszym) pod warunkiem,   
   że Wykonawca złoży dodatkowe Oświadczenie, że posiada wiedzę, iż dostarczony przedmiot umowy nie spowodował zagrożeń o których mowa (spełnia wymóg) w §5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. [↑](#footnote-ref-4)