**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1. **Wymiana drzwi wewnętrznych antywłamaniowych p.pożarowych EI 30 z ościeżnicą wraz z montażem samozamykacza szt. 1 w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 z otworzeniem istniejącego wyglądu.**
2. **Wymiana drzwi wewnętrznych antywłamaniowych z ościeżnicą wraz z montażem samozamykacza szt. 1 w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 .**
3. **Wymiana drzwi wewnętrznych antywłamaniowych z ościeżnicą wraz z montażem samozamykacza szt. 1 w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 . Odtworzenie istniejącego otworu drzwiowego.**
4. **Demontaż drzwi wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego o szer. 90**

Roboty, których dotyczy zapytanie ofertowe, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac związanych z wymianą drzwi wewnętrznych i ościeżnicy wraz z montażem samozamykacza.

Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe, z elektrozaczepem o szerokości 90 szt. 2 i 80 cm szt.1 cm, ościeżnicą. Drzwi w klasie RC 2 muszą posiadać certyfikat IMP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania wszystkich prac.

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

Oferta Wykonawcy musi zawierać wycenę całości kosztów z wykazaniem elementów cenotwórczych dla wymiany drzwi zewnętrznych i ościeżnicy wraz z montażem samozamykacza.

Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja w terenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich prac zgodnie ze zleceniem oraz   
w zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Rozliczenie nastąpi w jednorazowej płatności w formie ryczałtowego wynagrodzenia.

Podstawą płatności za wykonane roboty jest podpisany przez wykonawcę oraz zamawiającego końcowy protokół odbioru.

Osoba do kontaktu z wykonawcą: Joanna Stachów tel. 47 87 12 340

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty zlecenia .