Hel, dn. 24.01.2025 r.

ZAPYTANIA DO SWZ I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 2/TP/2025/D

którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów do rekonstrukcji kolana i ubytków chrząstki

Zamawiający: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Boczna 10, 84-150 Hel

w dniu: 21.01.2025 r., otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

Dotyczy umowy załącznik 4a (pakiet I), §2 pkt  3 i 4

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks? W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks. W związku                     z powyższym, Zamawiający wykreśla w projekcie umowy załącznik 4a (pakiet I) w §2 pkt  3               i 4 słowo faks.

Dotyczy umowy załącznik 4a (pakiet I)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu                                            na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji                  ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy.  Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS, ale nie zrezygnuje ze składania zamówień tradycyjnie drogą mailową.

Dotyczy umowy załącznik 4a (pakiet I), §2 pkt 14

Zwracam się z prośbą o dokonanie zmiany zapisu na „Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne                            i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany zapisu w §2 pkt 14 projektu umowy.

Dotyczy SWZ, rozdział V, pkt 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania                      lub instrukcje używania w języku angielskim…” wyrazi zgodę na zaoferowane produktów                          w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka są łatwo rozumiane poprzez oznaczenia fabryczne oraz opisy wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniach              w języku angielskim. Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SWZ „Opakowanie jednostkowe handlowe przedmiotu zamówienia musi zawierać (w języku polskim): nazwę wyrobu, ilość                              w opakowaniu, rodzaj materiału, producenta, serię, datę przydatności, znak CE.

Dotyczy umowy załącznik 4a (pakiet I)

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Dotyczy pakietu I, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie I  pozycja  3 produkt o następujących parametrach:

Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym                 pod płytkę udową. Dostępny z zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału - 4 mm. sterylny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu I, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie I  pozycja  10 produkt o następujących parametrach: Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm  o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie w Pakiecie I pompy artroskopowej dwurolkową               bez adaptera do zintegrowania z posiadaną przez Zamawiającego konsolą shavera?

Odpowiedź: Tak.

Niniejszy dokument jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

KOMENDANT

/podpis na oryginale/