## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość razem na 24 m-ce” x Kol. „Cena jedn. netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zad. 1 Materiały eksploatacyjne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji CPV 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Test do kontroli skuteczności działania myjni endoskopowych typu mini ETD będących w posiadaniu przez Zamawiającego przeznaczonych do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich wraz z urządzeniem symulującym kanał endoskopu wliczonym w cenę testu. Opakowania a' 120 sztuk. | 5 | 45 | op | 50
2 | Test do kontroli skuteczności mycia narzędzi medycznych w myjniach dezynfekatorach wraz z 8 urządzeniami utrzymującymi test podczas procesu mycia i dezynfekcji narzędzi wliczonym w cenę testu. Opakowania a' 200 sztuk. |  | 50 | op | 50
3 | Test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych, zapewniający odczyt wyniku w czasie do 10 sekund (zmiana barwy). Bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń w tym inkubatora. Test zgodny z normą EN-ISO 15883-1 lub równoważną. Opakowanie a' 24 sztuki. | 40 | 50 | op | 90
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z normą EN ISO 15883 lub równoważną. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w 4 płaszczyznach. Odczyt wyniku testu natychmiastowy i jednoznaczny w interpretacji, opakowanie a' 100 szt. | 80 | 45 | op | 125
5 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfekatorze w zakresie parametrów: 93° C - 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Opakowanie a' 200 szt. |  | 50 | op | 50
6 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min, - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancję testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. Zgodny z normą PN-EN ISO 15883-2 lub równoważną. Op. a'200 szt. | 50 | 25 | op | 75
Razem zadanie nr 1
Zad. 2 Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowej 750 Belimed będącego w posiadaniu Zamawiającego CPV 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Rękaw typu Tyvek lub równoważny 7,5 cm x 100 m | 1 |  | rolka | 1
2 | Rękaw typu Tyvek lub równoważny 10 cm x 100 m | 2 |  | rolka | 2
3 | Rękaw typu Tyvek lub równoważny 15 cm x 100 m | 5 | 5 | rolka | 10
4 | Rękaw typu Tyvek lub równoważny 20 cm x 100 m | 1 |  | rolka | 1
5 | Rękaw typu Tyvek lub równoważny 25 cm x 100 m | 3 | 5 | rolka | 8
6 | Rękaw typu Tyvek lub równoważny 40 cm x 100 m | 2 |  | rolka | 2
7 | Włóknina KC (polipropylen) 101 x 101 cm op=160 szt |  | 10 | op | 10
8 | Wskaźnik chemiczny taśmowy - rolka 50 m |  | 50 | rolka | 50
9 | Wskaźnik chemiczny paskowy, opakowanie a' 250 szt. | 2 | 25 | op | 27
10 | Test biologiczny do kontroli procesów w sterylizatorach plazmowych, opakowanie a' 100 szt. | 10 | 46 | op | 56
Razem zadanie nr 2
Zad. 3 Rękawy papierowo-foliowe CPV 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski i z fałdą, wykonany z przeźroczystego laminatu min. 7 warstwowego oraz papieru medycznego o gramaturze min. 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji w języku polskim. Nadrukowane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 lub równoważne, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram kierunku otwierania umieszczony od strony papieru i folii. Laminat połączony z papierem medycznym za pomocą zgrzewu. Każda rolka wyposażona w etykietę zawierającą informacje: data produkcji i ważności, nr serii i znak CE. Temperatura zgrzewu w zakresie 180-220 ̊ C, data ważności 5 lat. Papier: wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m. Folia: o gramatura 53g/m2 ±6% i grubości 52µm ±6%. , wytrzymałość na rozciągania wg PN EN ISO 5271:3 lub równoważnej min. 60 N/mm2 , Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek min. 100%. Rozmiary:
a | 50 mm x 200 m |  | 50 | szt. | 50
b | 75 mm x 200 m | 170 | 220 | szt. | 390
c | 100 mm x 200 m | 110 | 150 | szt. | 260
d | 120 mm x 200 m |  | 102 | szt. | 102
e | 150 mm x 200 m | 120 | 300 | szt. | 420
f | 200 mm x 200 m | 120 | 216 | szt. | 336
g | 250 mm x 200 m | 30 | 150 | szt. | 180
h | 300 mm x 200 m | 20 | 50 | szt. | 70
i | 400 mm x 200 m | 10 | 24 | szt. | 34
j | 150 mm x 50 mm x 100 m z fałdą |  | 120 | szt. | 120
k | 250 mm x 60 mm x 100 m z fałdą |  | 70 | szt. | 70
l | 400 mm x 80 mm x 100 m z fałdą | 10 | 30 | szt. | 40
Razem zadanie nr 3
Zad. 4 Jednorazowe filtry do kontenera CPV 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Jednorazowy okrągły filtr papierowy o śr.19-19,2 cm. Średnica otworu 6 mm. Filtry z chemicznym wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną do kontenerów sterylizacyjnych op. a'500 szt. | 10 |  | op | 10
Zad. 5 Czynnik sterylizujący CPV 33.63.16.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru w nabojach o pojemności 10 ml do sterylizatora plazmowego RENO-S130 bedącego w posiadaniu Zamawiającego, op. 15 szt. | 34 |  | op | 34
Zad. 6 Środki chemiczne przeznaczone do maszynowego mycia i dezynfekcji inwazyjnych narzędzi chirurgicznych oraz systemów do myjni-dezynfekator WD 290 IQ Belimed oraz CS 750 Belimed będących w posiadaniu Zamawiającego CPV 33.63.16.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Łagodny, lekko alkaliczny, enzymatyczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Nadający się do mycia ręcznego i do wykorzystania w myjni ultradźwiękowej. Wykorzystujący mieszankę pięciu enzymów (proteaza, lipaza, celulaza, amylaza, mannaza) i synergistycznych środków powierzchniowo czynnych, które nie utrwalają zaniczyszczeń. Zawierający w składzie kwas cytrynowy (monohydrat), glikol monopropylenowy, subtylisinę. Nie zawierający fosforanów i krzemianów. Wartość pH czystego roztworu: 9-10,5, skuteczny w stężeniu: 0,2-1% w temp.: 30-60°C. Skuteczny wobec prionów. Skuteczny w usuwaniu białek i zanieczyszczeń organicznych z wrażliwych powierzchni, w tym zaschniętej krwi i tkanek. Spełniający aktualne zalecenia Instytutu Roberta Kocha (RKI) dotyczące czyszczenia wyrobów medycznych w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (cCJD). Bez piktogramu na etykiecie. Doskonała kompatybilność materiałowa (aluminium, tytan, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne np. poliamid, silikon). Nie powodujący korozji. Wyrób medyczny klasy I. Op = 20 l | 130 |  | op | 130
2 | Łagodny alkaliczny środek czyszczący do stosowania wyłącznie w myjniach-dezynfektorach i innych zautomatyzowanych systemach dekontaminacyjnych. Wykorzystujący mieszankę środków kompleksujących i sekwestrujących, detergentów i inhibitorów korozji, zawierających m.in etoksylowane alkohole tłuszczowe, alkohole alkoksylowane C13-15, oraz glukozyd alkilu C6 i ksylenosiarczan sodu. Skuteczny zarówno w twardej jak i miękkiej wodzie. Skuteczny w usuwaniu krwi, białka i innych zanieczyszczeń biologicznych. Dosokonała kompatybilność materiałowa - odpowiedni do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wykonanych z wrażliwych materiałów np. aluminium anodowe. Wartość pH czystego rozwtoru: 9,8, skuteczny w stężeniu 0,2-1% w temp.: 35-80°C. Polecany do wyrobów szklanych. Nie powodujący korozji, łatwy do spłukiwania, nie ma potrzeby używania środków neutralizujących. Wyrób medyczny klasy I. Op = 10 l | 10 |  | op | 10
3 | Enzymatyczny preparat w postaci pianki/ żelu do wstępnego oczyszczania i zabezpieczania przed wyschnięciem zabrudzonych narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku. Do transportu lub tymczasowego przechowywania - ekspozycja do 48h. Preparat na bazie anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zawierający m.in oligomery d-glukopiranozy, kompleks enzymatyczny na bazie proteaz (nie zawierający amylaz i lipaz.). Wartość pH: 8-10. Wyrób medyczny klasy I. Op = 750 ml | 100 |  | op | 100
4 | Środek przeznaczony do termiczno-chemicznej dezynfekcji wyrobów medycznych na bazie aldehydu glutarowego i etanolu. Wartość pH: 7. Wymagana skuteczność: bakteriobójcza, drożdżakobójcza i wirusobójcza. Sporobójczość potwierdzona normą ISO 15883-4:2018 lub równoważną. Skuteczny w temperaturze 55-60°C i stężeniu 1% w czasie 5 minut. Nie zawierający środków powierzchniowo-czynnych. Posiadający doskonałą kompatybilność materiałową z endoskopamii wiodących producentów. Nie powodujący korozji. Wyrób medyczny, klasy IIb. Op = 5 l | 1 |  | op | 1
5 | Środek przeznaczony do maszynowego mycia i termiczno-chemicznej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, do stosowania w wielkokomorowych myjniach dezynfektorach. Czyści i dyzenfekuje łóżka, wóźki, pojemniki, stoliki przyłóżkowe, stoły operacyjne. Zgodny z AK-BWA (systemy odkażania łóżek i wózków), na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Zawiera w swoim składzie: etoksylowane alkohole tłuszczowe, chlorek didecylodimetyloamoniowy. Wartość pH: 5-8; Wymagana skuteczność: bakteriobójcza, prątkobójcza, wirusobójcza. Skuteczny w temperaturze 55-75°C i stężeniu 0,5-1%, w czasie 2-5 minut. Nie zawiera aldehydu glutarowego, kwasu nadoctowego, biguanidyny i substancji nadtlenowych. Wyrób medyczny klasy IIa. Op. = 25 l | 188 |  | op | 188
6 | Kwaśny środek neutralizujący do płukania w myjniach i dezynfektorach i innych automatycznych systemach dekontaminacyjnych. Zalecany do usuwania pozostałości alkaicznych, osadów z kamienia, zapobiegający pojawianiu się plam i smug. Nadający się do wyrobów szklanych. Zawierający kwas cytrynowy (monohydrat) oraz alkohole alkoksylowane C13-15, bez zawartości fosforanów i substancji powierzchniowo czynnych. Wartość pH czystego roztworu: 1,4, skuteczny w stężeniu 0,05-0,3% w temp. 20-60°C. Wydłuża żywotność narzędzi ze stali nierdzewnej dzięki odnawianiu warstwy pasywnej. Wyrób medyczny klasy I. Op = 10 l | 75 |  | op | 75
7 | Preparat wspomagający proces płukania i skracający suszenie narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek i wózków po procesie maszynowego mycia, nadający gładki i błyszczący wygląd reprocesowanym instrumentom, zapobiegajacy powstawaniu wżerów korozyjnych oraz rdzy. Nadający się do wyrobów szklanych. Niepieniący. Na bazie środków powierzchniowo-czynnych. Zawierający w swoim składzie m.in.: etyksylowane alkohole tłuszczowe, alkohole alkoksylowane C13-15, 2-etyloheksylosiarczan sodu i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Wartość pH czystego roztworu: 7,4, skuteczny w stężeniu 0,05-0,1%. Odpowiedni dla wody o dowolnej jakości. Wyrób medyczny klasy I. op = 20 l | 48 |  | op | 48
Razem zadanie nr 6
Zad. 7 Arkusze do osuszania CPV 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Arkusz do osuszania 1 x użytku, chłonny, wykonany z materiału o składzie 50 % z polpropylenu i 50% viskozy, chłonnosć wg PN-EN 1644-1 lub równoważnej 261 %. Wzmocniony na całej powierzchni, gramatura min. 50 g, wymiary min. 60 x 80 cm. Pakowane po 50 szt. Opakowanie foliowe z etykietą informacyjną zawierającą nazwę wyrobu, nazwę producenta wyrobu, nr ref, rozmiar serwety. |  | 50 | op | 50
Zad. 8 Preparaty do dezynfekcji metodą zamgławiania CPV 33.63.16.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat oparty na nadtlenku wodoru (12% roztwór) i kationach srebra przeznaczony do dezynfekcji powierzchni przez zamgławianie. O spektrum działania B, Tbc, F, V i S. Przebadany zgodnie z normą NFT 72-281 z 2014 roku lub równoważną. Zalecany do stosowania po skażeniu w stężeniu 12%, w dawce 3 ml na 1 metr sześcienny powierzchni. Czas dyfuzji środka w pomieszczeniu o powierzchni 50 metrów sześciennych wynoszący 3 minuty. Po upływie 2 godzin od zakończonej dyfuzji środka można korzystać z pomieszczenia poddanego dezynfekcji tym środkiem. Występujący w opakowaniach 1 litrowych. Zachowujący swoją aktywność przez 2 miesiące od daty otwarcia opakowania. Zalecany przez producenta do stosowania z urządzeniem Nocospray. Posiadający znak CE i zarejestrowany w polskim Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Op.-1 litr | 35 |  | op | 35
2 | Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat oparty na nadtlenku wodoru (6% roztwór) i kationach srebra przeznaczony do dezynfekcji powierzchni przez zamgławianie. O spektrum działania B, Tbc, F, V i S. Przebadany zgodnie z normą NFT 72-281 z 2014 roku lub równoważną. Zalecany do stosowania po skażeniu w stężeniu 6%, w dawce 7 ml na 1 metr sześcienny powierzchni, a przy codziennym stosowaniu 1ml/m3. Czas stosowania 30 minut w pomieszczeniach o kubaturze do 50 m3 i 60 minut w pomieszczeniach wiekszych. Po upływie 2 godzin od zakończonej dyfuzji środka można korzystać z pomieszczenia poddanego dezynfekcji tym środkiem. Występujący w opakowaniach 1 litrowych. Zachowujący swoją aktywność przez 2 miesiące od daty otwarcia opakowania. Zalecany przez producenta do stosowania z urządzeniem Nocospray. Posiadający znak CE i zarejestrowany w polskim Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Op. - 1 l | 10 |  | op | 10
Razem zadanie nr 8
Zad. 9 Środek do mycia i pielęgnacji urządzeń ze stali nierdzewnej CPV 39.83.00.00-9
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej m.in. myjni, autoklawów, zawierający olejek o właściwościach konserwujących tworzący na powierzchni metalu równomierną warstwę ochronną. Środek łatwo czyszczący nawet trudne zabrudzenia i zacieki. Butelka 500 ml ze spryskiwaczem. | 48 |  | op | 48