Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

zaprasza

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości

powyżej 221 000 EURO

pod nazwą:

DOSTAWA SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO DLA POTRZEB GBO I SOG 
PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY

Znak postępowania:  DZP/ 3 /2025

Ogłoszenie o ww. zamówieniu przekazane zostało zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2024. 1320) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.01.2025r.,  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.01.2025r., pod nr 31650 - 2025 oraz zamieszczone na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 16.01.2025r.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

mgr Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w dokumentacji postępowania)

………………………..

(Kierownik Zamawiającego)

Włocławek, dnia 15.01.2025r.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

zwana dalej SWZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pod nazwą:

DOSTAWA SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO DLA POTRZEB GBO I SOG 
PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY

Znak postępowania:  DZP/ 3 /2025

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 133 i 134 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1320)

W dalszej części:

1. SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia

2. uPzp- oznacza ustawę z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1320)

Uwaga:

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej niniejszego  postępowania należy posługiwać się wyłącznie tym znakiem:

DZP / 3 /2025

(dopuszczalny format DZP_3_2025)

  - Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek

REGON: 341411727

NIP: 888 - 31-17-873

Tel.: 54 412 96 70

Adres e-mail: justyna.kwiatkowska@szpital.wloclawek.pl

Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 uPzp o wartości powyżej 221 000 euro.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z podziałem na 19 części w następującym asortymencie:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach od nr 2.1 do 2.19 niniejszej SWZ.

  - Informacje podstawowe:

- Termin związania ofertą wynosi 90 dni (liczony od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert). Tym samym termin związania ofertą upływa w dniu 18.05.2025r.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w danej części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.

- Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

- CAŁA KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ODBYWA SIĘ PRZY POMOCY ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI 
W ROZDZIALE XII SWZ.

- Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek. We wszelkiej korespondencji związanej 
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania)

- Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy. Tym samym Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz nie określa kryteriów lub zasad, mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek.

###### Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :

33162000 – 3    Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33100000 – 1    Urządzenia medyczne

33140000 – 3    Materiały medyczne

3.3. Informacje dodatkowe:

1.  Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.

2. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.

3. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

4. Wykonawca zagwarantuje dostawy towaru w ramach składu konsygnacyjnego – w zakresie Części nr 1 
poz. 24-57 oraz poz. 60-62 - zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na zasadach opisanych 
w załączniku nr 2.1 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) i załączniku nr 8 do SWZ – formularz początkowego stanu zapasów.

5. Zamawiający wymaga maksymalnie 5 – dniowego (dni robocze) terminu zapewnienia (dostawy) pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz terminu dostawy na uzupełnienie składu konsygnacyjnego – dotyczy Części nr 1 poz. 24-57 oraz poz. 60-62.

6. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2.1-2.19 do SWZ dla danej części - formularz asortymentowo–cenowy) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości lub wartości asortymentu podanych w załączniku nr 2.1-2.19 do SWZ dla danej części nie przekroczy 20% ilości lub wartości przewidzianej w załączniku nr 2.1-2.19 do SWZ dla danej części.

9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz 
z oryginałem tłumaczenie na język polski, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy dopuszczają inny język niż polski, wówczas taki wymóg wykonawcy nie obowiązuje.

10. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załącznik nr 2.1-2.19 do SWZ tylko w kolumnach nr od 6 do 13, natomiast treść kolumny nr od 1 do 5 nie może być w żaden sposób zmieniana.

11. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

12. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, 
w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

13. Zamawiający w czasie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów 
z zapisami umowy.

14. W ramach zaoferowanej ceny i dostawy w zakresie części nr 1 Wykonawca zapewni generator kompatybilny z narzędziami jednorazowego użytku wymienionymi w załączniku nr 2.1 do SWZ w pozycji nr 24, 40, 60, 61, 62.

15. W ramach zaoferowanej ceny i dostawy w zakresie części nr 1 w pozycji 24 załącznika nr 2.1 do SWZ, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 6 sztuk klemów zaciskowych wielorazowego użytku.

ROZDZIAŁ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia: dostawa sukcesywna w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:

- Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt. 2,                      w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VI

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)    wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)    udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)     handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)     o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

d)   finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)   powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)   o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

2)   wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

3)    wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4)   wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)  wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

6)    wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2. Ponadto zgodnie z art. 109 ust. 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 uPzp, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt. 1, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim     nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

7. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) (dalej jako: ,,u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.”) wyklucza się z niniejszego postępowania:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 764/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

8. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 7 lit. a) – c).

9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 7, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

10. Przesłanka wykluczenia wskazana w ust. 7 będzie wstępnie weryfikowana w ramach oświadczenia wstępnego wykonawcy (art. 125 ust. 1 uPzp – dokument z załącznika nr 6 do SWZ) poprzez wypełnienie 
i podpisanie przez wykonawcę oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

11. Poza powyższymi przesłankami wykluczenia zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich m.in. zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

a)	obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)	osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c)	osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

d)    w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

12. Przesłanka wykluczenia wskazana w ust. 11 będzie wstępnie weryfikowana w ramach oświadczenia wstępnego wykonawcy (art. 125 ust. 1 uPzp – dokument z załącznika nr 6 do SWZ) poprzez wypełnienie 
i podpisanie przez wykonawcę oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji braku zaistnienia wspominanych w ust. 7 
i 11 przesłanek wykluczenia za pomocą wszelkich dostępnych środków (np. w oparciu o informacje wynikające 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych).

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

b)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

c)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

d)	zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

ROZDZIAŁ VIII

POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b/ sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

ETAP SKŁADANIA OFERTY

1. JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wypełnienie przez wykonawcę JEDZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu wyłącznie poprzez złożenie Ogólnego Oświadczenia Dotyczącego Wszystkich Kryteriów Kwalifikacji w Część IV, α JEDZ.

1a. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507), składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, które powinno być wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

2. Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

3.  Formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikami od nr 2.1 – 2.19 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

3a. Formularz początkowego stanu zapasów zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ – stanowiący treść oferty, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

4. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

Wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć:

6.1. aktualne karty katalogowe z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, w przypadku wersji obcojęzycznej przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie warunków wynikających z opisu przedmiotu zamówienia dotyczących zaoferowanego wyrobu / sprzętu medycznego

Na każdym załączonym dokumencie powinna być adnotacja wskazująca numer części oraz pozycję, której dany dokument dotyczy.

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ

7. Zgodnie z art. 126 ust. 1 i 139 ust. 1 uPzp Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert, dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona poprzez wezwanie go do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w następującym zakresie:

- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ oraz w oświadczeniu złożonym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,

- art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.,

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1).

8. Wykonawcy zagraniczni:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a), c) niniejszego rozdziału:

a) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a);

b) ad. lit. c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie z ust. 2 stosuje się również w tym zakresie.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:

  - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.

  - Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 7 pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.

3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

10. ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W UST. 1 -9.

- Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557).

- Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XII.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:

- wykonawcy,

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub

-   podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

5) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:

- wykonawcy,

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub

- podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 5), dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7) Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8) dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

11) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

12) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

14) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

15) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

    - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

    - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ).

16) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

ROZDZIAŁ X

UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. c), Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

    - Zamawiający żąda:

- wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani, jeżeli podwykonawcy na tym etapie są wykonawcy znani,

- niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

    - Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

    - W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału VIII SWZ.

ROZDZIAŁ XII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem

Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach (np. awaria platformy zakupowej) również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: justyna.kwiatkowska@szpital.wloclawek.pl Jednakże należy pamiętać, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ - rozdział IX, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.

- Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, w tym opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma i sposób sporządzania, czy też poświadczania zgodności poszczególnych dokumentów lub oświadczeń został opisany w rozdziale IX SWZ.

- Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty 
w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.

- Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu 
i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platforma zakupowa.pl dla użytkowników (wykonawców).

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”.

- Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie dzp_3_2025

- Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

- Zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Katarzyna Dzwonkowska – Pielęgniarka Koordynująca na Głównym Bloku Operacyjnym – lub osoba zastępująca;

- w sprawach proceduralnych – Justyna Kwiatkowska – Inspektor Działu Zamówień Publicznych..

- Wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 135 uPzp.

- Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

może zwrócić się do Zamawiającego – z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający umieści wyjaśnienia treści SWZ na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ROZDZIAŁ XIII

WADIUM

- W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości (PLN):

Tabela nr 1

| Nr części | Wysokość wadium (PLN) | Nr części | Wysokość wadium (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Część nr 1 | 41 000,00 zł | Część nr 10 | 30 000,00 zł |
| Część nr 2 | 16 050,00 zł | Część nr 11 | 480,00 zł |
| Część nr 3 | 2 000,00 zł | Część nr 12 | 2 200,00 zł |
| Część nr 4 | 25 000,00 zł | Część nr 13 | 1 100,00 zł |
| Część nr 5 | 12 800,00 zł | Część nr 14 | 360,00 zł |
| Część nr 6 | 2 700,00 zł | Część nr 15 | 7 300,00 zł |
| Część nr 7 | 700,00 zł | Część nr 16 | 1 400,00 zł |
| Część nr 8 | 5 600,00 zł | Część nr 17 | 1 900,00 zł |
| Część nr 9 | 600,00 zł | Część nr 18 | 340,00 zł |
|  |  | Część nr 19 | 800,00 zł |

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku pdf.

5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

7. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku BGK 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG DZP_3_2025 – „Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy”.

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

10. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Ponadto gwarancja powinna być nie odwoływalna oraz płatna na pierwsze żądanie.

11. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 uPzp.

ROZDZIAŁ XIV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Oferta musi zawierać dokumenty wskazane w rozdziale IX ust. 1-6 SWZ;

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza składania oferty dedykowanego dla niniejszego postępowania  dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa 
w rozdziale IX swz (ETAP SKŁADANIA OFERT). Ofertę wraz z załącznikami rekomendujemy skompresować np. formacie zip. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku archiwum 75MB. Załączone pliki muszą zawierać 
w nazwie nr postępowania w formacie dzp_3_2025.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem sporządzenia jej w postaci elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania www.platformazakupowa.pl Ofertę należy złożyć w oryginale.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnych plikach skompresowanych np. w formacie zip, w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku archiwum 75MB.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza złożenia składania oferty lub wniosku dostępnego na platformie. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany) to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. W przypadku Wykonawcy niezautoryzowanego wycofanie oferty musi być potwierdzone .

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

  - Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

ROZDZIAŁ XV

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

4. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być odpowiednio oznakowane.

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

ROZDZIAŁ XVI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek do dnia 18.02.2025r., do godz. 08:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 18.02.2025r., o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek, III piętro, pokój nr 311.

3. Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez klikniecie przycisku „Odszyfruj oferty”.

4. W przypadku awarii systemu – platformy zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XVII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

        - Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:

(cena jednostkowa netto x ilość  + kwota VAT).

        - Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie 
„w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.

        - W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

        - Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy określić 
w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII

KRYTERIA OCENY OFERT

          - Sposób oceny i badania ofert:

- Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów, dla każdej części oddzielnie.

- Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów 
w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 uPzp.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 uPzp.

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert według poniższej formuły:

1)	W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

Tabela nr 2

| L.p | KRYTERIUM OCENY OFERT | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Termin dostawy, a w przypadku części nr 1 pozycja 24-57; 60-62 zamówienia publicznego termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego | 40% |

a/  Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze – „Cena”:

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

K1 = ( CN / CB ) x 60

K1  – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

CB  - cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę 
w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie – „Termin dostawy, a w przypadku części nr 1 pozycja 24-57; 60-62 zamówienia publicznego termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego”, liczony będzie od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej oraz od momentu dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia na podstawie „Protokołu zużycia”.

W kryterium „Termin dostawy, a w przypadku części nr 1 pozycja 24-57; 60-62 zamówienia publicznego termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego opisu:

Tabela nr 3  – dotyczy części nr 1 pozycja 24-57; 60-62

| Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 1 dnia roboczego | 40 pkt |
| --- | --- |
| Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 2 dni roboczych | 30 pkt |
| Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 3 dni roboczych | 20 pkt |
| Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 4 dni roboczych | 10 pkt |
| Termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 5 dni roboczych | 1 pkt |

Tabela nr 4 – dotyczy pozostałych Części tj.: od nr 1 (pozycja 1-23,58-59) do nr 19

| Termin dostawy 1 dzień roboczy | 40 pkt |
| --- | --- |
| Termin dostawy 2 dni robocze | 30 pkt |
| Termin dostawy 3 dni robocze | 20 pkt |
| Termin dostawy 4 dni robocze | 10 pkt |
| Termin dostawy 5 dni roboczych | 1 pkt |

Zamawiający wymaga maksymalnie: 5 – dniowego roboczego terminu dostawy sukcesywnej w zakresie Części od nr 1 (pozycja 1-23, 58-59) do 19;  a w przypadku części nr 1 pozycja 24-57; 60-62 zamówienia publicznego termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego do 5 dni roboczych.

W przypadku braku wpisania terminu dostawy, a w przypadku części nr 1 pozycja 24-57; 60-62 zamówienia publicznego terminu dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz terminu uzupełnienia składu konsygnacyjnego lub wpisania terminu dłuższego niż wymagane odpowiednio do każdej Części zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

Wykonawca jest zobligowany w formularzu ofertowym wskazać konkretną liczbę dni roboczych składających się na w/w terminy, wskazane w tabeli nr 4, a w przypadku części nr 1 pozycja 24-57; 60-62 zamówienia publicznego wskazać konkretną liczbę dni roboczych składających się na termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz terminu uzupełnienia składu konsygnacyjnego,  wskazane w tabeli nr 3.

b/  Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

PC = K1 + K2

PC – całkowita ilość punktów dla oferty badanej

K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „„Termin dostawy, a w przypadku części nr 1 pozycja 24-57; 60-62 zamówienia publicznego termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną.

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

ROZDZIAŁ XIX

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę.

- Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 264 uPzp na warunkach określonych 
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4A, 4B do swz.

- Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zamawiający w tym postępowaniu nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy zażąda od Wykonawcy przedstawienia aktualnych dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do  obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. 
z 2022r., poz. 974). Tym samym Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu (jeżeli dotyczy):

a/ Deklaracji zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;

lub

b/ Dokumentu potwierdzającego dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;

c/ Certyfikatu CE jednostki notyfikowanej - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I Niesterylnej.

W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w lit. a-c powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu 
w swz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Jeżeli wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyżej wskazanych, poprawnych dokumentów lub złożone dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 3 dni.

W przypadku braku złożenia wyżej wskazanych, poprawnych dokumentów w wyniku wezwania Zamawiającego, o którym mowa wyżej, Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy 
z winy Wykonawcy, a Zamawiający na podstawie art. 263 uPzp może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XX

OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZMIANĘ TREŚCI UMOWY

1.  Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4, 4A, 4B do SWZ.

ROZDZIAŁ XXI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

            - Wykonawca, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się:

a) w przypadku niniejszego zamówienia, w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony wyżej;

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8) Pozostałe zasady i regulacje dotyczące postępowania odwoławczego oraz samego odwołania można znaleźć w rozdziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXII

INFORMACJE POZOSTAŁE

      - Niezachowanie przez wykonawcę wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji spowoduje odrzucenie jego  oferty.

      - Specyfikacja jest bezpłatna i można ją uzyskać m.in. w następujący sposób:

a/ pobrać ze strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ROZDZIAŁ XXIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek pod adresem e-mail: iodo@szpital.wloclawek.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy”; znak postępowania:  DZP/3/2025, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie 
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

Zasada jawności, o której mowa w art. 18 i 74 ust. 1 uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, 
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 2-5 uPzp, stosuje się odpowiednio.

Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

ROZDZIAŁ XXIV ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

- Załącznik Nr 1 –  formularz ofertowy;

- Załącznik Nr 2.1-2.19 –  formularze asortymentowo – cenowe;

- Załącznik Nr 3  –  JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak  przesłanek do wykluczenia;

- Załącznik Nr 4, 4A, 4B –  wzory umowy;

- Załącznik Nr 5 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

6.  Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy odnoszące się do przesłanki wykluczenia zgodnie z art. 5k   Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n. (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 507).

7.   Załącznik nr 7 - Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym

mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (na etapie składania podmiotowych środków dowodowych).

- Załącznik Nr 8 – formularz początkowego stanu zapasów;

Załącznik Nr 1 do SWZ nr DZP/3/2025

.................................................................

( dane Wykonawcy )

................................... , dnia ..............2025r.

(miejscowość)

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, które przekazane zostało zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.01.2025r., i opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.01.2025r., pod nr 31650-2025 oraz zamieszczone na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 16.01.2025r., zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej / a w przypadku pozycji nr 24-57; 60-62  termin dostawy pierwotnego stanu składu konsygnacyjnego oraz tożsamy termin uzupełnienia składu konsygnacyjnego -  liczony od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia na podstawie Protokołu zużycia w formie e-mailowej.

Część nr 2

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 3

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej

Część nr 4

a. Wartość dostaw towarów przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 1 – 14 Formularza asortymentowo – cenowego):

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..……..…….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:…………………..……….….………..………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 pompy irygacyjnej za 1 miesiąc (dot. poz. 15 Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 2 pomp irygacyjnych za 1 miesiąc (dot. poz. 15 Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 pompy irygacyjnej za 36 miesięcy (dot. poz. 15 Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 2 pomp irygacyjnych za 36 miesięcy (dot. poz. 15 Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

Łączna wartość netto (suma wartości z lit. a i e): ……………………………………........ PLN)

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… PLN)

Łączna wartość brutto (suma wartości z lit. a i e): ……………………………………........ PLN)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………  PLN)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 2 pomp irygacyjnych w okresie 36 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej

Część nr 5

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej

Część nr 6

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 7

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 8

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 9

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 10

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 11

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 12

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 13

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 14

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 15

a. Wartość dostaw towarów przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 1,2,3,4,4A Formularza asortymentowo – cenowego):

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..……..…….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:…………………..……….….………..………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy za 1 miesiąc (dot. poz. 1A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 2 sztuk klipsownic za 1 miesiąc (dot. poz. 1A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

d.  Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 1A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 2 sztuk klipsownic przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 1A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy za 1 miesiąc (dot. poz. 2A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 6 sztuk klipsownic za 1 miesiąc (dot. poz. 2A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

h. Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 2A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

i. Wartość czynszu dzierżawnego 6 sztuk klipsownic przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 2A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

j.  Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy za 1 miesiąc (dot. poz. 3A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

k. Wartość czynszu dzierżawnego 6 sztuk klipsownic za 1 miesiąc (dot. poz. 3A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

l. Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 3A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

ł. Wartość czynszu dzierżawnego 6 sztuk klipsownic przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 3A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

Łączna wartość netto części nr 15 (suma wartości z lit. a, e, i, ł): ……………………………………........ PLN)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………. PLN)

Łączna wartość brutto części nr 15 (suma wartości z lit. a, e, i, ł): …………………………………….......PLN)

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… PLN)

Łączna wartość stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego wszystkich klipsownic w okresie 36 miesięcy oraz wszystkich pozostałych towarów, przy czym czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 16

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 17

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 18

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

Część nr 19

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) – dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej.

# Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz w załącznikach od nr 2.1 do 2.19 niniejszej SWZ.

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni (liczone od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

- Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy**/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP…………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego*:

□  NIE

□  TAK, w związku z tym przedstawiamy informacje dotyczące:

- nazwy (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(w przypadku braku wypełnienia powyższych informacji, w tym braku zaznaczenia odpowiedzi TAK/NIE     Zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

- Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 118-123 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Adres poczty elektronicznej do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

- Wykonawca jest*:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

* zaznaczyć właściwe

11.  Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy przesłać na adres e-mailowy GWARANTA:

............................................................................................................................................................

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. ............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ............................................................., e-mail:……………………………………………………………...……………………………., zakres odpowiedzialności ..............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ............................................................., e-mail:……………………………………………………………...……………………………., zakres odpowiedzialności ..............................................................................................................................................................................

** Niewłaściwe skreślić

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 1. Drobny sprzęt laparoskopowy na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego, Sali Operacyjnej Oddziału Ginekologii.

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Zestaw do operacji laparoskopowych, jednorazowy, sterylny, składający się z: igła insuflacyjna; trokar 5-12 mm z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (insuflacja - stop - desuflacja) i systemem redukcyjnym; kaniula 5-12 mm kompatybilna z ww. trokarem; dwa trokary 5 mm jednorazowe, cięcie w linii prostej, karbowana kaniula; płyn przeciwmgielny do optyki. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym, sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne (działać ze sobą prawidłowo) oraz pochodzić od jednego producenta. |  | zestaw | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trokar 12 mm jednorazowego użytku przezroczysty rękaw długość 100 mm, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, zawór trójstopniowy (insuflacja-stop-desuflacja ), kaniula żebrowana. |  | szt. | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trokar 12 mm jednorazowego użytku przezroczysty rękaw długość 150 mm, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, zawór trójstopniowy (insuflacja-stop-desuflacja ), kaniula żebrowana. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trokar 5 mm jednorazowego użytku przezroczysty rękaw długość 100 mm, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną, kaniula żebrowana. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12 mm, z kaniulą karbowaną, z dwoma otworami szczelnie zamkniętymi folią, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt dostarczony wraz z dodatkowym obturatorem, który po włożeniu w kaniulę trokara ułatwia optymalne zamykanie otworu po trokarze. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Trokar endoskopowy tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowy, długości 100 mm, średnicy 10 mm, z wbudowanymi konwektorami (5 mm, 7-8 mm), fiksowany balonem napełnionym powietrzem od wewnątrz i krążkiem piankowym od zewnątrz, strzykawka do napełniania balonu. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła Veressa jednorazowa długości 120 mm. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła Veressa jednorazowa długości 150 mm. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej średnica trzonu 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm. |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki atraumatyczne przytrzymujące jednorazowe trzon 5 mm obrotowy 360o długość trzonu 31 cm uchwyt ergonomiczny z blokadą zatrzaskową. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, długość 31 cm. |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nożyczki zakrzywione, jednorazowe ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360o, długość trzonu 31 cm. |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Narzędzie endoskopowe do preparowania na tępo, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 45 cm. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Urządzenie jednorazowego użytku do szycia nacięć po wprowadzeniu trokarów. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Urządzenie do zamykania powięzi po wprowadzeniu trokarów, wielorazowe. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytka bierna jednorazowego użytku bez kabla, z dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli styku kompatybilny (działający prawidłowo) z systemem REM generatora Valleylab i Force Triad oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta. |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wielorazowa pinceta bipolarna Cushinga izolowana długości 15-18 cm, zakończenie 0,7 mm kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad lub wielorazowa pinceta bipolarna Cushinga izolowana długości 15-18 cm, zakończenie 1,5 mm kompatybilna (działająca prawidłowo) z systemem Valleylab i Force Triad do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wielorazowy przewód bipolarny, długość 4,5 m, |  | szt. | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Wielorazowy przewód elektrody monopolarnej, długość 4,6 m, |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powlekaną silikonem, trzema przyciskami cięcie, koagulacja i trybem efektu noża ultradźwiękowego, pozwalającym jednoczesne cięcia z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Przedłużka do elektrody prosta wielorazowa o długości całkowitej 13 cm, wielkość trzonu 2,4 mm. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm, dwoma przyciskami - cięcie i koagulacja oblanymi silikonem, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą nożową ze stali nierdzewnej, ze złączem sześciokątnym średnica trzonu 2,4 mm, z dwoma przyciskami - cięcie i koagulacja, przewodem o dł. 3 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym (działającym prawidłowo) z generatorem Valleylab. |  | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Jednorazowa silikonowa nakładka na klemę termomechaniczną średnią (25cm) z nożem sterowana ręcznie do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym, kompatybilna z generatorem Valleylab. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Worek do pobierania próbek nie zawierający lateksu, jednorazowego użytku, pojemność 190 ml, długość trzonu 29,5 cm, z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnicy 10 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa lub worek do pobierania próbek |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Worek do pobierania próbek nie zawierający lateksu, jednorazowego użytku, pojemność 1500 ml, długość trzonu 29,5 cm, z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnicy 15 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego jednorazowe ładowalne |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ładunek jednorazowego użytku do ładowalnego urządzenia laparoskopowego szycia zewnętrznego i wewnętrznego zawiera nić wchłanialną powlekaną, długości 18 cm grubości 2/0,0 |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ładunek jednorazowego użytku do ładowalnego urządzenia laparoskopowego szycia zewnętrznego i wewnętrznego zawiera nić niewchłanialną powlekaną, długości 18 cm grubości 2/0,0 |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Klipsownica endoskopowa pistoletowa automatyczna 10 mm jednorazowego użytku z 20 wstępnie załadowanymi klipsami tytanowymi M/L długość trzonu 29 cm. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Klipsownica endoskopowa pistoletowa automatyczna 5 mm jednorazowego użytku z 16 wstępnie załadowanymi klipsami tytanowymi, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gumowa rękojeść, długość trzonu 33 cm. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Narzędzie laparoskopowe o średnicy 5 mm i długości szaftu 36 cm jednorazowego użytku z 30 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami o wysokości 5,1 mm do fiksowania siatek metodą laparoskopową. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami, wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość 35,5 cm. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Siatka o wymiarach 20 cm x 15 cm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przyjęcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m2. Siatka o wymiarach 30 cm x 20 cm z dodatkową klapą na powierzchni ściennej służącą do mocowania siatki. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Siatka polipropylenowa, makroporowa (rozmiar pora około 1,1x1,6mm), o ciężarze pow. 90 g/m2, do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej. Siatka o anatomicznym kształcie odrębna na prawą stronę. Siatka posiada wzmocnione brzegi na większości swojego obwodu co ułatwia ułożenie jej po wprowadzeniu przez trokar. Średnica włókna polipropylenowego 0,18mm. Dolna przyśrodkowa część obwodu nie jest wzmocniona, dzięki czemu w tym obszarze siatka jest bardziej miękka, łatwiej dopasowuje się do struktur anatomicznych; część ta jest jednocześnie wydłużona, aby dodatkowo zabezpieczyć przed ew. nawrotami. Siatka w rozmiarze 15x10 cm. |  | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Siatka polipropylenowa, makroporowa (rozmiar pora około 1,1x1,6mm), o ciężarze pow. 90 g/m2, do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej. Siatka o anatomicznym kształcie na lewą stronę. Siatka posiada wzmocnione brzegi na większości swojego obwodu co ułatwia ułożenie jej po wprowadzeniu przez trokar. Średnica włókna polipropylenowego 0,18mm. Dolna przyśrodkowa część obwodu nie jest wzmocniona, dzięki czemu w tym obszarze siatka jest bardziej miękka, łatwiej dopasowuje się do struktur anatomicznych; część ta jest jednocześnie wydłużona, aby dodatkowo zabezpieczyć przed ew. nawrotami. Siatka w rozmiarze 15x10 cm. |  | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Siatka polipropylenowa, makroporowa (rozmiar pora około 1,1x1,6mm), o ciężarze pow. 90 g/m2, do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej. Siatka o anatomicznym kształcie odrębna na prawą stronę. Siatka posiada wzmocnione brzegi na większości swojego obwodu co ułatwia ułożenie jej po wprowadzeniu przez trokar. Średnica włókna polipropylenowego 0,18mm. Dolna przyśrodkowa część obwodu nie jest wzmocniona, dzięki czemu w tym obszarze siatka jest bardziej miękka, łatwiej dopasowuje się do struktur anatomicznych; część ta jest jednocześnie wydłużona, aby dodatkowo zabezpieczyć przed ew. nawrotami. Siatka w rozmiarze 16x12 cm. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Siatka polipropylenowa, makroporowa (rozmiar pora około 1,1x1,6mm), o ciężarze pow. 90 g/m2, do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej. Siatka o anatomicznym kształcie odrębna na prawą stronę. Siatka posiada wzmocnione brzegi na większości swojego obwodu co ułatwia ułożenie jej po wprowadzeniu przez trokar. Średnica włókna polipropylenowego 0,18mm. Dolna przyśrodkowa część obwodu nie jest wzmocniona, dzięki czemu w tym obszarze siatka jest bardziej miękka, łatwiej dopasowuje się do struktur anatomicznych; część ta jest jednocześnie wydłużona, aby dodatkowo zabezpieczyć przed ew. nawrotami. Siatka w rozmiarze 16x12 cm. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia szczęk 28 stopni, długość narzędzia 18-19 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie, kompatybilny (działający prawidłowo) z generatorem Force Triad. |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Stapler laparoskopowy liniowy tnący ładowalny, jednorazowego użytku z możliwością zginania w obie strony 22° i 45°, z obrotowym trzonem 360°, do minimum 20 użyć przy jednym zabiegu, dł. 16 lub 26 cm, wspólny dla ładunków 30, 45 i 60 cm. |  | szt. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. |  | szt. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 25-33 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu. |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 25 mm i 28 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe, trzy rzędy zszywek o stopniowanej wys. 3.0-3.5-4.0 mm lub o stopniowanej wys. 4.0-4.5-5.0 mm ,stała kompresja, pochyła powierzchnia ładunku, gumowana rękojeść, sterylny, jednorazowego użytku. Zamawiający określi średnicę staplera, wysokość zszywek i długość staplera przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigniowy, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i wystrzelonym ładunkiem. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Ładunki do staplera liniowego, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5 lub 4,8 mm. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. |  | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Ładunki do staplera liniowego z nożem, długość 80 mm zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości, brak pinu na ładunku, wys. zszywek 3,8 lub 4,8 mm, nóż w ładunku, plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. |  | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3.0-3.5-4.0mm lub 4.0-4.5-5.0mm, stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Gumowana rękojeść. Brak pinu w części dystalnej ładunku. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3.0-3.5-4.0mm lub 4.0-4.5-5.0mm ; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Brak pinu w części dystalnej ładunku. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Stapler skórny jednorazowy, narzędzie sterylne, ze zszywkami ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zamykania skóry rany chirurgicznej, 35 zszywek o szerokości 6,5mm i wysokości 4,1mm, średnica zszywki 0,56-0,57mm. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Narzędzie jednorazowego użytku do usuwania zszywek skórnych. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, do chirurgii klasycznej, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, długość 18-20 cm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Ligasure. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, trzon spłaszczony, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne (działające prawidłowo) z generatorem Ligasure. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Narzędzie jednorazowego użytku do zamykania naczyń z nożem, ramię rotacyjne, dł. 37cm, śr. 5 mm, szczęki zakrzywione, aktywowane ręcznie lub nożnie kompatybilne z systemem zamykania naczyń Liga Sure. |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej wartości brutto przedmiotu zamówienia wskazanej w kolumnie nr 13 Formularza asortymentowo-cenowego do:

1. Dostawy Zamawiającemu generatora kompatybilnego z narzędziami jednorazowego użytku wymienionymi w pozycji nr 24, 40, 60-62.

2. Dostawy Zamawiającemu 6 sztuk klemów zaciskowych wielorazowego użytku w zakresie pozycji 24.

Wymagania dla Części nr 1:

1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ (pozycje zaznaczone kolorem zielonym).

Łączna wartość netto części nr 1 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 1 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.2 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 2. Asortyment do elektrokoagulacji

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Pęsety bipolarne bagnetowe ze specjalnego stopu, powodującego nie przyleganie koagulantu, zintegrowany bolec, uchwyt o szerokiej ryflowanej powierzchni, dopuszcza się okrągły uchwyt. Zamawiający wymaga pęsety w rozmiarach: 16cm, 18cm, 20cm, 24cm oraz pęsety prostej ze specjalnego stopu o długości 200mm, końcówce 2mm z okrągłym uchwytem. | 160mm x 0,6mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180mm x 0,6mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200mm x 1mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240mm x 1mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180mm x 1mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel bipolarny do pęset, długość 4m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska Ø4mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji. | długość 4m | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,4- 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji. | długość 4,4- 4,5m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa i jednobolcowa, zamawiający określi wybór uchwytu przy składaniu zamówienia; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji. | długość 155mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda nożowa, prosta, długość 60mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,6mm, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | długość 60mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mikroelektroda igłowa wolframowa, prosta, izolowana, długość 59mm, trzonek Ø2,4mm, dł. części aktywnej 2mm, Ø igły 0,5mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | długość 59mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mikroelektroda igłowa wolframowa, zagięta, izolowana, długość 55mm, do uchwytu elektrod, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | długość 55mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przedłużka elektrody, długość 175mm, trzonek Ø2,4mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | długość 175mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przedłużka elektrody, długość 105mm, trzonek Ø2,4mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | długość 105mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt wymiary 136x118x26mm, tuba dł. 340mm, Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki chwytające okienkowe proste, wtyczka europejska płaska, innowacyjna izolacja. | uchwyt wymiary 136x118x26mm, tuba dł. 340mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkład wielorazowy, dysektor Maryland, długość 340mm, wymiary 469x5mm, innowacyjna izolacja. | długość 340mm, wymiary 469x5mm, | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylne, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową, / opakowanie 50 szt. | długość 165mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Elektroda laparoskopowa - cienki hak "L", długość 360mm, Ø5mm, wymiar haka 4mm x 1mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | długość 360mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,4 -4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm, Ø5mm ; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, rodzaj wyboru kabla, zamawiający będzie składał przy zamówieniu. | długość 4,4 -4,5m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przewód monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,4 -4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu 3-pinowy; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji, rodzaj wyboru kabla, zamawiający będzie składał przy zamówieniu. | długość 4,4 -4,5m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm | op. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 2 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 2 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.3 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 3. Siatki 3D

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna trójwymiarowa 3D, posiadająca pamięć kształtu, bez pierścienia kształtującego, wykonana w 100% z polipropylenu, przędza monofilamentowa. Siatka wytwarzana techniką dziewiarską, posiadająca znacznik ułatwiający jej pozycjonowanie, wykonany z przędzy o innym kolorze niż dzianina siatki. Masa powierzchniowa 60 - 85 g/m2, grubość siatki 0,74 mm, grubość przędzy 0,16 mm, grubość przędzy znaczników 0,08 - 0,1 mm, powierzchnia porów 4 - 5 mm2. Dostępne rozmiary - mały (14,5 x 11,5 x 5,5 cm) i duży (16,5 x 11,5 x 5,5 cm), na prawą lewą stronę. Rozmiar oraz strona do wyboru na etapie składania zamówień. Implant zapakowany w opakowanie bezpośrednie w postaci twardego blistra oraz pośrednie typu rękaw papierowo - foliowy z etykietą i instrukcją używania. Rozmiar siatki i strona implantacji do wyboru na etapie zamawiania. | S/M mały (14,5 x 11,5 x 5,5 cm) L duży (16,5 x 11,5 x 5,5 cm) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 3 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 3 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.4 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 4. Optyki, dreny, światłowody

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN* | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)** | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, średnica 10 mm, kąt 0 stopni, długość robocza 330 mm, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów posiadanych przez Zamawiającego (Storz, Stryker). System soczewek wałeczkowatych zabezpieczony podwójnym płaszczem chroniącym przed wyginaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, pole widzenia 105º. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, średnica 10 mm, kąt 30 stopni, długość robocza 330 mm, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów posiadanych przez Zamawiającego (Storz, Stryker). System soczewek wałeczkowatych zabezpieczony podwójnym płaszczem chroniącym przed wyginaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, pole widzenia 105º. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, średnica 5mm, kąt 0 stopni, długość robocza 300mm, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów posiadanych przez Zamawiającego (Storz, Stryker). System soczewek wałeczkowatych zabezpieczony podwójnym płaszczem chroniącym przed wyginaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, pole widzenia 105º. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, średnica 5mm, kąt 30 stopni, długość robocza 300 mm, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów posiadanych przez Zamawiającego (Storz, Stryker). System soczewek wałeczkowatych zabezpieczony podwójnym płaszczem chroniącym przed wyginaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, pole widzenia 105º |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Światłowód w przezroczystej obudowie umożliwiającej łatwą ocenę zużycia wiązki światłowodowej, mocowanie do optyki, długość 3m, średnica 5 mm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowa pompa ssąco-płucząca przeznaczona do zabiegów laparoskopowych. Zasilana bateryjnie, zawierająca instrument ssąco-płuczący, średnica 5mm z zestawem drenów. Opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. |  | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kontener do sterylizacji optyk laparoskopowych. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren jednorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej P102. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. |  | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren wielorazowy z funkcją podgrzewania gazu do insuflatora F112. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren jednorazowy do insuflatora- niebieski. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. |  | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren jednorazowy insuflatora z funkcją usuwania dymu. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. |  | op | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw drenów jednorazowych do irygacji do posiadanej przez Zamawiającego pompy irygacyjnej AHTO (ssanie i płukanie). 1 opakowanie = 1 szpilka po 6 szt. |  | op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Światłowód z możliwością wizualizacji z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Adapter do optyk do światłowodu |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dzierżawa pompy irygacyjnej AHTO Dane techniczne pompy: 1. Pojemność akumulatora 1800mAh 2. Klasa wodoszczelności IPX2 3. Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) 4. Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę 5. Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. 6. Dodatkowe zasilanie- akumulator 7. Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu 8. Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm |  | szt/ miesiąc | 2 na 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO ( DOT. POZ. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy pompy irygacyjnej (dotyczy poz. 15 kolumna 9) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 pompy irygacyjnej.

** W zakresie dzierżawy pompy irygacyjnej (dotyczy poz. 15 kolumna 12) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 2 pomp irygacyjnych przez okres 36 miesięcy.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 1 – 14 Formularza asortymentowo – cenowego):

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..……..…….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:…………………..……….….………..………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 pompy irygacyjnej za 1 miesiąc (dot. poz. 15 Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 2 pomp irygacyjnych za 1 miesiąc (dot. poz. 15 Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

d. Wartość czynszu dzierżawnego 1 pompy irygacyjnej za 36 miesięcy (dot. poz. 15 Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 2 pomp irygacyjnych za 36 miesięcy (dot. poz. 15 Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

Łączna wartość netto części nr 4 (suma wartości z lit. a i e): ……………………………………........ PLN)

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… PLN)

Łączna wartość brutto części nr 4 (suma wartości z lit. a i e): ……………………………………........ PLN)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………  PLN)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.5 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 5. Osprzęt do resektoskopu dla o. Urologii i SOG

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Pętla tnąca zagięta; bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone w końcu dystalnym prowadnicy, sterylizowalna, współpracująca z płaszczami resektosko-powymi 24/26 Fr; kompatybilna z resektoskopem urologicznym firmy Karl Storz będącym w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie = 6 sztuk |  | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla tnąca zagięta; bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone w końcu dystalnym prowadnicy, sterylizowalna, średnica drutu tnącego 0,3 mm, współpracująca z płaszczami resektoskopowymi 24/26 Fr; kompatybilna z resektoskopem urologicznym firmy Karl Storz będącym w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie = 6 sztuk. |  | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda waporyzacyjna typu HALF MOON; bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone w końcu dystalnym prowadnicy, końcówka w kształcie kulki, współpracująca z płaszczami resektoskopowymi 24/26 Fr, sterylizowalna; kompatybilna z resektoskopem urologicznym firmy Karl Storz będącym w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie = 6 sztuk. |  | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód bipolarny HF, długość 400 cm do zastosowania z AUTOCON III 400 i resektoskopem bipolarnym firmy Karl Storz będącym w posiadaniu Zamawiającego. |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik do sterylizacji optyk do cystoskopów |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik do sterylizacji sprzętu endoskopowego URS |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik do sterylizacji sprzętu endoskopowego RESEKTOSKOPII |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm, z blokadą zabezpieczającą |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Optyka HOPKINS 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowa-lna |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Optyka HOPKINS 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkład kleszczy ClickLine MANHES; bransze 4,8 mm wieloząbkowe, 1 ruchoma; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkład kleszczy ClickLine KELLY; bransze preparacyjne, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, z zapinką, obrotowy, monopolarny |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 24/26 Fr., op 6 szt. |  | op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka śr. 3 mm, 24/26 Fr., op 6 szt. |  | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Nożyczki ClickLine, zakrzywione, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Imadło KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Uszczelka, do zastosowania z nasadkami na szyjkę macicy manipulatora macicznego KECKSTEIN |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 5 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 5 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.6 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 6. Wyposażenie do diatermii ERBE dla o. Otolaryngologii i SOG

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Elektroda neutralna jednorazowa do diatermii Erbe będącym w posiadaniu Zamawiającego. |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nóż elektrochirurgiczny Erbe uchwyt monopolarny, sterylizowalny + przewód. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Penseta bipolarna kątowa, sterylizowalna dł.20 cm + przewód. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penseta bipolarna kątowa, sterylizowalna dł.16.5 cm + przewód. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkład do BiSecta Micro, śr. 5mm, dł. 350mm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tuba do BiSect Micro , 350mm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkład do tuby BiSect, 350mm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rączka do BiSect lap |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kabel bip. dł. 4m |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkład do BiClampa lap. okienkowy żebrowany, śr.5mm, dł. 340mm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tuba do BiClampa LAP |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rączka do BiClampa lap. z kablem dł. 4m |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 6 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 6 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.7 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 7. Osprzęt do diatermii SELLECT SUTTER dla o.Otolaryngologii

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Elektroda bipolarna RaVoR do małżowin nosowych, sterylizowalna, długość 18.5 cm zintegrowana z przewodem. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penseta bipolarna kątowa, sterylizowalna długość 20 cm + przewód |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Penseta bipolarna kątowa, sterylizowalna długość 16.00 cm + przewód |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 7 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 7 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.8 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 8. Akcesoria zużywalne do Morcellatora

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Smar do morcelatora, komplet zawiera: Spray do smarowania - 1szt Adapter do płukania Luer-Lock - 1 szt Dysza do spray'u smarującego - 1 szt |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Morcelator Uszczelki Ø 12-20 mm. Opakowanie = 10 szt. |  | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MetraLOOP, pętle zapasowe, Ø 100 mm, jednorazowe, sterylne 1op = 10szt |  | op | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | LOTUS Uchwyt nożyc zakrzywionych, do laparoskopii 400 (nóż harmoniczny) |  | szt | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Morcelator Zestaw aplikacyjny / Ø 15mm , op = 5szt. (nóż jednorazowy) |  | op | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Morcelator Rurka tnąca (ostrze wielorazowe) Ø 15 mm |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | MetraLOOP zestaw |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Morcelator Uszczelka z nacięciem Opakowanie = 10 szt. |  | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | MetraLOOP, pętle zapasowe, Ø 175 mm, jednorazowe, sterylne 1op = 10szt |  | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | MetraBag, sterylny |  | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Morcelator Kleszcze tenaculum Ø 10 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Morcelator Mikromotor ERGO 300 z kablem 3 m |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Morcelator Jednostka napędowa z kompletem uszczelek |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Morcelator Spray do smarowania |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Morcelator Uchwyt |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Morcelator Obturator Ø 15 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kabel monopolarny, instrument 4mm, do Erbe, 4.5 m |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kabel bipolarny, szczypce BOWA, do Erbe, 4m |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ERGOeco, Kelly (zestaw), 360 mm, do Erbe, kabel 4,5 m |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | LOTUS Ulepszony przetwornik, nożyce zakrzywione, do laparoskopii 400 |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 8 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 8 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.9 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 9. Akcesoria do posiadanego aparatu MARTIN

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Elektroda neutralna j.u. dla dorosłych, 217x105mm – 118cm2 (bez przewodu) Produkcja FIAB |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda neutralna j.u. dla dorosłych, 107 cm2 (bez przewodu) Produkcja KLS Martin |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel wielorazowego użytku do elektrody neutralnej o długości 4m – do diatermii KLS Martin |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 9 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 9 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.10 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 10. Akcesoria laparoskopowe wielorazowe kompatybilne z narzędziami posiadanymi przez Szpital.

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na 2 filtry (możli-wość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 koloru - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary: 580 x 280 x 200 mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min. 2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 540 x 255 x 70 mm. |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min. 2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 540 x 255 x 100 mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 500 x 220 mm. |  | szt | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera, kolor do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 koloru - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu. |  | szt | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 380 x 220 mm. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Trokar laparoskopowy, jednorazowego użytku, sterylny z wbudowaną auto edukcją 10/5mm. W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji jak również eliminuje konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiada tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony jest w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym.10mmx96mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelka wewnętrzna w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK (1 szt./op.) |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Trokar laparoskopowy, optyczny jednorazowego użytku, sterylny z wbudowaną autoredukcją 12/5mm. W komplecie gwóźdź plastikowy, bezostrzowy, ścięty obustronnie asymetrycznie w kształcie "wyrostka łokciowego' zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas aplikacji jak również eliminuje konieczność szycia otrzewnej po wykonanym zabiegu. Gwóźdź oznaczony na kopułce średnicą oraz znacznikiem kierunkowym wskazującym właściwe położenie względem płaszcza trokara podczas łączenia i pracy. Płaszcz posiada tubus trokara ścięty pod kątem i wyposażony jest w jednokierunkowy gwint, transparentny o wym. 12mm x 96mm. Górna część płaszcza z możliwością odkręcenia celem usunięcia dużych zmian przez płaszcz, z oznaczeniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji właściwego położenia w trakcie ponownego złożenia. Wyposażony w trójwarstwową uszczelkę zewnętrzną oraz uszczelka wewnętrzna w kształcie zastawki. Trokar wyposażony w zawór gazowy trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (desuflacja bez konieczności odłączania drenu z gazem CO2). Produkt zapakowany w TYVEK (1 szt./op.) |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kompletne narzędzie laparoskopowe monopolarne, wielofunkcyjne, wielorazowego użytku i autoklawowalne, obrotowe, w części dystalnej bransz grasper 1x2 zęby, w części środkowej imadło utwardzone wkładką węglową TC, w części proksymalnej nożyczki dedykowane do przecinania materiałów szewnych monofilamentowych od 0-2/0 oraz plecionek wchłanialych 0-2/0, bransze czernione o dł.roboczej 17mm. Narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść wzmocniona z blokadą dolną z możliwością dezaktwyacji i ze złączem HF, dł. robocza trzonu 330mm, śr 5 mm. |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | System ssania-płukania, kompletny składający się z rękojeści pistoletowej z zaworem 3 stopniowym i przyłączami do drenów ssąco-płuczących oraz tuby wkręcanej na gwint do rączki. Tuba standardowa na końcu tuby otwory ssące , dł. 340 mm, śr 5 mm. |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kompletny grasper laparoskopowy monopolarny CLINCH, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy , bransze w połowie zakończone tępymi zębami chwytnymi na obu branszach ,obie bransze ruchome dł 22 mm. Narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść plastikowa wzmocniona z blokadą na palec wskazujący , ze złączem HF, dł. Robocza trzonu 330 mm, śr. 5mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkład roboczy do graspera laparoskopowego monopola-rny CLINCH, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy , bransze w połowie zakończone tępymi zębami chwytnymi na obu branszach ,obie bransze ruchome dł 22 mm. |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kompletny preparator monopolarny laparoskopowy MARYLAND, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść plastikowa , rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł. Robocza trzonu 330mm, śr.5mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkład roboczy do preparatora monopolarnego laparoskopowego MARYLAND, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm. |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kompletne nożyczki monopolarne laparoskopowe METZENBAUM utwardzone wkładką węglową TC, wielorazowego użytku i autoklawowalne, obrotowe, bransze zakrzywione w lewo, obie bransze ruchome, dł.bransz 15mm. Narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.5mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkład roboczy do nożyczek monopolarnych METZENBAUM utwardzonych wkładką węglową TC, wielorazowego użytku i autoklawowalny ,do oferowanego narzędzia laparoskopowego, zakrzywiony w lewo, obie bransze aktywne dł 15 mm, dł. 330 mm, śr 5mm. |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Haczyk laparoskopowy, monopolarny, część robocza pokryta ceramiką, zagięty w kształcie litery „L”, wielorazo-wego użytku, dł.robocza 360mm, śr 5mm Wymóg posiada-nia w ofercie ww.narzędzia dodatkowo z wbudowanym kanałem ssącym. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 koloru - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary: 465 x 280 x 100 mm. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kompletny grasper monopolarny laparoskopowy BABCOCK wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, dł.bransz 34mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią oraz nakrętką dociskową, rękojeść plastikowa , rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm, śr.10mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku wykonany z utwardzanego plastiku PEEK/PPSU, zawierający w komple-cie silikonową uszczelkę wielorazowego użytku w kształcie walca z podwójnymi skrzydełkami, średnica 10mm, długość części roboczej 10 cm, gwintowany z zaworem do insuflacji. Możliwość zakupu poszczególnych elementów trokara (min. tuba oraz korpus ) osobno w razie uszkodzenia sprzę-tu, dł. robocza 100 mm |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku wykonany z utwardzanego plastiku PEEK/PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wielorazowego użytku w kształcie walca z podwójnymi skrzydełkami, średnica 5mm, długość części roboczej 10 cm, gwintowany z zaworem do insuflacji. Możliwość zakupu poszczególnych elementów trokara ( min. tuba oraz korpus ) osobno w razie uszkodzenia sprzętu. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Gwóźdź bezpieczny do płaszcza trokara 10mm, metalowy, rozbierany, trójgraniasty, z pierścieniem odbezpieczającym wysuwane ostrze, 3-częściowy. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Gwóźdź bezpieczny do płaszcza trokara 5mm, metalowy, rozbierany, trójgraniasty, z pierścieniem odbezpieczającym wysuwane ostrze, 3-częściowy. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Redukcja do trokara laparoskopowego , 10 - 5 mm, plastikowa, nakładana na kołnierz korpusu trokara, posiadająca sprężynę dociskającą i uszczelniającą. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Kompletny system igły punkcyjnej , z rękojeścią pistoletową i zaworem trójstopniowym, regulowanym kciukiem, tuba odłączana, śr. 5 mm, zakończona cienką ostrą igłą, przyłącze od drenów do dołu, dł 330mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Płyn do optyk zapobiegający parowaniu (6ml), z gąbką i dozownikiem pomocnym do aplikacji roztworu, sterylny, jednorazowego użytku (25szt. w opakowaniu). |  | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Igła VERESSA, do insuflacji, jednorazowego użytku, dł. 15cm Op 25 szt. |  | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Igła VERESSA, o zwiększonym przepływie, śr. 2,7 mm, dł. 17 cm. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Uszczelka wewnętrzna wykonana ze specjalnie utwardzanego silikonu medycznego, dedykowana do oferowanego trokara 5 mm. Uszczelka w kształcie walca z kołnierzem mocującym, z elastycznymi 4 ramionami zamykającymi ją zapewniając szczelność. Op 5 szt. |  | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Uszczelka wewnętrzna wykonana ze specjalnie utwardzanego silikonu medycznego, dedykowana do oferowanego trokara 10 mm. Uszczelka w kształcie walca z kołnierzem mocującym, z elastycznymi 4 ramionami zamykającymi ją zapewniając szczelność. Op 5 szt. |  | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Uszczelka gumowa zewnętrzna dedykowana przez producenta do oferowanego trokara o śr. 5 mm. Op 10 sztuk. |  | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Uszczelka gumowa zewnętrzna dedykowana przez producenta do oferowanego trokara o śr. 10mm, Op 10 szt |  | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiekami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do troakra laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. Op 25 szt. |  | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Nóż amputacyjny LISTON, dł. części tnącej 22 cm, dł. całkowita narzędzia 35 cm. |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Brzeszczot wymienny, wielorazowego użytku, szer. 15mm. |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Brzeszczot wymienny, wielorazowego użytku, szer. 12mm. |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Magnetyczna mata do narzędzi chirurgicznych, wym. 40x30cm, wielorazowego użytku, autoklawowalna. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwiającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na 2 filtry (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 koloru - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary: 580 x 280 x 100 mm. |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min. 2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 405 x 255 x 70 mm. |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 10 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 10 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.11 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 11. Materiał szewny do zabiegów laparoskopowych

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Syntetyczna nić kolor fioletowy, igła z pętlą, igła okrągła, 2-0, 20cm, 26mm,1/2 koła; wchłanialny monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamy-kania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu (PGA-PCL), posiada minimum 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie, wchłanialność 90-120 dni, profil podtrzymania tkanki: 42% do 62% przez 7 dni, 27% do 47% przez 14 dni. |  | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Syntetyczna nić niebarwiona, igła z pętlą, Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca, 2-0, 20cm, 19mm, 3/8 koła; wchłanialny monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu (PGA-PCL), posiada minimum 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie, wchłanialność 90-120 dni, profil podtrzymania tkanki: 42% do 62% przez 7 dni, 27% do 47% przez 14 dni. |  | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Syntetyczna nić kolor fioletowy, igła z pętlą, igła precyzy-jnie odwrotnie tnąca, 0, 20cm,26mm, 3/8 koła; wchłania-lny monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu (PGA-PCL), posiada minimum 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie, wchłanialność 90-120 dni, profil podtrzymania tkanki: 42% do 62% przez 7 dni, 27% do 47% przez 14 dni. |  | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Syntetyczna nić kolor fioletowy, igła z pętlą, Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca, 0, 20cm,26mm, 3/8 koła; wchłanialny monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, posiada minimum 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie, wchłanialność 120-180 dni, profil podtrzymania tkanki: 80% po upływie 2 i 4 tygodni, 40% do 70% po 6 tygodniach. |  | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 11 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 11 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

…………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.12 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 12. Materiał antyewentracyjny

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności, z igłami o zwiększonej stabilności w imadle. Szwy wykonane z nylonu (poliamid) z racji swojej konstrukcji i właściwości materiału, z którego są wykonane chłoną wilgoć z tkanek pacjenta. Szew pakowany na mokro. Grubość „1"; długość 2 x 50cm; kształt: 2 x 3/8 koła; igła: 90mm; igła konwencjonalnie tnąca, 2 szwy w saszetce zaopatrzone w 40mm winylową rurkę. W Op 12 szt. |  | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 12 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 12 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

…………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.13 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 13. Automatyczna kapciuchownica

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | AUTOMATYCZNA KAPCIUCHOWNICA - stapler jednorazowego użytku i do stosowania wewnętrznego, do zakładania tymczasowych szwów w zabiegach chirurgicznych przełyku, żołądka, jelit i odbytu. • Produkt jednorazowego użytku • Fabrycznie załadowany szew i zszywki - • Precyzyjny zacisk, który tworzy zwarty i dokładny szew kapciuchowy • Zszywki typu HUG z unikalną konstrukcją - końcówki zszywek po zamknięciu unoszą się ku górze - dla zwiększonego bezpieczeństwa szwu kapciuchowego. | 45 mm 64 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 13 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 13 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

…………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.14 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 14. Port dostępu laparoskopowego

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | System dostępu laparoskopowego umożliwiający przejście pomiędzy dostępem klasycznym i laparoskopowym składający się z: 1) szczelnej pokrywki retraktora z uszczelką utrzymującą odmę, możliwością wprowadzenia trokara do 12 mm; 2) retraktora ran chirurgicznych o dwóch obręczach, połączonych trwałym poliuretanem, wolny od lateksu i DEHP; wymagane dwa rozmiary: a) rozmiar S - długość linii cięcia 2,5-6 cm , średnica górnego pierścienia 9,5-10 cm, długość rękawa min. 18 cm; b) rozmiar M - długość linii cięcia 5-9 cm, średnica górnego pierścienia 12,5-13 cm, długość rękawa min. 18 cm; Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego według bieżących potrzeb. Pakowane po 6 sztuk. |  | szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 14 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 14 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

…………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.15 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 15. Klipsy naczyniowe

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN* | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)** | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Klipsy naczyniowe, sterylne, jednorazowego użytku: 1) wykonane z tytanu klasy medycznej; 2) profilowane w kształcie litery V; 3) cztery rozmiary do zamykania struktur tkankowych; 4) cztery lub sześć klipsów w zasobniku; 5) klipsy dostarczane w kodowanych kolorami zasobnikach; 6) system łatwego ładowania klipsów. Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie takie jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Rozmiary: Mały – 6 klipsów w zasobniku, 50 zasobników w opakowaniu Średni – 6 klipsów w zasobniku, 50 zasobników w opakowaniu. |  | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a. | Wydzierżawienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawia-jącego 2 sztuk klipsownic (po 1 klipsownicy do każdego rozmiaru klipsów naczyniowych) kompatybilnych z klipsami z pozycji nr 1 z kodowaniem kolorami oczek rękojeści w celu łatwej identyfikacji. |  | szt/ miesiąc | 2 na 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy wykonane z niepirogennego tytanu, kształt klipsa w formie podkowy umożliwiający w sposób precyzyjny objęcie całej tkanki i gwarantujący poprawne jego pozycjonowanie, jednolita grubość klipsa na całej jego długości (bez przewężeń), drut o kształcie sercowatym zapewniający klipsowi stabilizację na naczyniu posiadający wewnętrzne, poprzeczne rowkowanie zapobiegające ślizganiu się klipsa na tkance, posiadający wzdłużny rowek zapobiegający zjawisku nożycowania, przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta dla zapewnienia maksymalnej wielkości powierzchni styku klipsa i szczęki klipsownicy. Magazynek wyposażony w taśmę mocującą do obłożenia pola operacyjnego lub rękawa, zasobniki kodowane kolorami zapewniające łatwą identyfikację rozmiaru, wielkość klipsa otwartego po załadowaniu do aplikatora 8,0 mm, wielkość klipsa zamkniętego 9,0 mm. Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie takie jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. ROZMIAR: M, L Magazynek zawiera 6 sztuk klipsów. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 sztuk magazynków. |  | op (w 1 op 20 zasobników) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a. | Wydzierżawienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawia-jącego 6 sztuk klipsownic do klipsów naczyniowych kompatybilnych z klipsami z pozycji nr 2 z kodowaniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji |  | szt/ miesiąc | 6 na 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy polimerowe niewchłanialne wyposażone w dwukie-runkowy, naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, użebrowanie wewnętrzne z ostrzami w przyśrodkowej części uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia, ostrza posiadające podcięcie pod kątem 45° dla zagwarantowania stabilności poprzecznej w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. Rozmiary klipsów: L, XL – do wyboru Zamawiającego. Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie takie jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Magazynek zawiera 6 sztuk klipsów. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 sztuk magazynków. |  | op (w 1 op 20 zasobników) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a. | Wydzierżawienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 6 sztuk klipsownic (po 3 klipsownice do każdego rozmiaru klipsów naczyniowych) kompatybilnych z klipsami z pozycji nr 3 z kodowaniem kolorystycznym w celu łatwej identyfikacji |  | szt/ miesiąc | 6 na 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klipsy polimerowe, niewchłanialne wyposażone w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów w kształcie pochyłego stożka, w przyśrodkowej części zakończonych ostrzami uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° osadzonych u podstawy do rowkowania w kształcie walca w przeciwnych kierunkach dla zagwara-ntowania dwukierunkowej stabilizacji poprzecznej na tkance w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. Konstrukcja klipsa powinna gwarantować odporność na działanie siły co najmniej 13 N Klips przewidziany dla tkanki 10 - 22 mm. Rozmiary klipsów: XXL. Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie takie jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Magazynek zawiera 4 sztuki klipsów. Opakowanie zbiorcze zawiera 8 sztuk magazynków. |  | op (w 1 op 8 zasobników) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a. | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych, kompatybilna z klipsami z pozycji nr 4 |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1, 2, 3, 4, 4A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO ( DOT. POZ. 1A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO ( DOT. POZ. 2A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO ( DOT. POZ. 3A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 4A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy klipsownic (dotyczy poz. 1A, 2A, 3A kolumna 9) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 klipsownicy.

** W zakresie dzierżawy klipsownic (dotyczy poz. 1A kolumna 12) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 2 klipsownic przez okres 36 miesięcy.

** W zakresie dzierżawy klipsownic (dotyczy poz. 2A, 3A  kolumna 12 za wartość netto przyjmuje się wartość netto 6 klipsownic przez okres 36 miesięcy.

a. Wartość dostaw towarów przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 1,2,3,4,4A Formularza asortymentowo – cenowego):

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..……..…….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:…………………..……….….………..………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy za 1 miesiąc (dot. poz. 1A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego 2 sztuk klipsownic za 1 miesiąc (dot. poz. 1A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

d.  Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 1A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

e. Wartość czynszu dzierżawnego 2 sztuk klipsownic przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 1A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy za 1 miesiąc (dot. poz. 2A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

g. Wartość czynszu dzierżawnego 6 sztuk klipsownic za 1 miesiąc (dot. poz. 2A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

h. Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 2A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

i. Wartość czynszu dzierżawnego 6 sztuk klipsownic przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 2A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

j.  Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy za 1 miesiąc (dot. poz. 3A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

k. Wartość czynszu dzierżawnego 6 sztuk klipsownic za 1 miesiąc (dot. poz. 3A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

l. Wartość czynszu dzierżawnego 1 sztuki klipsownicy przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 3A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

ł. Wartość czynszu dzierżawnego 6 sztuk klipsownic przez okres 36 miesięcy (dot. poz. 3A Formularza asortymentowo – cenowego):

netto :…………………. PLN (słownie: …………………………………….....…..……..……..…. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ………………………..………….…..…..………..……. PLN)

Łączna wartość netto części nr 15 (suma wartości z lit. a, e, i, ł): ……………………………………........ PLN)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………. PLN)

Łączna wartość brutto części nr 15 (suma wartości z lit. a, e, i, ł): …………………………………….......PLN)

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… PLN)

…………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.16 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 16. Worki laparoskopowe i proszki hemostatyczne

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Worek laparoskopowy samorozprężalny - obręcz z nitinolu z pamięcią kształtu. Wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów. Wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N - potwierdzone dokumentem producenta. Uchwyt na dwa palce w postaci półpierścieni. Osadzony w tulei kompatybilnej z trokarem 10 mm. Długość prowadnika (tuleja) 223 mm. Rozmiary do wyboru Zamawiającego: • 200 ml, Rozmiar 54 mm x 200 mm • 400 ml, Rozmiar 80 mm x 190 mm • 800 ml, Rozmiar 100 mm x 205 mm • 1200 ml, Rozmiar 130 mm x 205 mm • 1500 ml, Rozmiar 130 mm x 240 mm | 200 ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1500 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Proszek hemostatyczny wykonany z hydrofilnych mikrocząstek, wytworzonych z oczyszczonej naturalnej skrobi wchłanialny, biokompatybilny, przyspieszający krzepnięcie i wytwarzający skrzep hemostatyczny wolny od pirogenów. Zdolność chłonięcia wody:a) minimum 40 ml. przez 1 g proszku; b) szybkość chłonięcia wody: minimum 1,3 ml w ciągu 20 sekund przez 0,1 g proszku; Do stosowania w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej. Możliwość stosowania w procedurach endoskopowych i laparoskopowych. Pojemności do wyboru Zamawiającego: Pojemność 1g proszku Pojemność 3g proszku Pojemność 5g proszku Aplikator przedłużający 14 cm Aplikator przedłużający 38 cm | Proszek 1g | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proszek 3g | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proszek 5g | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aplikator 14 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aplikator 38 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 16 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 16 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

…………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.17 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 17. Wchłanialny hemostatyk

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Naturalny wchłanialny środek hemostatyczny na bazie roślin, złożony z utlenionej regenerowanej celulozy i przeznaczony do tamowania krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych i małych tętniczek w sytuacjach, gdy podwiązanie lub inne konwencjonalne procedury są nieskuteczne lub niepraktyczne. Gaza w rozmiarze 7,6 x 10,2 cm, 12 szt. w opakowaniu. Gęstszy splot ORC dla bardziej intensywnego krwawienia, Hemostaza w ciągu 3-4 minut,Całkowicie wchłanialny, Właściwości bakteriobójcze, Można ciąć bez efektu strzępienia, Gęstość odpowiednia do stosowania szwów, Kompatybilność z zabiegami drogą laparoskopową, Rozlane krwawienia narządowe, Zabiegi transplantacyjne. | 7,6 x 10,2 cm | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Naturalny wchłanialny środek hemostatyczny na bazie roślin, złożony z utlenionej regenerowanej celulozy i przeznaczony do tamowania krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych i małych tętniczek w sytuacjach, gdy podwiązanie lub inne konwencjonalne procedury są nieskuteczne lub niepraktyczne. Włóknina w rozmiarze 5,1 x 10,2 cm, 12 szt w opakowaniu. Kępki miękkiej, lekkiej ORC, Aktywuje się na większych powierzchniach Doskonałe właściwości użytkowe, Całkowicie wchłanialny, Właściwości bakteriobójcze, 7 warstw fibrylozy, Przydatne na nieregularnych powierzchniach, np. w zabiegach ortopedycznych, chirurgii sercowo-naczyniowej, neurochirurgii i chirurgii naczyniowej. | 5,1 x 10,2 cm | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 17 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 17 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

…………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.18 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 18. Imadła laparoskopowe

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Imadło odgięte w lewo, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. Twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Imadło odgięte w prawo, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. Twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm, |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 18 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 18 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

…………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.19 do SWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/3/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 19. Końcówka robocza ssaka laparoskopowego

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Końcówka robocza ssaka laparoskopowego składająca się z trzech części: rękojeść, tuba, dren do rękojeści. Wszystkie elementy są kompatybilne ze sobą tak aby tworzyć jedną całość. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | RĘKOJEŚĆ - o obłych kształtach z materiału ebonitowego przeznaczonego do wielokrotnego procesu sterylizacji; z dwoma przyciskami: jeden przycisk przeznaczony do odsysania treści o średnicy 8 mm a drugi do podawania płynu o średnicy 5 mm; |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | DREN DO RĘKOJEŚCI - z materiału silikonowego przeznaczonego do wielokrotnego procesu sterylizacji; dwukanałowy: jeden kanał o średnicy 8 mm a drugi o średnicy 5 mm; |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | TUBA - ze stali chirurgicznej przeznaczona do wielokrotnego procesu sterylizacji, wkręcana, kompatybilna z rękojeścią o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 360 mm z otworami na końcu |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 19 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Łączna wartość brutto części nr 19 : …........................... PLN

(Słownie: …......................................................................................................................................................)

Załącznik Nr 3 do SWZ nr DZP/3/2025

- Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ 1 ][ 1 ] / [ 2 ] [ 0 ] [ 2 ] [ 5 ] /S  [ 3 ][ 1 ][ 6 ][ 5 ][ 0 ]-[2 ][ 0 ][ 2 ][ 5 ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku |
| --- | --- |
| Nazwa: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | „Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy” |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z podziałem na 19 części w następującym asortymencie: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach od nr 2.1 do 2.19 niniejszej SWZ |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | DZP/ 3 /2025 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. - Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| - Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| - Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| - Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

UWAGA:

Dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 4 do SWZ

DZP / 3 / 2025

UMOWA  NR  DZP / 3 / 2025    WZÓR  - dotyczy Części nr 1

zawarta w dniu …….…….2025r.,  we Włocławku , pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 
NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez:

Dyrektor – Dariusz Szczepański,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro, pod Nr DZP / 3 / 2025  pn. Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy.

- §1

- [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb Głównego Bloku Operacyjnego i Sali Operacyjnej Oddziału Ginekologii [zwanych także w umowie „towarem"], przez okres 36 miesięcy w ilości i o wartości określonej w  załączniku nr 2.1 do SWZ w Części nr 1 wskazanej w § 5 umowy wraz z zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego w zakresie pozycji nr 24-57, 60-62.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23) w zakresie pozycja nr 1-23, 58-59 w sposób określony w § 7 ust. 3 umowy. Natomiast w zakresie pozostałych pozycji Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na zasadach składu konsygnacyjnego.

3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (nie może być krótsza niż 24 miesiące), producent.

4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać pełnej wartości brutto umowy w ramach składanych zamówień objętych umową. Jednakże w wyniku powyższego wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów 
z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści §11 ust. 5 umowy.

§ 2

[ zasady organizacji składu konsygnacyjnego] – dotyczy pozycji nr  24-57, 60-62

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar 
w ilościach określonych w załączniku nr 2.1 do swz – Formularz asortymentowo-cenowy.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie.

4. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, Wykonawcy, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

5. Wykonawca jest uprawniony do kontrolowania i przeglądania składu, w tym kontroli terminów ważności składowanych towarów przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną i pisemnie upoważnioną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu - cyklicznie nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy 
w ramach dostaw jest ……………….. lub osoba zastępująca.

§ 3

[ organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego ] – dotyczy pozycji nr  24-57, 60-62

1. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości (podanej w załączniku nr 2.1 do swz) nastąpi 
w terminie …………… dni roboczych* (maksymalnie 5 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny z najkrótszym terminem ważności.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu karty ewidencji towaru w formie: e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru. Dostawa towaru nastąpi w terminie *……..  dni roboczych (maksymalnie 5 dni roboczych) od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

5. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego    podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności, aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

7. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 3 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

[miejsce spełnienia dostawy w ramach składu konsygnacyjnego] – dotyczy pozycji nr 24-57, 60-62

1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny ………………………………. mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49,   87-800 Włocławek.

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 5

[wartość umowy]

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa załącznik nr 1 do umowy - Formularz asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2.1 do swz - 
w następującej części:

część nr 1:

* wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

* wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

* wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

* wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

(suma wszystkich części wymienionych w § 5 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. a-f umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym 
w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 6

[ okres obowiązywania umowy]

- Umowa obowiązuje od ..........2025 r., do ............2028r. (36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), 
z zastrzeżeniem ust. 2.

- Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie (§ 5 ust. 2 umowy).

- W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania na podstawie jednostronnego, pisemnego oświadczenia Zamawiającego może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§ 7

Organizacja dostaw

- Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

- Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

- Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

- Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 5 dni roboczych ) dni roboczych *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 14:00, w piątek w godz. 07:00 – 11:00  zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

9. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. W tego typu sytuacjach Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na dostarczenie towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego.

10. Oprócz uprawnienia wskazanego w § 1 ust. 5 umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

- § 8

[ rozliczenia ]

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego (zapis dotyczy pozycji nr 24-57, 60-62).

W przypadku pozostałych pozycji, zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego, pod warunkiem wykonania dostawy oraz dokonania przez Zamawiającego odbioru tejże dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury.

2. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

5.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

6.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

7. Zamawiający wymaga przesyłania przez Wykonawcę faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

- §  9

- [Osoby upoważnione do kontaktów]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …............  …………...  (tel…… faks…… e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ……….. tel. ……., faks: …….. e-mail: ……… lub osoba zastępująca lub osoba zastępująca.

§ 10

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zawinione wykonanie przez niego w całości lub w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2.	W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu przekraczającej 3 dni, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie. Nabycie zastępcze nastąpi po cenach nieodbiegających (przewyższających) istotnie od panujących cen rynkowych.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby ten dostarczył mu towar - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Przy czym kwota, którą Zamawiający przeznaczy w ramach nabycia zastępczego nie może być rażąco wysoka w stosunku do aktualnych cen rynkowych za tego typu towar.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 11

[zasady reklamacji towaru, kary umowne ]

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobę wskazaną w § 9 mailem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana drogą mailową.

3.	W przypadku:

a)      zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,75% ceny brutto towaru objętego zwłoką dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5 %  wartości brutto towaru objętego nieprawidłowościami za każdy tego typu przypadek.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.	W przypadku:

a)  powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b)  opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c)  nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

d) innych istotnych naruszeń postanowień niniejszej umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 %  wartości brutto umowy wskazanej w § 5 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

6. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych w ramach niniejszej umowy nie może przekraczać 30% wartości brutto umowy.

8. Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub

b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

§ 12

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

[Zmiany umowy]

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a.  nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

d.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

e. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

f. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;

j. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realiację umowy. Zmiana terminu powinna być propocjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

k. nastąpią konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

l. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

- Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e)  celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać o więcej niż 10% ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

6. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy 
w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:

a) w umowie określa się 24% poziom zmiany wskaźnika wskazanego w lit. b), uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia

b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj. przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w którym doszło do zawarcia umowy,

d)  w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 2% podstawowej wartości netto umowy,

e)  jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy,

f) w przypadku dokonania przez Stronę zmiany wysokości wynagrodzenia po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów licząc od kwartału obejmującego dzień zawarcia umowy albo po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów od ostatniej waloryzacji wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie sumy poszczególnych Wskaźników objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;

g)  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

-  przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi lub roboty budowlane,

- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

h) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. g) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek.

7. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 14

[odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób]

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 15

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających i wykazujących zaistnienie siły wyższej. Nie wykonanie tego obowiązku uprawnia drugą stronę od uznania, że do Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320) Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022r., poz. 974).

4. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

5. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

7. Integralną część umowy stanowi :

a/ załącznik nr 1 do umowy: Formularz asortymentowo - cenowy – wg załącznika nr 2.1 do SWZ;

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć kierownika jednostki) |

Załącznik Nr 4A do SWZ

DZP/3/2025

UMOWA NR DZP / 3 / 2025 „WZÓR”   -   dotyczy Części nr 4, 15

zawarta w dniu ……....……..2024r.,  we Włocławku , pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka nr 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 
NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez:

Dyrektor – Dariusz Szczepański

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………… pod Nr ……………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr …………………………, NIP:…………………………… REGON : …………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro, pod Nr DZP / 3 / 2025  pn. Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy.

§ 1

Przedmiot  umowy

- Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb Głównego Bloku Operacyjnego i Sali Operacyjnej Oddziału Ginekologii [zwanych także w umowie „towarem"], oraz dzierżawa* …............. (przedmiot dzierżawy w zakresie części nr 4 i 15), zwanego w dalszej części umowy „sprzętem” przez okres 36 miesięcy w ilości i o wartości określonej w  załączniku nr 2* do SWZ w Częściach wskazanych w § 11 umowy* ( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej).

- Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż o 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru między poszczególnymi pozycjami przy zachowaniu niezmienionej wartości brutto umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi oraz produktami leczniczymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

- Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów 
z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia stosownej kary umownej wynikającej z § 9 umowy.

§ 2

Organizacja dostaw

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23). Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

- Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie częściowe na adres e-mail Wykonawcy  przechowywany przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

- Zamówienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż *…… (max 5 dni) dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

- Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 14:00, w piątek w godz. 7:00 – 11:00 zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

- Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

- Dostawa do miejsca wskazanego w ustępie poprzedzającym odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu.

- Zamawiający - przy odbiorze towaru – zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

- Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent, nazwa handlowa, numer katalogowy lub inne oznaczenie. Oznakowanie sporządzone będzie w języku polskim Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi na fakturze lub innym dokumencie dostawy.

- Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

- Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 3

Dzierżawa sprzętu

- Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2* do SWZ), następujący sprzęt:

  - ........................................... (nazwa sprzętu, model, producent).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

- Wykonawca oświadcza, iż:

  - sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty,

  - jest uprawniony do rozporządzania sprzętem, a sprzęt nie jest obciążany ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawem obligacyjny oraz nie stanowi przedmiotu postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

  - sprzęt jest w pełni sprawny i odpowiada wymogom określonym w swz i jego załącznikach.

- Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczy sprzęt wraz z instrukcją obsługi do następującego miejsca: ……………………………w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Wieniecka 49 we Włocławku.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni przed jej terminem. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest …………………………….( tel…………).

- Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego 
i podpisanego przez obie Strony umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

- W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony umowy.

§ 4

Serwis

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy serwis sprzętu objętego dzierżawą, zwany dalej „Serwisem”, który świadczony będzie przez.................................................

- Dane kontaktowe Serwisu:

  - nr tel.: .................................................,

  - nr faks: .................................................,

  - adres e-mail: ..................................................

- Serwis będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail.

- Serwis jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny sprzętu przez cały okres eksploatacji.

- Serwis dokonywał będzie przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta lub Zamawiającego. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu (Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie przeglądu co najmniej na 14 dni przed planowanym przeglądem).

- Ustala się czas reakcji Serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie mailowej.

- Serwis jest zobowiązany usunąć bezpłatnie wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin od zawiadomienia o zaistniałej awarii.

- W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu urządzenie „zastępcze” na czas naprawy właściwego urządzenia, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań, przed upływem wyżej wymienionych 48 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy.

- Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów kontaktowych w przypadku każdorazowej ich zmiany.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dzierżawionego sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem 
i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony sprzęt po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

- W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii sprzętu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Wykonawcę.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu 
i obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu.

- W ramach Serwisu Wykonawca ma obowiązek zapewnić na swój koszt wszelkie materiały eksploatacyjne do sprzętu oraz dokonać ich montażu oraz demontażu i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych.

§ 5

Szkolenie { dotyczy części nr 4}

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla min. 5 osób, będących personelem Głównego Bloku Operacyjnego, dotyczącego obsługi sprzętu, w terminie uzgodnionym z    ……………………….., tel. …………..).

- Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i trwać będzie nie dłużej niż 1 dzień. Terminem rozpoczęcia szkolenia jest dzień dostarczenia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu 
i obejmuje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia.

§ 6

Nabycie zastępcze

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu Zamawiającego.

- Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym 
w umowie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć brakujący towar zgodnie z opisem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie.

- W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar a ceną tego towaru, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym.

- Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem nabycia zastępczego, nastąpi 
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania nabycia zastępczego.

§ 7

Wydzierżawienie zastępcze

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego obowiązków określonych w § 3 i 4 umowy 
w całości bądź w części po terminie określonym w umowie  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu 
w Szpitalu Zamawiającego.

- Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku uchybienia terminom określonym w § 3 i 4 umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający ma prawo wydzierżawić sprzęt u innego Wykonawcy (tzw. wydzierżawienie zastępcze) po pisemnym wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku dokonania wydzierżawienia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną dzierżawy sprzętu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał należycie umowę - w zakresie określonym w § 3 i 4 umowy - a kosztami dzierżawy tego sprzętu, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z wydzierżawieniem zastępczym.

- Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wydzierżawienia zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania wydzierżawienia zastępczego.

- Zamawiający zaprzestanie dokonywania wydzierżawienia zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia usunięcia przez Wykonawcę naruszeń obowiązków umownych, o których mowa w § 3 i 4 umowy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 8

Reklamacje

- W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy (dotyczy dostawy towaru jak również dostarczenia przedmiotu dzierżawy) niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru – do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru i powiadomienia 
o powyższym osoby wskazanej w § 14 umowy, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni roboczych, 
a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

- Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych 
z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

- Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

- Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, zgodnie z § 9 umowy, po bezskutecznym upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku bezzasadnej odmowy rozpatrzenia reklamacji.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:

  - w przypadku zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie i nieuzgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto objętej zwłoką lub niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień zwłoki;

  - gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki ilościowe) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy;

  - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu wady lub uszkodzenia sprzętu (w przypadku nieudostępnienia urządzenia „zastępczego” na czas naprawy sprzętu; § 4 ust. 7-9 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł,

  - za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części umowy.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 6 i 7 umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Maksymalna wysokość kary umownej nie przekroczy 50% wartości brutto umowy.

§ 10

Rozwiązanie umowy

- Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń wniesionych na piśmie w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, terminowości dostaw, jakości dostarczonego towaru, poprawności terminowości dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę lub usunięcia wad sprzętu przez Serwis).

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem poprzedzającym.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane dostawy/dzierżawę.

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w terminie 60 dni od dnia, w którym      uzyskał informacje o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy .

§ 11

Wartość umowy

- Ogólna wartość umowy stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego w okresie 36 miesięcy oraz wartości dostaw towarów w okresie 36 miesięcy określonych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2* do SWZ) i wynosi:

* Część Nr .....

wartość netto : ....... zł, (słownie: ……………………………………………...…PLN),

wartość brutto : ............ zł, (słownie: …………………………………….….…PLN).

W tym Wartość czynszu dzierżawnego za okres 36 miesięcy (dotyczy części nr 4 i 15):

wartość netto : ....... zł,

wartość brutto : ............ zł.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

wartość netto : ……….  zł, ( słownie : ………………..……………………….……PLN)

wartość brutto : …..……zł, ( słownie : ……………………………………..……...PLN)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 11 ust. 1)

- Czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej dzierżawionego sprzętu w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą.

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru oraz dzierżawy sprzętu obowiązują przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 lit. a-e  umowy.

- Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym 
w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 12

Rozliczenia

- Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto podanych 
w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym i powiększonych o obowiązującą stawkę podatku VAT- na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Zapłata należności za dzierżawę sprzętu dokonywana będzie miesięcznie z dołu według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym i powiększonych 
o obowiązującą stawkę podatku VAT - na podstawie odrębnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane świadczenie dzierżawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, 
z zastrzeżeniem ustępu następującego.

- W przypadku niepełnego miesiąca, należności za dzierżawę zostaną obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni świadczenia dzierżawy w takim miesiącu.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego za okres w którym dzierżawiony sprzęt funkcjonował nieprawidłowo.

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego za zrealizowaną dostawę/dzierżawę oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu dostawy lub dzierżawy.

- Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek 
z o.o.).

- Zamawiający wymaga przesyłania przez Wykonawcę faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl z zastrzeżeniem ust. 9.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

§ 13

Zakaz zmiany wierzyciela

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego .

- Zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 14

Osoby upoważnione do kontaktów

- Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca.

- Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ……………………..   (tel. ………, e-mail ………….. ) lub osoba zastępująca.

§ 15

Okres obowiązywania umowy

- Umowa obowiązuje od dnia ….........2025 r. do dnia …............2028 r,(36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ustępów następujących.

- Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku zrealizowania jej do wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 2 umowy.

- W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania czas trwania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać wydłużony, aż do wyczerpania wartości brutto umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

- Umowa w zakresie dzierżawy sprzętu – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania sprzętu, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, umowa w zakresie dzierżawy sprzętu także wygasa tudzież dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu, zgodnie 
z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy była identyczna.

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy.

§ 16

[Zmiany umowy]

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a.  nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz 
z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

d.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień 
i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

e. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

f. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;

j. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realiację umowy. Zmiana terminu powinna być propocjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

k. nastąpią konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

l. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi 
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

- Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron 
i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, 
a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e)  celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać o więcej niż 10% ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany 
w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 
w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

6. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy 
w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:

a) w umowie określa się 24% poziom zmiany wskaźnika wskazanego w lit. b), uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia

b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj. przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w którym doszło do zawarcia umowy,

d)  w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 2% podstawowej wartości netto umowy,

e)  jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy,

f) w przypadku dokonania przez Stronę zmiany wysokości wynagrodzenia po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów licząc od kwartału obejmującego dzień zawarcia umowy albo po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów od ostatniej waloryzacji wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie sumy poszczególnych Wskaźników objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;

g)  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

-  przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi lub roboty budowlane,

- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

h) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. g) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek.

7. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 17

Odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 18

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, 
a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony 
o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4.  Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6.  W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

[ Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320); oraz Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022r., poz. 974 ze zm.).

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

3. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu 
w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Integralną część umowy stanowi:

a/ Załącznik nr 1 do umowy – Formularz asortymentowo – cenowy – wg załącznika nr 2 do swz;

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć kierownika jednostki) |

Załącznik Nr 4B do SWZ

DZP / 3 / 2025

UMOWA  NR  DZP / 3 / 2025    WZÓR – dotyczy części nr 2-3; 5-14; 16-19

zawarta w dniu …….…….2025r.,  we Włocławku , pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 
NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez:

Dyrektor – Dariusz Szczepański,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro, pod Nr DZP / 3 / 2025  pn. Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb Głównego Bloku Operacyjnego i Sali Operacyjnej Oddziału Ginekologii [zwanych także w umowie „towarem"], przez okres 36 miesięcy w ilości i o wartości określonej w  załączniku nr 2* do SWZ w Częściach wskazanych w § 2 umowy

* ( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej).

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23) w zakresie części nr 2, 3, 5-10, 13, 14, 16-19 w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy. Natomiast w zakresie części nr 11 i 12 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Apteki ( tel. 54/ 412 92 99) lub osobę zastępującą. Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (nie może być krótsza niż 24 miesiące), producent.

4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać pełnej wartości brutto umowy w ramach składanych zamówień objętych umową. Jednakże w wyniku powyższego wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 8 ust. 5 umowy.

§ 2

Wartość umowy

- Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2* do SWZ – w  następującej Części zamówienia:

* Część Nr .....

wartość netto : ....... zł, (słownie: ……………………………………………...…PLN),

wartość brutto : ............ zł, (słownie: …………………………………….….…PLN).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

wartość netto : ……….  zł, ( słownie : ………………..……………………….……PLN)

wartość brutto : …..……zł, ( słownie : ……………………………………..……...PLN)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1)

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 lit. a – e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym 
w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

§ 3

Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od ……………..2025r., do ………………2028r., (36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w  ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

§ 4

Organizacja dostaw

- Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

- Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

- Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

- Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w zakresie części nr 2, 3, 5-10, 13, 14, 16-19 
w terminie *……….(max 5 dni roboczych ) dni roboczych *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 14:00, w piątek w godz. 07:00 – 11:00  zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

Natomiast w zakresie części nr 11 i 12 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00 – 14:00 oraz w piątek w godz. 08:00 – 12:00, zapewnionym przez siebie transportem, do punktu przyjęcia towaru: Apteka Szpitalna mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

9. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. W tego typu sytuacjach Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na dostarczenie towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego.

10. Oprócz uprawnienia wskazanego w § 1 ust. 5 umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

11. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

12. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 5

Rozliczenia

- Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego, pod warunkiem wykonania dostawy oraz dokonania przez Zamawiającego odbioru tejże dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

3.   Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

5.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

6.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

7. Zamawiający wymaga przesyłania przez Wykonawcę faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl z zastrzeżeniem ust. 10.

8. Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

§ 6

Osoby upoważnione do kontaktów

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …......................................  …………………….……………...  (tel. nr …..…., faks nr ………., e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy w zakresie części nr 2, 3, 5-10, 13, 14, 16-19 jest ……………………………(tel.nr   ………………),  lub osoba zastępująca. Natomiast w zakresie części nr 11 i 12 osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Kierownik Apteki …………… (tel. nr …..…., e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

§ 7

Nabycie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia, lecz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 8

Reklamacje oraz kary umowne

1 W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy  niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobę wskazaną w § 6 mailem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia.

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana drogą mailową.

3.  Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:

  - w przypadku zwłoki w terminach dostawy podanych w umowie i nieuzgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

  - gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki), za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % wartości umowy brutto za każdy tego typu przypadek;

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku:

a) powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b)  zwłoki w dostawie przekraczającej 7 dni roboczych,

c) nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

d) nie dostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, które Wykonawca powinien posiadać zgodnie z swz lub umową, w szczególności wskazanych w § 1 ust. 7 umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 %  wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

6. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

8. Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub

b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiany umowy

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a.  nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

d.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

e. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

f. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;

j. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realiację umowy. Zmiana terminu powinna być propocjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

k. nastąpią konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

l. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

- Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e)  celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać o więcej niż 10% ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

6. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:

a) w umowie określa się 24% poziom zmiany wskaźnika wskazanego w lit. b), uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia

b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj. przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w którym doszło do zawarcia umowy,

d)  w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 2% podstawowej wartości netto umowy,

e)  jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy,

f) w przypadku dokonania przez Stronę zmiany wysokości wynagrodzenia po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów licząc od kwartału obejmującego dzień zawarcia umowy albo po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów od ostatniej waloryzacji wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie sumy poszczególnych Wskaźników objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;

g)  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

-  przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi lub roboty budowlane,

- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

h) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. g) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek.

7. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 11

[odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób]

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 12

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających i wykazujących zaistnienie siły wyższej. Nie wykonanie tego obowiązku uprawnia drugą stronę od uznania, że do Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024 poz. 1320); Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022r., poz. 974).

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Integralną część umowy stanowi :

a/ Załącznik nr 1 do umowy: Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć kierownika jednostki) |

Załącznik Nr 5 do SWZ nr DZP/3/2025

…....................................................

(dane Wykonawcy)

- Oświadczenie Wykonawcy

- o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024.  1320) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy; znak postępowania: DZP/3/2025;

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową.*

- należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową. Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej i przesyłam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w celu uniknięcia wykluczenia powinien przekazać dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

UWAGA:

Dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik Nr 6 do SWZ nr DZP/3/2025

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek

(pełna nazwa, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy; znak postępowania: DZP/3/2025, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

- Załącznik Nr 7 do SWZ nr DZP/3/2025

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek

(pełna nazwa, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
na etapie składania podmiotowych środków dowodowych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy; znak postępowania: DZP/3/2025 prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 
ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie JEDZ oraz oświadczenie składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 6 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

−  art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

− art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

− art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

−  art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

−  art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,

−  art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.,

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1).

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

UWAGA:

Dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik Nr 8 do SWZ nr DZP/3/2025

……………………………

dane Wykonawcy

FORMULARZ POCZĄTKOWEGO STANU ZAPASÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa sprzętu laparoskopowego dla potrzeb GBO i SOG przez okres 36 miesięcy; znak postępowania: DZP/3/2025.

UWAGA:  Niniejszy dokument stanowi dookreślenie zobowiązania wykonawcy i w związku z tym jest traktowany jako część oferty wykonawcy.

| L.p. | Numer Części | Pozycja | Ilość sztuk | Numer katalogowy lub inne oznaczenie produktu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część nr 1 | Poz. 24 | 18 |  |  |
|  |  | Poz. 25 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 26 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 27 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 28 | 24 |  |  |
|  |  | Poz. 29 | 24 |  |  |
|  |  | Poz. 30 | 2 |  |  |
|  |  | Poz. 31 | 2 |  |  |
|  |  | Poz. 32 | 2 |  |  |
|  |  | Poz. 33 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 34 | 1 |  |  |
|  |  | Poz. 35 | 1 |  |  |
|  |  | Poz. 36 | 5 |  |  |
|  |  | Poz. 37 | 5 |  |  |
|  |  | Poz. 38 | 1 |  |  |
|  |  | Poz. 39 | 1 |  |  |
|  |  | Poz. 40 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 41 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 42 | 12 |  |  |
|  |  | Poz. 43 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 44 | 12 |  |  |
|  |  | Poz. 45 | 3 |  |  |
|  |  | Poz. 46 | 1 |  |  |
|  |  | Poz. 47 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 48 | 1 |  |  |
|  |  | Poz. 49 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 50 | 1 |  |  |
|  |  | Poz. 51 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 52 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 53 | 12 |  |  |
|  |  | Poz. 54 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 55 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 56 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 57 | 6 |  |  |
|  |  | Poz. 60 | 12 |  |  |
|  |  | Poz. 61 | 12 |  |  |
|  |  | Poz. 62 | 6 |  |  |

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

Główny Blok Operacyjny

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Np. jeżeli umowę zawarto 15 sierpnia 2024 roku tj. w III kwartale, a Strona zwróci się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w kwietniu 2025 roku, to do obliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie pod uwagę wzięta suma Wskaźników za okres IV kwartału 2024 roku i I kwartału 2025 roku.

Np. jeżeli umowę zawarto 15 sierpnia 2024 roku tj. w III kwartale, a Strona zwróci się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w kwietniu 2025 roku, to do obliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie pod uwagę wzięta suma Wskaźników za okres IV kwartału 2024 roku i I kwartału 2025 roku.

Np. jeżeli umowę zawarto 15 sierpnia 2024 roku tj. w III kwartale, a Strona zwróci się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w kwietniu 2025 roku, to do obliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie pod uwagę wzięta suma Wskaźników za okres IV kwartału 2024 roku i I kwartału 2025 roku.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.