## Pakiet 1
Pakiet 1 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów
Lp. | NAZWA | Ilość na 36 miesięcy | Liczba opakowań | Kwota jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katalogowy
A. Procedura izolacji, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną bakterii Gram-dodatnich
1 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji biochemicznej tlenowych bakterii Gram-dodatnich 20szt./opak | 3000 | 150 |  | 0 | 8% | 0
2 | Testy do oznaczania lekowrażliwości metoda automatyczną bakterii Gram-dodatnich 20szt./opak | 4000 | 200 |  | 0 | 8% | 0
3 | Podłoże niskopeptonowe z 5% krwią końską i NAD do kontroli lekowrażliwości drobnoustrojów 20szt./opak | 2000 | 100 |  | 0 | 8% | 0
4 | Podłoże z granadyną do oznaczania paciorkowców grupy B 20szt./op. | 1200 | 60 |  | 0 | 8% | 0
5 | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów MRSA 20 szt./op. | 3000 | 150 |  | 0 | 8% | 0
6 | Podłoże Columbia agar + 5% krwi baraniej 20 szt/op. | 8000 | 400 |  | 0 | 8% | 0
7 | Podłoże Columbia CNA + 5% krwi baraniej 20 szt./op. | 2500 | 125 |  | 0 | 8% | 0
8 | Mac Conkey z fioletem krystalicznym 20 szt./op. | 6000 | 300 |  | 0 | 8% | 0
9 | Roztwór do przygotowania zawiesiny do testów 3x500 ml/opak. | 11 | 11 |  | 0 | 23% | 0
10 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC bakterii Gram-dodatnich, różne rodzaje op./30 szt. | 6 | 6 |  | 0 | 8% | 0
B. Procedura izolacji, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną bakterii Gram-ujemnych
11 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji biochemicznej bakterii tlenowej Gram-ujemnych 20szt./opak | 4000 | 200 |  | 0 | 8% | 0
12 | Testy do oznaczania lekowrażliwości metoda automatyczną bakterii Gram-ujemnych 20szt./opak | 4900 | 245 |  | 0 | 8% | 0
13 | Podłoże Columbia CNA/ podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji Proteus, E.coli 20szt/ op. | 2500 | 125 |  | 0 | 8% | 0
14 | Podłoże Columbia agar + 5% krwi baraniej 20 szt./op. | 8000 | 400 |  | 0 | 8% | 0
15 | Podłoże Columbia CNA + 5% krwi baraniej 20 szt./op. | 2000 | 100 |  | 0 | 8% | 0
16 | Mac Conkey z fioletem krystalicznym 20 szt./op. | 6000 | 300 |  | 0 | 8% | 0
17 | Podłoże chromogenne CPS, matowe do bezpośredniego izolowania i identyfikacji z moczu szczepów E.coli, Proteus i Enterococcus 20szt./opak | 3000 | 150 |  | 0 | 8% | 0
18 | Podłoże do badania wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów wytwarzających ESBL 20szt./opak | 2000 | 100 |  | 0 | 8% | 0
19 | Podłoże do badania wykrywania i identyfikacjiu drobnoustrojów wytwarzających VRE 20szt./opak | 2000 | 100 |  | 0 | 8% | 0
20 | Podłoże chromogenne dla Enterobacteriaceae wytwarzających wszystkie typy karbapenemaz (KPC, NDM-1, OX-48) 20 szt./1 op | 3000 | 150 |  | 0 | 8% | 0
21 | Podłoże niskopeptonowe do kontroli lekowrażliwości drobnoustrojów 100szt./opak | 5000 | 50 |  | 0 | 8% | 0
22 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC bakterii Gram-ujemnych, różne rodzaje op./30 szt. | 6 | 6 |  | 0 | 8% | 0
23 | Podłoże Muller -Hinton agar z kloksacyliną 20 szt./op. | 300 | 15 |  | 0 | 8% | 0
24 | Roztwór do przygotowania zawiesiny do testów 3x500 ml/opak. | 12 | 12 |  | 0 | 23% | 0
C. Procedura izolacji, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych
25 | Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów beztlenowych 10szt./opak | 600 | 60 |  | 0 | 8% | 0
26 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji biochemicznej Neisseria-Haemaphilus 20szt./opak | 180 | 9 |  | 0 | 8% | 0
27 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych wraz z Corynebacterium na podstawie 40 cech biochemicznych 20szt./opak | 400 | 20 |  | 0 | 8% | 0
28 | Oxydaza 50szt./op. | 4 | 4 |  | 0 | 8% | 0
29 | Schaedler Neomecyna+ Vancomycyna agar +5% kw.barania 20 szt./op. | 120 | 6 |  | 0 | 8% | 0
30 | Torebki z klipsem z generatorem do hodowli w warunkach beztlenowych 20szt./opak | 2600 | 130 |  | 0 | 23% | 0
31 | Podłoże czekoladowe z bacytracyną do izolacji Haemophilusa 20szt./op. | 2100 | 105 |  | 0 | 8% | 0
32 | Torebki z klipsem z generatorem do hodowli w warunkach mikroaerofilnych 20szt./opak | 1200 | 100 |  | 0 | 23% | 0
33 | Brucella agar z krw. Baranią i witaminą K do oznaczenia MIC dla bakterii beztlenowych 20 szt./ op. | 120 | 6 |  | 0 | 8% | 0
34 | Torebki z klipsem z generatorem do hodowli w warunkach podwyższonego stężenia Co2 20szt./opak | 2800 | 140 |  | 0 | 23% | 0
35 | Zestaw barwników do barwienia preparatów metodą Grama op. ( 4 x 240/250 ml) | 6 | 6 |  | 0 | 8% | 0
36 | Jałowe pipetki pakowane indywidualnie | 800 | 2 |  | 0 | 23% | 0
37 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów ze środowiska szpitalnego 20szt./opak. | 200 | 10 |  | 0 | 23% | 0
38 | Roztwór do przygotowania zawiesiny do testów 3x500 ml/opak. | 5 | 5 |  | 0 | 23% | 0
D. Procedura izolacji, identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną drożdżaków
39 | Testy do automatycznego odczytu identyfikacji grzybów drożdżopodobnych na podstawie 40 cech biochemicznych 20szt./opak | 500 | 25 |  | 0 | 8% | 0
40 | Testy do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków metodą automatyczną 20szt./opak | 600 | 30 |  | 0 | 8% | 0
41 | Podłoże Saburauda z gentamycyną i chloramfenikolem 20 szt./op. | 3000 | 150 |  | 0 | 8% | 0
42 | Podłoże agarowe do określenia lekowrażliwości drożdżaków i i pleśni przy użyciu pasków z gradientem stężeń z dodatkiem MOPS i glukozy 10szt-20 szt./op. | 60 | 3 |  | 0 | 8% | 0
43 | Roztwór do przygotowania zawiesiny do testów (3x500 ml) op. | 5 | 5 |  | 0 | 23% | 0
44 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości grzybów z określeniem MIC, różne rodzaje op./30 szt. | 6 | 6 |  | 0 | 8% | 0
45 | Inne odczynniki oraz akcesoria wymagane zgodnie z metodyką producenta do odczytu testów - oferowana ilość musi być wystarczająca do wykonania ilości oznaczeń podanej przez Zamawiającego dla procedur: A, B, C, D. Podać w postaci rozszerzonej tabeli
45 a | PIPETTER/DILUTER ACCS KIT 340 (op.) | 24 op. | 27 |  | 0 | 8% | 0
45 b | VITEK 2.0.0.45% SALINE BAG | 3 op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
45 c | PIPETTE TIPS- 100-1000 ul (96 SZT.) | 36 op. | 36 |  | 0 | 23% | 0
45 d | Pipette tips 0,5-250 µl (96 szt) | 6 op. | 6 |  | 0 | 23% | 0
45 e | UNISENSITISED TUBES 1X2000 SZT. | 11 | 11 |  | 0 | 23% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Kwota czynszu za 1 miesiąc netto | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość netto dzierżwawy za okres 36 miesięcy | Wartość brutto dzierżawy za okres 36 miesięcy
1 | Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości |  | 36 | 0 | 0
|  |  | RAZEM | 0 | 0
Aparat do automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości
Lp. | Zestawienie parametrów technicznych |  |  |  | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podac zakres lub opisać)
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Producent – Firma
2 | Nazwa/typ urządzenia
3 | Kraj pochodzenia
4 | Aparat nowy , nie starszy niż z 2023 roku produkcji (podać). Opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Data produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta aparatu. Bezpłatna dostawa i instalacja aparatu w ciagu 30 dni od dnia podpisania umowy oraz w przypadku aparatów nastołowych wymagany jest stół pod analizator
PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Automatyczny system zamknięty w pełni automatyczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z inkubacją w obrębie aparatu. Zamawiajacy dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, który w procedurze napełniania testów wykorzystuje siłę grawitacji oraz testy samonapełniające.
2 | Aparat wyposażony w zewnętrzne rządzenie zasilania awaryjnego UPS oraz czytnik kodów paskowych z łączem USB.
3 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej bez konieczności stałej obecności operatora
4 | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS,czytnik kodów kreskowych, zestaw komputerowy z drukarką
5 | Analizator dostosowany do oznaczenia max 60 testów jednocześnie
6 | Napełnianie testów w systemie oraz automatyczne przygotowanie zawiesiny drobnoustrojów do określania lekowrażliwości
7 | Samoczynne usuwanie testów po odczycie
8 | Automatyczna kalibracja i kontrola pracy aparatu
9 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie)
10 | Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie ( identyfikacja , lekowrażliwość)
11 | Zawartość opakowania zbiorczego 20-25 testów
12 | Rozdzielne testy do identyfikacji i lekowrażliwości
13 | Wszystkie testy w czasie inkubacji i odczytu szczelnie zamknięte - zabezpieczone przed kontaminacją.
14 | Opakowanie każdego pojedynczego testu musi zawierać informację o jego nazwie, numerze serii, terminie ważności
15 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii: S, I, R
16 | Aparat wyposażony w oprogramowanie typu eksperckiego, do prawidłowej analizy otrzymanych wyników lekooporności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi KORDL oraz EUCAST
17 | Wymagana jest aktualizacja oprogramowania w każdym przypadku zmian wytycznych EUCAST podczas trwania umowy przez wykonawcę i na koszt wykonawcy.
18 | Graficzna wersja oprogramowania, analizy statystyczne i epidemiologiczne
19 | Graficzne przedstawienie interpretacji wyników
20 | Aparat współpracujący dwukierunkowo z oprogramowaniem ProfLab wraz z konfigurowaniem. Koszty związane z podłączeniem do systemu laboratoryjnego ponosi wykonawca.
21 | Dysk aparatu lub inny rodzaj nieulotnej pamięci ( np.. Pamięć typu Flash) z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy budowa analizatora nie pozwala na wymontowanie dysku lub innego rodzaju pamięci nieulotnej, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie w obecności pracownika Działu Informatycznego usunięcia danych pacjentów w sposób trwały, bez możliwości ich odzyskania.
22 | Wymagane są 2 niezależne stanowiska do inokulacji z pełnym wyposażeniem: Każde ze stanowisk wyposażone w densidometr, vorteks , dozowniki zgodne z metodyką producenta.
23 | Bezpłatna wymiana dozownika do soli w przypadku jego uszkodzenia.
24 | Oprogramowanie w systemie Windows lub równoważnym
SERWIS i SZKOLENIA
1 | Pełna gwarancja na oferowany do do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie w sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja dotyczy kosztów wszystkich aktualizacji, napraw, przeglądów, kalibracji, walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych.
2 | Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy dotyczący napraw niezawinionych przez użytkownika, przeglądów gwarancyjnych oraz nieodpłatna wymiana części wszystkich zużywalnych i asortymentu podczas przeglądu. .
3 | Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie użytkownika potwierdzone odpowiednim dokumentem.
4 | W cenie oferty wizyta serwisu merytorycznego po pierwszym miesiącu pracy
5 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy
6 | W cenie oferty przegląd techniczny dodatkowego denzytometru do szklanych probówek płaskodennych do sporządzania zawiesiny bakterii w skali Mc Farland do antybiogramów wykonywanych metodą dyfuzyjno- krążkową
7 | W trakcie trwania umowy wymagany jest bezpłatny przegląd okresowy aparatu min. raz w roku wraz wraz z kosztami wymienionych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Koszt opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy ujęty w cenie złożonej oferty przetargowej.
8 | Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 2 dni. Dostarczone urządzenie zastępcze musi posiadać porównywalne parametry.
9 | Do oferty należy dostarczyć materiały informacyjne oferowanego analizatora np. ulotki, opisy, materiały techniczne, metodyki w języku polskim
10 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii związanej z pracą aparatu 24 godziny. Należy dołączyć dane kontaktowe serwisu również na oferowanym aparacie. ( dane serwisu: numer telefonu, adres, godziny pracy) Czas naprawy bez konieczności wymiany podzespołów maks 48 godzin w dni roboczze od pon-pt.
11 | Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu uczestnictwa w szkoleniu zewnętrznym związanym z diagnostyką mikrobiologiczną dla jednego pracownika zatrudnionego przez Zamawiającego co najmniej raz w roku.
UWAGA
1. Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Szybkie testy kasetkowe do oznaczania wirusów w kale i Clostridioides difficile
Lp. | Nazwa | jm | Ilość na 36 miesięcy | Kwota jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katalogowy / Producent
1 | Norovirus, test kasetowy do jakościowego oznaczenia antygenu Norovirusa w próbkach kału. (10-20 szt./op.) | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Astrowirusa w kale (10 szt./ op.) | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Rota/Adenowirusów w kale, (10-20szt./ op.) | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
4 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Noro/Rota/Adenowirusów w kale, (10-20szt./ op.) | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
5 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Enterowirusa w kale, (10 szt./ op.) | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
6 | Test na Clostridium difficile GDH+ Tox A+ Tox B (10-20 test./op) | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Wymagania:
1. Test kasetowy immunochromatograficzny/ immunoenzymatyczny
2. Każda dostawa testu powinna zawierać:
* nazwę produktu i producenta
* instrukcję w języku polskim
* datę produkcji
* dane dotyczące warunków przechowywania
* datę przydatności do użycia nie krótszą niż 9 miesięcy w chwili dostarczenia testów do Pracowni Bakteriologicznej.
3. Poziom wykrywalności dla testu Clostridioides difficile w kale dla GDH min. 1 ng/ml, toksyny A i B od 0,7 do 2 ng/ml.
Czułość i swoistość testu od 98%
4. testy charakteryzujące się brakiem reaktywności krzyżowej z bakteriami i wirusami wywołującymi biegunki

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Mikrobiologia manualna - lekowrażliwość, testy lateksowe, szczepy wzorcowe, szybkie testy diagnostyczne
Lp. | Nazwa | Stężenie | jm | Ilość na 36 miesięcy | Kwota jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katalogowy /Producent
1 | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną-różne (50 sztuk krążków w fiolce) | różne, zakresy stężeń wg. EUCAST, CLSI, KORDL | fiolka | 1000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC (każdy pasek opakowany oddzielnie i zapakowane w opakowanie zbiorcze nie miej po 10 szt.) | różne w µg/ml, zakresy stężeń wg. EUCAST, CLSI, KORDL | szt.(pasek) | 500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Paski z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości GRZYBÓW z określeniem MIC (każdy pasek opakowany oddzielnie i zapakowane w opakowanie zbiorcze najmiej po 10 szt.) | różne w µg/ml, zakresy stężeń wg. EUCAST, CLSI, KORDL | szt. (pasek) | 120 |  | 0 | 8% | 0
4 | Szczepy wzorcowe do wewnętrznej kontroli jakości wg. EUCAST, CLSI z kolekcji ATCC, NCTC - różne, 3-4 pasaż- op.2 wymazówki. |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
5 | Podłoże do oznaczenia lekowrażliwości grzybów metodą MIC, 20szt./op. |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
6 | Podłoże niskopeptonowe do kontroli lekowrażliwości drobnoustrojów (Muller Hinton agar) 10szt./opak |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
7 | Podłoże chromogenne Candida, identyfikacja do 4 gatunków Candida: C.albicans, C. kresei, C. tropicalis, C. glabrata 20szt./opak. |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
8 | Podłoże niskopeptonowe z 5% krwią końską i NAD do kontroli lekowrażliwości drobnoustrojów (Muller Hinton agar + krew końska+ NAD) 10szt./opak |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
9 | Podloże do oznaczenia wrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową FAA ( Fastidios Anaerobe agar) zgodnie z zaleceniami EUCAST |  | szt. | 720 |  | 0 | 8% | 0
10 | Trypcase-soy bulion - (9-10 ml probówka x 50 szt.)/opak. |  | szt | 600 |  | 0 | 8% | 0
11 | Thioglycolate bulion resazuryną (9-10 ml probówka x 50 szt.)/ op. |  | szt | 5000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Brain heart bulion - (9-10 ml) probówka |  | szt | 200 |  | 0 | 8% | 0
13 | Podłoże do przechowywania szczepów w niskich temperaturach typu ,, Kriobank, Viabank" (80 fiolek) |  | op. | 3 |  | 0 | 23% | 0
14 | Krążki diagnostyczne BVX (50 testów) |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
15 | Krążki diagnostyczne BV (50 testów) |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
16 | Krążki diagnostyczne BX (50 testów) |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
17 | Krążki diagnostyczne BC ((50 testów) |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
18 | Optochina - krążki (50 krążków w opakowaniu) |  | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
19 | Cefinaza ( 50 krążków w opakowaniu) |  | op. | 11 |  | 0 | 8% | 0
20 | Jałowe krążki (50 szt./ opak.) |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
21 | Test lateksowy do diagnostyki paciorkowców gr. A, B, C, D, F, G - oparty na ekstrakcji kwasowej op.(60 testów / opak.) |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
22 | Test lateksowy do diagnostyki gronkowców, odróżniający Staphylococcus aureus od innych gronkowców. Test oparty na metodzie wykrywania koagulazy, białka A, polisacharydu MRSA- (100-150 testów/opak.) |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
23 | Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów drobnoustrojów (S.pneumoniae, H.influenzae typ b, paciorkowce z gr.B, N.meningitidis z gr. A,B,C,Y,W135, E.coli K1) w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, moczu lub z podłoża agarowego z krwią. ( ok.30 testów)- Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
24 | Streptococcus pneumoniae- latex (60 testów) - test do bezpośredniego wykrywania St. pneumoniae z dodatnich posiewów krwi, podłoży hodowlanych |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
25 | Test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. Test oparty jest na metodzei w której karbapenemazy uwolnione z lizatów komórek bakteryjnych rozkładają imipenem i zmieniają środowisko reakcji na kwasowe, co uwidacznia się w postaci zmiany barwy z czerwono-różowej na żółtą. ( 5 szt/op.) |  | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0
26 | Test kasetkowy do szybkiej identyfikacji jednocześnie pięciu karbapenemaz (OX-48, KPC, NDM-1, VIM, IPM) 20 oznaczeń/ opak. |  | op. | 60 |  | 0 | 8% | 0
27 | Test kasetkowy do szybkiej identyfikacji karbapenemaz grupy OXA, NDM u Acinetobacter spp. 20 oznaczeń/ opak. |  | op. | 12 |  | 0 | 8% | 0
28 | Norovirus, test kasetowy do jakościowego oznaczenia antygenu Norovirusa w próbkach kału. 20 szt./opak. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
29 | Test do oznaczenia fosfomycyny metodą MIC w bulionie (op./ 6 szt) |  | szt | 18 |  | 0 | 8% | 0
30 | Test na Clostridium difficile GDH+ Tox A+ Tox B (20 test./op) |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
31 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Astrowirusa w kale (10 szt./ op.) |  | szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0
32 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Rota/Adenowirusów w kale, (20szt./ op.) |  | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0
33 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Noro/Rota/Adenowirusów w kale, (20szt./ op.) |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
34 | Test kasetkowy, immunochomatograficzny do wykywania antygenu Legionella w moczu 12-22 szt./op |  | op. | 42 |  | 0 | 8% | 0
35 | Test kasetkowy, immunochomatograficzny do wykywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu 12 -22 szt./op |  | op. | 42 |  | 0 | 8% | 0
36 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Enterowirusa w kale, (10 szt./ op.) |  | szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0
37 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobacter w kale, (10 szt./ op.) |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
38 | Odczynnik dezoksycholanowy do różnicowania pneumokoków 50szt./opak. |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
39 | Ezy 1μl, kalibrowana, sterylna radiacyjnie( op./ 1000 szt. pakowanie po 20 szt.w woreczki strunowe) |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
40 | Ezy 10 μl, kalibrowana, sterylna radiacyjnie( op./ 1000 szt. pakowanie po 20 szt.w woreczki strunowe) |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
41 | zestaw barwników do barwienia preparatów metodą Grama- op.(4 x 240/250 ml.) |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
42 | Szybki test do oznaczenia PYR |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Warunki: Ad. 1
1.Krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 18 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamówienia i pochodzić od jednego producenta, a w przypadku krążków do diagnostyki mechanizmów oporności Zamawiający wymaga terminu ważności minimum 12 m-cy od daty dostarczenia zamówienia
2.Krążki pakowane w rurki po 50 sztuki. Każda rurka zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamkniętym opakowaniu typu blister lub w szklane fiolki,
3. Każda rurka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu zintegrowany pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny) zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem
4. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datę ważności i numer serii.
5. Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć nadrukowany jego międzynarodowe, stałe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku, zgodnie z zaleceniami CLSI/ EUCAST. Wymagana średnica krążków z antybiotykami 6 mm.
6. Krążki muszą pasować do posiadanych przez zamawiającego dyspenserów firmy OXOID. W przypadku gdy fiolki z antybiotykami nie będą pasowały wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia Zamawiającego na czas trwania umowy w formie użyczenia w dyspensery w ilości 4 sztuk 8- miejscowych, 2 sztuki 6-miejscowych.
7. Do każdej dostawy Zamawiający wymaga udostępnienia certyfikatu kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krążków, określającego spełnienie wymagań wg. CLSI/ EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji. Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem.
8. Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych dokumentów : deklaracji zgodności dla każdej oferowanej pozycji asortymentu z antybiotykami, przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla każdej oferowanej pozycji krążków, certyfikatu ISO 9001 oraz 13485 lub nowsze, opinie użytkowników krążków z laboratorium szpitalnego uczestniczącego w programie BINET i potwierdzenie uczestnictwa w kontroli POLMIKRO .
9. Krążki do diagnostyki mechanizmów oporności: ESBL, MRSA, OXA-48 – wyraźne symbole antybiotyku i jego stężenie oraz posiadające maksymalne terminy minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego.
Warunki: Ad. 2-3
1. Minimalny termin ważności - 10 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Pracowni Bakteriologicznej
2. pojedynczo opakowane paski w opakowania zawierające po 10/ 30/ 50 sztuk
3. paski w formie listków pakowanych w opakowaniach z pochłaniaczem wilgoci
4. na każdym listku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie
5. paski do oznaczania MIC dla antybiotyków, mechanizmów oporności muszą pochodzić od jednego producenta
6. do każdej dostarczonej serii dołączyć/ udostępnić aktualne certyfikaty jakości
7. każde opakowanie ma zawierać instrukcję w języku polskim wykonania oznaczeń MIC
8. wykaz podłóż mikrobiologicznych do badania lekowrażliwości metodami rozcieńczeniowymi dla poszczególnych grup drobnoustrojów rekomendowanych przez CLSI, EUCAST i inne ośrodki referencyjne
9. dokumenty potwierdzające w/w warunki
Warunki Ad.4
1. szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC, NCTC dla oznaczenia MIC jak i metody dyfuzyjno-krążkowej, maksymalnie z 3-4 pasażu szczepu wzorcowego pakowane po 2 wymazówki, z terminem ważności szczepów nie krótszym niż 9 miesięcy od dostarczenia do Pracowni Bakteriologicznej
2. Każdy szczep dostarczony do zamawiającego ma posiadać własny certyfikat/ metryczkę
Warunki: Ad. 14-18
1. wyraźne symbole na krążku, krążki diagnostyczne wytworzone zgodnie z normą ISO13485:2003 lub nowszą
2. maksymalny termin ważności nie krótszy niż 1 rok od daty dostarczenia do laboratorium
3. krążki diagnostyczne do różnicowania S.pneumoniae, H.influenzae, S.aureus, Moraxella catarrhalis
Warunki: Ad.21-24
1. termin ważności minimum 12 miesięcy a w przypadku nr 23 minimalny termin ważności 6 miesięcy
2. test do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego powinien zawierać w zestawie kontrolę dodatnią i ujemną
3. powinny posiadać certyfikaty jakości, deklarację zgodności oraz certyfikat ISO 13485
4. czas przygotowania i odczyt testu do diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego nie dłuższy niż 1 godzina
5. każda dostawa powinna zawierać nazwę produktu i producenta, instrukcje wykonywania testu w języku polskim;
* datę produkcji
* danie dotyczące warunków przechowywania
* datę przydatności do użycia nie krótszą niż 6 miesięcy w chwili dostarczenia testu do Pracowni Bakteriologicznej
6. czas na przygotowanie i odczyt testów lateksowych nie dłuższy niż 20 min.
7. każda dostawa odczynników( latex, test) powinna zawierać:
* nazwę produktu i producenta
* instrukcję w języku polskim
* datę produkcji
* dane dotyczące warunków przechowywania
* datę przydatności do użycia nie krótszą niż 6 miesięcy w chwili dostarczenia testów do Pracowni Bakteriologicznej
Warunki: Ad.5-12
1.podłoża na płytkach muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 13485, co powinno być udokumentowane odpowiednim certyfikatem
producenta.
2.przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta.
3. wymagane jest dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości podłóż
4. do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnienie wymagan wg. CLSI, EUCAST.
5. wykonawca zapewnia datę ważności podłóż mikrobiologicznych na płytkach nie krótszą niż 1 miesiąc a w probówkach nie krótszą niż 3 miesiące od chwili dostarczenia do laboratorium
Warunki Ad.28-37
1. Test kasetowy immunochromatograficzny
2. Każda dostawa testu powinna zawierać:
* nazwę produktu i producenta
* instrukcję w języku polskim
* datę produkcji
* dane dotyczące warunków przechowywania
* datę przydatności do użycia nie krótszą niż 9 miesięcy w chwili dostarczenia testów do Pracowni Bakteriologicznej.
3. Dla Norovirusa test o czułości nie mniejszej niż 95% i swoistości 96%
* test charakteryzujący się brakiem reaktywności krzyżowej z bakteriami i wirusami ( Adenovirus typ 40, Adenovirus typ 41, Rotavirus A) wywołującymi biegunki
* test charakteryzujący się brakiem reaktywności krzyżowej z hemoglobią o stęż. 0,5 g/dl zawartej w kale
* test bez wyników fałszywie dodatnich u dzieci do 1 roku życia
4. Dla Astrovirusów, Enerowirusów, test o czułości nie mniejszej niż 94% i swoistości 98%.
5. Dla Clostridioides difficile test o detekcji dla GDH 0,39 ng/ml, dla toksyny A 2 ng/ml, dla toksyny B 3,12 ng/ml

## Pakiet 4
Pakiet 4 - Odczynniki do określania mechanizmów oporności, podłoża transportowo-wzrostowe
Lp. | Nazwa | jm | Ilość na 36 miesięcy | Kwota jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katologowy / Producent
1 | Kwas fenyloboronowy - inhibitor beta-laktamaz w testach fenotypowych na obecność KPC. 2 ml/opak. | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | 0,5 M EDTA- do testu na wykrywanie MBL- 2ml/opak. | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
3 | Podłoże transportowo-wzrostowe do izolacji i różnicowania bakterii w moczu, typu URILINE/ URICULT | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Wymagania:
1. Produkty muszą pochodzić od producenta posiadający certyfikat ISO 13485 lub nowszy , co powinno
być udokumentowane odpowiednim certyfikatem producenta.
2. Przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta.
3. Opakowanie w którym znajduje się produkt ma zawierać nadruk z nazwą odczynnika, datę ważności, numer serii

## Pakiet 5
Pakiet 5 - Testy do oznaczenia MIC metodą mikrorozcieńczeń w bulionie, płytki i test kasetkowy do wykrywania pięciu karbapenemaz
Lp. | Nazwa | jm | Ilość na 36 miesięcy | Kwota jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / Producent
1 | Test płytkowy do oznaczenia MIC Colistyny metodą mikrorozcięczeń w bulione + odczynnik potrzebne do wykonania oznaczenia 16 – 40 testów/ op. ( oraz zgodnie z odpowiedziami z dnia 08-01-2025) | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
2 | Bulion Mueller Hinton do wykonania testów (oraz zgodnie z odpowiedziami z dnia 08-01-2025) | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
3 | Test płytkowy do oznaczenia MIC leków p/ grzybiczych (1 płytka 6-9 leków p/grzybiczych) metodą mikrorozcięczeń w bulione + odczynnik potrzebne do wykonania oznaczenia 20 szt./ op. | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
4 | Bulion RPMI do wykonania testów | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
5 | Podłoże Columbia krwawa z astreonamem hamujący wzrost szczepów pełzających 10szt./op. | op. | 110 |  | 0 | 8% | 0
6 | Test kasetkowy wykrywajacy 5 klas karbapenemaz jednocześnie- IPM, OXA, VIM, KPC, NDM na jednej kasetce z buforem w zestawie (20 testów/op.) (oraz zgodnie z odpowiedziami z dnia 07-01-2025) | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Wymagania:
1.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia konsultacji merytorycznych związanych z wykonywaniem w/w testów i ich interpretacji
2. Instrukcja obsługi testów i ulotki w języku polskim.
3.Wykonawca zapewnia datę ważności produktów nie krótszą niż 8 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium,
4.Wykonawca uwzględnia możliwość reklamacji telefonicznej i składania zamówień również drogą telefoniczną lub elektroniczną
5.Zagwarantowanie przeprowadzenia oznaczenia MIC dla jednego badania ( wielokrotność wykorzystania płytki w różnym przedziale czasowym)

## Pakiet 6
Pakiet 6 - Odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne do systemu MALDI TOFF BRUKER SIRIUS
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość na 36 miesięcy | Kwota jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Numer katalogowy / Producent
1 | MBT Sepsityper IVD Kit a’ 50 oznaczeń | op | 5 |  | 0 | 8% | 0
2 | IVD Matrix HCCA a’10 fiolek | op | 17 |  | 0 | 8% | 0
3 | Bruker IVD Bacterial Test Standard BTS a’5 fiolek | op | 9 |  | 0 | 8% | 0
4 | MSP Adapter for Maldi Biotarget adapter do płytek jednorazowych - 1 op. - 1 szt. | op | 2 |  | 0 | 23% | 0
5 | MALDI Biotarget CE IVD jednorazowe płytki (op’ 1920 spotów = 20 sztuk płytek x 96 spotów) | op | 5 |  | 0 | 8% | 0
6 | Końcówki epTIPS Standard, 0,1-10 µl, a’2x500 szt | op | 13 |  | 0 | 23% | 0
7 | Końcówki epTIPS Standard, 2-200 µl, a’2x500 szt | op | 2 |  | 0 | 23% | 0
8 | Końcówki epTIPS Standard, 50-1000 µl, a’2x500 szt | op | 2 |  | 0 | 23% | 0
9 | Probówki Save lock Tubes 1,5 ml, a’ 1000 szt | op | 2 |  | 0 | 23% | 0
10 | Mikroprobówki 0,5 ml ze stożkowym dnem, kołnierzem przedłużającym, zakrętką, O-ringiem, polem na opis, sterylne CE-IVD a’100 szt | op | 4 |  | 0 | 23% | 0
11 | OS – odczynnik standartowy Acetonitryl 50%, woda 47,5%, kwas Trifluorooctowy TFA 2,5% -, op/250 ml w opakowaniu szklanym | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0
12 | Etanol absolutny LC MS (EtOH) >=99,8% op./1 L | 1 L | 2 |  | 0 | 23% | 0
13 | Woda do chromatografii, HPLC 1000 ml | 1 L | 2 |  | 0 | 23% | 0
14 | Kwas mrówkowy LC MS >=99,9%, op./ 100 ml | op. | 2 |  | 0 | 23% | 0
15 | ACN Acetonitrile >=99,9% op./1000 ml | op. | 2 |  | 0 | 23% | 0
16 | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH 100 szt/op. | op. | 12 |  | 0 | 23% | 0
17 | Wykałaczki drewniane pakowane indywidualnie 1000szt./op. | op. | 30 |  | 0 | 23% | 0
18 | Test kasetkowy – suche slajdy do wykrywania indolu produkowanego przez bakterie (75 slajdów/op.) | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
19 | Test kasetkowy – suche slajdy do wykrywania oxydazy cytochromowej u bakterii (75 slajdów/op.) | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
20 | Zestaw barwników metodą Grama- stabilizowany; fiolet krystaliczny, jod ( stabilizowany), odbarwiacz Grama, Safranina lub fuksyna. Butelki z zakraplaczem ( op./ 4 x 240-250 ml) | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
21 | podłoże typu BD BBL Chromagar Candida - gotowe podłoże na płytce min. 90 mm; 1 op. = 20 szt. | op | 100 |  | 0 | 8% | 0
22 | Statyw obrotowy 6 miejscowy , kompatybilny z pipetami Eppendorf | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
23 | Pipeta kompatybilna z końcówkami - 0,1-10 µl (poz. 8) | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
24 | Szafka laboratoryjna do przechowywania wybranych odczynników i materiałów zużywalnych z pozycji 1-17 | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Wymagania:
1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
2. Asortyment w poz. 1-5 musi pochodzić od producenta spektrometru mas – Bruker Daltonics
3. Asortyment w poz. 6-17 musi być zgodny ze spektrometrem mas MALDI Biotyper Sirius Bruker Daltonics
4. Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu: 12 miesięcy
5. Podłoża bakteriologiczne,
• Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi.
• Każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę lub skróconą nazwę podłoża i producenta
• Płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą / szczelną folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
• Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu: 6-tygodni

## Pakiet 7
Pakiet 7 - Homogenizator jednorazowy do rozdrabniania tkanek twardych
Lp. | Nazwa | jm | Ilość na 36 miesiące | Kwota jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Numer katologowy/ Producent
1 | Homogenizator jednorazowy do rozdrabniania tkanek twardych o poj. 15-20 ml. | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Wymagania:
1. Przedmiot zamówienia musi być sterylnym systemem zamkniętym do bezpiecznego rozcierania wszystkich rodzajów komórek.
2. Homogenizator składający się z tłuczka , stożkowej probówki z PP o poj.15-20 ml oraz wieczka/pokrywki z HDPE zamontowanej na stałe.
3. Końcówka tłuczka przeznaczona do rozcierana twardych tkanek.