## Arkusz1
LP. | Nr katalogowy Typu | Przeznaczenie | Opis techniczny | Ilość | uwagi
1 | AP 022 | POZYCJONER GŁOWY W POZYCJI BRZUSZNEJ (28 x 23 x 14,5cm) | POZYCJONER GŁOWY W POZYCJ BRZUSZNEJ o wymiarach (28 x 23 x 14,5cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry, nie powoduje podrażnień. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji . Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 2 szt.
2 | AP023 | POZYCJONER GŁOWY W POZYCJ BRZUSZNEJ (23 X 19 X 13cm) | POZYCJONER GŁOWY W POZYCJ BRZUSZNEJ o wymiarach (23 X 19 X 13cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry, nie powoduje podrażnień. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji . Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 3 szt
3 | AP024 | POZYCJONER GŁOWY W POZYCJ BRZUSZNEJ (24 x 22 x 9cm) | POZYCJONER GŁOWY W POZYCJ BRZUSZNEJ o wymiarach (24 x 22 x 9cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry, nie powoduje podrażnień. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji . Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. Short Product Description | 4 szt.
4 | AP110 | POZYCJONER GŁOWY OCHRONA USZU (27 x 23 x 7cm) | POZYCJONER GŁOWY OCHRONA USZU o wymiarach (27 x 23 x 7cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do temp. 50 stopni oraz schłodzenia do temp. 0 stopni . Wyrób medyczny klasy I. | 6 szt.
5 | AP112 | POZYCJONER GŁOWY , SZYI I USZU (27 x 24 x 9cm) | POZYCJONER GŁOWY, SZYI I USZU o wymiarach (27 x 24 x 9 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do temp. 50 stopni oraz schłodzenia do temp. 0 stopni . Wyrób medyczny klasy I. | 10 szt
6 | AP001 | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ ZAMKNIĘTY (9 X 4 X 2 cm) | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ ZAMKNIĘTY o wymiarach (9 X 4 X 2 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
7 | AP002 | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ ZAMKNIĘTY (14 X 6 X 3,5 cm) | PIERŚCIEN POD GŁOWĘ ZAMKNIĘTY o wymiarach (14 X 6 X 3,5 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
8 | AP003 | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ ZAMKNIETY o wymiarach (20 X 7,5 X 4,5 cm) | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ ZAMKNIETY o wymiarach (20 X 7,5 X 4,5 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania oraz chłodzenia. Wyrób medyczny klasy I. | 12 szt.
9 | AP004 | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ ZAMKNIĘTY o wymiarach (20 X 7.5 X 7.5 cm) | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ ZAMKNIĘTY o wymiarach (20 X 7.5 X 7.5 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 2 szt.
10 | AP011 | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY (9 X 4 X 2 cm) | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY o wymiarach (9 X 4 X 2 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
11 | AP011/C | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY (9 X 4 X 2 cm) | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY o wymiarach (9 X 4 X 2 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
12 | AP012 | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY (14 X 6 X 3.5 cm) | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY o wymiarach (14 X 6 X 3.5 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
13 | AP013 | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY (20 X 7.5 X 4.5 cm) | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY o wymiarach (20 X 7.5 X 4.5 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 8 szt
14 | AP014 | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY (20 X 7.5 X 7.5 cm) | PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY o wymiarach (20 X 7.5 X 7.5 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
15 | AP113 | POZYCJONER GŁOWY W KSZTAŁCIE SERCA ( 30 x 31,5 x 7 cm) | POZYCJONER GŁOWY W KSZTAŁCIE SERCA- pozycjonujący głowę i szyję pacjenta ( 30 x 31,5 x 7 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
16 | AP801 | PODKŁAD POD PODPÓRKĘ ŁYDEK ( 31 x 23 x 1 cm) | PODKŁAD POD PODPÓRKĘ ŁYDEK ( 31 x 23 x 1 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 5 szt.
17 | AP051 | POZYCJONER DO POZYCJI BOCZNEJ I LEŻĄCEJ ( 35 x 15 x 7,5 cm. ) | POZYCJONER DO POZYCJI BOCZNEJ I LEŻĄCEJ ( 35 x 15 x 7,5) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
18 | AP077 | PROFILOWANY PODKŁAD POD RĘKĘ ( 52 x 15x 5,5 cm. ) | PROFILOWANY PODKŁAD POD RĘKĘ ( 52 x 15x 5,5 cm. ) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 6 szt.
19 | AP047-3 | PÓŁWAŁEK POD TUŁÓW Z PŁASKIM SPODEM ( 25 x 5 x 5 cm) | PÓŁWAŁEK POD TUŁÓW Z PŁASKIM SPODEM ( 25 x 5 x 5 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 4 szt.
20 | AP045 | PÓŁWAŁEK POD TUŁÓW DLA DOROSŁYCH ( 40 x 10 x 8,5 cm) | PÓŁWAŁEK POD TUŁÓW DLA DOROSŁYCH ( 40 x 10 x 8,5 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 5 szt.
21 | AP047 | PÓŁWAŁEK POD TUŁÓW DLA DOROSŁYCH ( 50 x 18 x 15 cm) | PÓŁWAŁEK POD TUŁÓW DLA DOROSŁYCH ( 50 x 18 x 15 cm) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) ,charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 5 szt.
22 | AP034 | PODPIĘTKI Z PASKIEM (17 X 23 X 1.3 cm) | PODPIĘTKI Z PASKIEM o wymiarach (17 X 23 X 1.3 cm ) Wykonany 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzuje się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 6 szt.
23 | AP031 | PODKŁADKI POD PIĘTY ( 20x 11x 7 cm.) | PODKŁADKI POD PIĘTY o wymiarach (20X 11 X 7 cm ) Wykonane 100% z poliuretanu pokryte wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chronią pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierają siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczne i wygodny w użyciu, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40stopni) , charakteryzują się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, posiada przezierność promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powoduje podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 20 szt.