**ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW INDYKACYJNYCH**

2. Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na **dostawę środków indykacyjnych (zestaw środków wskaźnik. do:   
GSP-11;GSA-12),** zgodnie z załącznikiem nr 1, w terminie **do dnia 05.02.2025 r.** za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog>

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne   
ze złożeniem zamówienia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania, a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://2rblog.wp.mil.pl/

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

Załączniki: 1 na 3 str.

1. – formularz ofertowy

Załącznik nr 1

……………………………………….….

/nazwa, adres, nr tel. nr fax Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilości** | **Cena jednostkowa netto** | |
| **1.** | Zestaw środków wskaźnik. do GSP-11 | **1 kpl.** |  | |
| **2.** | Zestaw środków wskaźnik. do GSA-12 | **1 kpl.** |  | |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | | |
| **1. Dane szczegółowe wyrobów/wymagania techniczne:**  1.1. Zestaw środków wskaźnik. Do GSP-11  Zestaw środków wskaźnikowych do GSP-11 przeznaczony jest do zabezpieczenia pracy automatycznego sygnalizatora skażeń GSP-11 przeznaczonego do wykrywania skażeń fosforoorganicznych środków trujących typu (sarin, soman, V-gazów) w analizowanym powietrzu.  W skład zestawu środków wskaźnikowych wchodzą nw. elementy:   * roztwór Nr 1 (biały pasek) - 3 ampułki. * roztwór Nr 2 (czerwony pasek) - 3 ampułki. * roztwór do przemywania - 3 ampułki * odczynnik Nr 1 (biały pasek) - 3 butelki * odczynnik Nr 2 (czerwony pasek) - 3 butelki * filtr ochronny krzemionkowy - 3 szt. * filtr ochronny na pary kwaśne - 4 szt. * filtr przeciwdymny (żółty pasek) - 1 szt. * taśma wskaźnikowa - 3 szt. * krótka instrukcja posługiwania się zestawem - 1 szt.   1 kpl. zestawu środków wskaźnikowych powinien zapewnić trzykrotne napełnienie przyrządu. Zestawy środków wskaźnikowych do GSP-11 powinny być wykonane zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-0450/Chem.   1. **Dane szczegółowe wyrobów/wymagania techniczne:**   2.1. Zestaw środków wskaźnik. Do GSA-12:  Zestaw środków wskaźnikowych do GSA-12 przeznaczony jest do zabezpieczenia pracy automatycznego sygnalizatora skażeń GSA-12 przeznaczonego do wykrywania skażeń fosforoorganicznych środków trujących typu (sarin, soman, V-gazów) w analizowanym powietrzu  W skład zestawu środków wskaźnikowych wchodzą nw. elementy:   * odczynnik Nr 1 (oznakowanie białe) - 3 szt. * odczynnik Nr 2 (oznakowanie zielone) - 3 szt. * odczynnik Nr 3 (oznakowanie zielone) - 3 szt. * roztwór Nr 1 (oznakowanie białe) - 3 szt. * roztwór Nr 2 (oznakowanie zielone) - 3 szt. * roztwór do przemywania - 3 szt. * filtr - 3 szt. * taśma indykacyjna - 3 szt. * serwetki z gazy - 10 szt. * krótka instrukcja obsługi - 1 szt.   1 kpl. zestawu środków wskaźnikowych powinien zapewnić trzykrotne napełnienie przyrządu.  Zestawy środków wskaźnikowych do GSA-12 powinny być wykonane zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-0579/Chem Wydanie 2  **Dostarczone wyroby muszą być fabrycznie nowe, pierwszej kategorii, wyprodukowane w bieżącym roku.**  **3. Miejsce dostawy:**   1. Odbiorcy:   **2. Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo**, ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka, Osoby kontaktowe: tel. 🕿261-384-450, 🖁603-568-189; Fax 261-384-660.  **4. Sposób oceny OiB:**  4.1. Wyroby, o których mowa w pkt. 1 i 2 podlegają ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2018.114 t.j. z dnia 2018.01.12). Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, załącznik do ww. Rozporządzenia, Grupa 7 – Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom, poz. 3 – Sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń, w tym kontroli napromieniowania (Dz.U.2018.1385 z dnia 2018.07.19 z późn. zm.), **tryb III (trzeci)** oceny zgodności. Zamawiający zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 stycznia 2013 roku zastrzega sobie możliwość wyrażenia zgody na przeprowadzenie oceny zgodności w innym trybie zamawianego asortymenty na pisemny wniosek Wykonawcy. | | | |

**Oprócz ceny prosimy również o wskazanie możliwego terminu realizacji usługi w dniach /miesiącach ………………………… od dnia zawarcia umowy.**

............................... ............................................................

(*miejscowość, data ) (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)*