Łódź, 23.01.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

- Dotyczy: Dostawa materiałów szewnych   - numer sprawy: 3/D/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Dot. Pakietu 11 - Czy Zamawiający dopuści szew o właściwościach:

- Sterylny, syntetyczny, wchłanialny system bezwęzłowy z poli (p-dioksanonu) dostępny w kolorze fioletowym, w wersji jednokierunkowej z systemem blokującym w postaci guzika.

- Podtrzymywanie tkanki- 70% po 28 dniach, 55% po 42 dniach

- Absorpcja 180-210 dni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający