## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), pn.: "Świadczenie usługi w zakresie przeglądu, serwisu i napraw w hangarach typu lekkiego (HTL) oraz bram MEGADOOR (MD) dla statków powietrznych w kompleksie wojskowym K-6031 na terenie lotniska 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim" - sprawa ZP/01/2025
Lp. | Czynności do wykonania w ramach przegladu konserwacyjnego | Ilość przeglądu | Cena jednostkowa przeglądu netto | Wartość netto przeglądu kol. 3 x kol. 4 x 2 szt. bramy | VAT | Wartość brutto przeglądu kol. 5 x kol. 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Przegląd, regulacja i czynności serwisowo - konserwacyjne bram Megadoor do HTL:
I. Brama MEGADOOR S 1500 w hangarze typu lekkiego C 130 (bud. nr 199) - 1 szt.
a. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram – kontrola geometrii i dokręcenie śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie belek dolnych (belka dolna, uszczelka dolna, krawędź / listwa bezpieczeństwa, kabel krawędzi bezpieczeństwa) | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Kontrola i regulacja działania hamulców bezpieczeństwa i zamków przeciwwiatrowych (wind locks). | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Sprawdzenie i regulacja skrzynki górnej (headerbox, blokada korby, wyłączniki krańcowe, bęben pasa, pas podnoszenia, płyta silnika, silnik, przekładnia, hamulec silnika, korba ręczna) | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Kontrola i regulacja stanu rolek i napinaczy | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie połaci bramy (połać bramy, powłoka PCV, okna, paski zaciskowe, belka pośrednia) oraz kontrola stanu i identyfikacja uszkodzeń ślizgów bocznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja prowadnic bocznych (szyny prowadzące, zacięcia) | 1 |  | 0 | 23% | 0
h. | Sprawdzenie pobocznych urządzeń elektrycznych / kontrola dostępu (skrzynka sterująca, panel sterowania, znaki i oznaczenia, przycisk STOP, dodatkowe wyposażenie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Czynności do wykonania w ramach przegladu konserwacyjnego | Ilość przeglądu | Cena jednostkowa przeglądu netto | Wartość netto przeglądu kol. 3 x kol. 4 x 2 szt. bramy | VAT | Wartość brutto przeglądu kol. 5 x kol. 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
II. Brama MEGADOOR S 1500 w hangarze typu lekkiego Mi 8 wraz (bud. nr 197) - 2 szt.
a. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram – kontrola geometrii i dokręcenie śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie belek dolnych (belka dolna, uszczelka dolna, krawędź / listwa bezpieczeństwa, kabel krawędzi bezpieczeństwa) | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Kontrola i regulacja działania hamulców bezpieczeństwa i zamków przeciwwiatrowych (wind locks). | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Sprawdzenie i regulacja skrzynki górnej (headerbox, blokada korby, wyłączniki krańcowe, bęben pasa, pas podnoszenia, płyta silnika, silnik, przekładnia, hamulec silnika, korba ręczna) | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Kontrola i regulacja stanu rolek i napinaczy | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie połaci bramy (połać bramy, powłoka PCV, okna, paski zaciskowe, belka pośrednia) oraz kontrola stanu i identyfikacja uszkodzeń ślizgów bocznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja prowadnic bocznych (szyny prowadzące, zacięcia) | 1 |  | 0 | 23% | 0
h. | Sprawdzenie pobocznych urządzeń elektrycznych / kontrola dostępu (skrzynka sterująca, panel sterowania, znaki i oznaczenia, przycisk STOP, dodatkowe wyposażenie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Czynności do wykonania w ramach przegladu konserwacyjnego | Ilość przeglądu | Cena jednostkowa przeglądu netto | Wartość netto przeglądu kol. 3 x kol. 4 x 2 szt. bramy | VAT | Wartość brutto przeglądu kol. 5 x kol. 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Brama MEGADOOR S 1500 w hangarze typu lekkiego Mi 8 wraz (bud. nr 202) - 2 szt.
a. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram – kontrola geometrii i dokręcenie śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie belek dolnych (belka dolna, uszczelka dolna, krawędź / listwa bezpieczeństwa, kabel krawędzi bezpieczeństwa) | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Kontrola i regulacja działania hamulców bezpieczeństwa i zamków przeciwwiatrowych (wind locks). | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Sprawdzenie i regulacja skrzynki górnej (headerbox, blokada korby, wyłączniki krańcowe, bęben pasa, pas podnoszenia, płyta silnika, silnik, przekładnia, hamulec silnika, korba ręczna) | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Kontrola i regulacja stanu rolek i napinaczy | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie połaci bramy (połać bramy, powłoka PCV, okna, paski zaciskowe, belka pośrednia) oraz kontrola stanu i identyfikacja uszkodzeń ślizgów bocznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja prowadnic bocznych (szyny prowadzące, zacięcia) | 1 |  | 0 | 23% | 0
h. | Sprawdzenie pobocznych urządzeń elektrycznych / kontrola dostępu (skrzynka sterująca, panel sterowania, znaki i oznaczenia, przycisk STOP, dodatkowe wyposażenie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Czynności do wykonania w ramach przegladu konserwacyjnego | Ilość przeglądu | Cena jednostkowa przeglądu netto | Wartość netto przeglądu kol. 3 x kol. 4 x 2 szt. bramy | VAT | Wartość brutto przeglądu kol. 5 x kol. 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IV. Brama MEGADOOR S 1500 w hangarze typu lekkiego Mig 29 (bud. nr 195) - 2 szt.
a. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram – kontrola geometrii i dokręcenie śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie belek dolnych (belka dolna, uszczelka dolna, krawędź / listwa bezpieczeństwa, kabel krawędzi bezpieczeństwa) | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Kontrola i regulacja działania hamulców bezpieczeństwa i zamków przeciwwiatrowych (wind locks). | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Sprawdzenie i regulacja skrzynki górnej (headerbox, blokada korby, wyłączniki krańcowe, bęben pasa, pas podnoszenia, płyta silnika, silnik, przekładnia, hamulec silnika, korba ręczna) | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Kontrola i regulacja stanu rolek i napinaczy | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie połaci bramy (połać bramy, powłoka PCV, okna, paski zaciskowe, belka pośrednia) oraz kontrola stanu i identyfikacja uszkodzeń ślizgów bocznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja prowadnic bocznych (szyny prowadzące, zacięcia) | 1 |  | 0 | 23% | 0
h. | Sprawdzenie pobocznych urządzeń elektrycznych / kontrola dostępu (skrzynka sterująca, panel sterowania, znaki i oznaczenia, przycisk STOP, dodatkowe wyposażenie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Czynności do wykonania w ramach przegladu konserwacyjnego | Ilość przeglądu | Cena jednostkowa przeglądu netto | Wartość netto przeglądu kol. 3 x kol. 4 x 2 szt. bramy | VAT | Wartość brutto przeglądu kol. 5 x kol. 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
V. Brama MEGADOOR S 1500 w hangarze typu lekkiego Mig 29 (bud. nr 196) - 2 szt
a. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram – kontrola geometrii i dokręcenie śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie belek dolnych (belka dolna, uszczelka dolna, krawędź / listwa bezpieczeństwa, kabel krawędzi bezpieczeństwa) | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Kontrola i regulacja działania hamulców bezpieczeństwa i zamków przeciwwiatrowych (wind locks). | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Sprawdzenie i regulacja skrzynki górnej (headerbox, blokada korby, wyłączniki krańcowe, bęben pasa, pas podnoszenia, płyta silnika, silnik, przekładnia, hamulec silnika, korba ręczna) | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Kontrola i regulacja stanu rolek i napinaczy | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie połaci bramy (połać bramy, powłoka PCV, okna, paski zaciskowe, belka pośrednia) oraz kontrola stanu i identyfikacja uszkodzeń ślizgów bocznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja prowadnic bocznych (szyny prowadzące, zacięcia) | 1 |  | 0 | 23% | 0
h. | Sprawdzenie pobocznych urządzeń elektrycznych / kontrola dostępu (skrzynka sterująca, panel sterowania, znaki i oznaczenia, przycisk STOP, dodatkowe wyposażenie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Czynności do wykonania w ramach przegladu konserwacyjnego | Ilość przeglądu | Cena jednostkowa przeglądu netto | Wartość netto przeglądu kol. 3 x kol. 4 x 2 szt. bramy | VAT | Wartość brutto przeglądu kol. 5 x kol. 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
VI. Brama MEGADOOR S 1500 w hangarze typu lekkiego M-28 (bud. nr 265) - 2 szt.
a. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram – kontrola geometrii i dokręcenie śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie belek dolnych (belka dolna, uszczelka dolna, krawędź / listwa bezpieczeństwa, kabel krawędzi bezpieczeństwa) | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Kontrola i regulacja działania hamulców bezpieczeństwa i zamków przeciwwiatrowych (wind locks). | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Sprawdzenie i regulacja skrzynki górnej (headerbox, blokada korby, wyłączniki krańcowe, bęben pasa, pas podnoszenia, płyta silnika, silnik, przekładnia, hamulec silnika, korba ręczna) | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Kontrola i regulacja stanu rolek i napinaczy | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie połaci bramy (połać bramy, powłoka PCV, okna, paski zaciskowe, belka pośrednia) oraz kontrola stanu i identyfikacja uszkodzeń ślizgów bocznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja prowadnic bocznych (szyny prowadzące, zacięcia) | 1 |  | 0 | 23% | 0
h. | Sprawdzenie pobocznych urządzeń elektrycznych / kontrola dostępu (skrzynka sterująca, panel sterowania, znaki i oznaczenia, przycisk STOP, dodatkowe wyposażenie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Razem PRZEGLĄD BRAM W HTL |  |  |  | 0 |  | 0
Przegląd hangarów typu lekkiego:
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ C 130 (bud. nr 199)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 2 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 2 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 2 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 2 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 2 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 2 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 2 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 2 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 2 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 2 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 2 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 2 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 2 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 2 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 2 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 2 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 2 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 2 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 2 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 2 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 2 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 2 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 2 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 2 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 2 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 2 |  | 0 | 23% | 0
c. | sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 2 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 2 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 2 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 2 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ M 28 (bud. nr 265)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 2 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 2 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 2 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 2 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 2 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 2 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Przegląd instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrotechnicznego oraz wykonanie pomiarów:
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ C 130 (bud. nr 199)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ C 130 (bud. nr 199) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ C 130 (bud. nr 199) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ C 130 (bud. nr 199)
a. | Nagrzewnica JUMBO 150M nr ew.51103379 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica JUMBO 150M nr ew.51103383 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197)
a. | Nagrzewnica TECNOCLIMA BA 100 PLUS nr ew.24370006158 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica TECNOCLIMA BA 100 PLUS nr ew.24370006159 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202)
a. | Nagrzewnica JUMBO 115 nr ew. 51309333 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica JUMBO 115 nr ew. 51109527 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195)
a. | Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003143 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003130 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196)
a. | Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003131 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003144 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ M 28 (bud. nr 265)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ M 28 (bud. nr 265) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ M 28 (bud. nr 265) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ M 28 (bud. nr 265)
a. | Nagrzewnica Master BV 470FS nr ew. 12938000032 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica Master BV 470FS nr ew. 12938000033 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Razem PRZEGLĄD HANGARÓW |  |  |  | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  | 0 | 23% | 0