| STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) |  | egz. __ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres: | LAN |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Przedszkola na Dom Dziennego Pobytu Seniora. |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego: | dz. nr 370/11, 370/12, 370/19, m. Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, ul. Łąkowa 5 kategoria XI |  |
| Identyfikator działki: | 041002_4.0001.370/11.370/12,370/19 |  |
| Inwestor oraz jego adres: | Gmina Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza |  |

Rychnowy, 10.2022 r.

| Opracowali: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Elektryczna | inż. TADEUSZ GRUBIŃSKI | Upr. nr: UAN/8346/206/88 do proj.. w spec. elektrycznej |  |
| Projektant spr | Elektryczna | inż. KAROL GOŁEBIEWSKI | Upr. nr: POM/0179/PWOE/08 do proj. bez ogr. w spec. elektrycznej |  |

1.Niniejszy projekt wykonawczy powstaje w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art.29. USTAWY z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami), przedmiot zamówienia opisuje  się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą  dostatecznie  dokładnych i zrozumiałych określeń,  uwzględniając wszystkie  wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W opisie przedmiotu zamówienia można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można było opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Niniejszy projekt wykonawczy został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji tp.. Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości sporządzenie projektu wykonawczego nie jest możliwe dla warunków ogólnych, lecz konieczne jest przyjęcie konkretnych urządzeń o określonych parametrach technicznych. Taki sposób opracowania projektu nie zamyka jednak możliwości sporządzenia nie zależnych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego  wybrania przez Inwestora innego producenta urządzeń. W przypadku takiej decyzji inwestora muszą być spełnione następujące warunki:

Oferowane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami i parametrami określonymi w niniejszym projekcie

Należy opracować aneks do projektu w celu uwzględnienia ewentualnych różnic dotyczących:

-wymiarów gabarytowych i masy urządzeń (zwraca się przy tym uwagę, że tego rodzaju korekty są możliwe tylko w niewielkim zakresie ze względu na ograniczenia wynikające z warunków budowlanych, wymiarów króćców przyłączeniowych, oporów własnych urządzeń, zaworów regulacyjnych itp. parametrów tłumienia tłumików akustycznych, zasięgów i emitowanego hałasu, zapotrzebowania energii dla urządzeń (nie wskazane jest zwiększenie zapotrzebowania energii w skutek doboru urządzeń tańszych, ale o większym zapotrzebowaniu energii).

Zmiany odbiegające od projektu powinny zostać uzgodnione z projektantem.

2.Projektnależyodczytywaćrównorzędniezewszystkimibranżami:

Architektoniczna (opisy i rysunki)

Konstrukcyjna (opisy  i rysunki)

Sanitarna (opisy i rysunki)

Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)